УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_27_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контуры дыхательные неонатальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.В составе контура: 1.1. Шланг линии вдоха. 1.2.Шланг линии выдоха. 1.3.Шланг измерения давления. 1.4.Y-образный тройник. 1.5. Вирусо-бактериальный дыхательный фильтр. 1.6. Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850 2. Показатели (характеристики): 2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 2.2.Гладкоствольные. 2.3. Однократного применения. 2.4.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus" |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 35200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный однотрубочный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Однократного применения; 1.2. Совместим с аппаратом VENTILogic LS производства Lowenstein medical. 2. Состав: 2.1. Патрубок подключения к выходу аппарата - 1 шт; 2.2. Трубка измерения давления - 1 шт; 2.3. Трубка управления клапаном - 1 шт; 2.4. Клапан пациента с патрубком пациента - 1 шт; 2.5. Гофрированная трубка, длиной 180см, диаметром 22 мм – 1 шт. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3927 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская