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Заявка на закупку ЗОИ
Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
               
                                                                                         Лот №7     
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контуры дыхательные неонатальные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.В составе контура:
1.1. Шланг линии вдоха. 
1.2.Шланг линии выдоха.
1.3.Шланг измерения давления.
1.4.Y-образный тройник.
1.5. Вирусо-бактериальный дыхательный фильтр.
1.6. Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850
2. Показатели (характеристики):
2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 
2.2.Гладкоствольные.
2.3. Однократного применения.
2.4.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus"

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	35200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



        Лот №10 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный однотрубочный 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Однократного применения;
1.2. Совместим с аппаратом VENTILogic LS производства Lowenstein medical.
2. Состав:
2.1. Патрубок подключения к выходу аппарата - 1 шт;
2.2. Трубка измерения давления - 1 шт;
2.3. Трубка управления клапаном - 1 шт;
2.4. Клапан пациента с патрубком пациента - 1 шт;
2.5. Гофрированная трубка, длиной 180см, диаметром 22 мм – 1 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	14 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3927 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072



         


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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