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1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ – НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Спектрофлуориметр СМ 2203 или аналог – 1шт.
2.  КОД ТОВАРА ПО ОКРБ: 26.51.53.300– Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения.

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:
	1лот
	Требования, предъявляемые к товару

	
	Измерительные функции:

· Измерение спектров флуоресценции и фосфоресценции (возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных), а также спектров поглощения (пропускания) жидких и твёрдых образцов

· Измерение хемилюминесценции

· Определение концентрации образцов по флуориметрическим и фотометрическим методикам с использованием фактора, калибровки по одной точке, многоточечной калибровочной кривой

· Кинетические измерения на одной, двух, трех длинах волн

· Измерения относительного квантового выхода

· Многоволновые измерения люминесценции и поглощения

· Измерение спектров зависимости флуоресценции и фосфоресценции от температуры

· Измерение времени жизни фосфоресценции

· Выводит результаты в 3D спектров
Комплект поставки
· Спектрофлуориметр СМ2203 (с универсальным кюветным держателем)

· Программа "Универсал"

· Интерфейсный кабель RS-232

· Адаптер USB-COM

· Кварцевая кювета FL – 1 шт (стандартная прямоугольная с длиной оптического пути 10 мм)

· Кювета полистирольная одноразовая с длиной оптического пути 10 мм – 100 шт

· Якорь магнитный одноразовый - 200 шт

По дополнительному заказу
· Поляризационное устройство

· Держатель твердых образцов

· Зонд оптоволоконный

· Кюветный держатель фотометрический

· Миниатюрный сосуд Дьюара

· Комплект светофильтров КСС-04

· Кюветы полистирольные одноразовые с длиной оптического пути 10 мм

· Кварцевая кювета FL с длиной оптического пути 2,5, 5 или 10 мм

· Кварцевая кювета с длиной оптического пути 5, 10, 20, 30 или 50 мм

· Якоря магнитные одноразовые


4. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет.

6.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и обучение персонала.
8. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации (на русском языке).
Заведующий кафедры ветеринарно-санитарной
       экспертизы                                                                                             М.С. Мацинович 
       Согласовано 
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