#### пПриложение 3 к запросу о предоставлении сведений №ТА625-07/262

Технические характеристики лот №3

3. Шкаф холодильный в количестве 67 штук: (ДxШxВ, мм) длина не менее 770 мм и не более 780 мм х ширина не менее 740 мм и не более 750мм х высота не менее 2170 мм и не более 2200мм ( с учетом агрегата).

- Температурный режим, -6+6ºС.

- Верхнее расположение агрегата с защитой вентилятора конденсатора.

- Динамическое охлаждение.

- Полезный объем не менее 700 литров.

- Экспозиционная охлаждаемая площадь не менее 1.9 м.кв.

- Глухая дверь с замком.

- Наружная и внутренняя поверхность шкафа должна быть окрашена пищевой полимерной краской – цвет RALL 7024.

- Автоматическая система оттайки с выпаривателем воды.

- Перфорированные полки – не менее 4 шт с возможностью перестановки на любую высоту.

-Задняя перфорированная стенка.

- Внутреннее освещение шкафа от независимого выключателя.

- Иные требования:

Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.

Наличие  комплекта ЗИП.