УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований (метод гель-фильтрации) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить измерение следующих параметров: исследования групп крови по системе АВ0 и RhD-принадлежности перекрестным методом (на 24 месяца работы) | исследования | 200 |
| 1.2 | Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител (на 24 месяца работы) | исследования | 1400 |
| 1.3 | Контрольный материал | комплект | Для указанного количества исследований |
| 1.4 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 | комплект | Для указанного количества исследований |

2. Показатели (характеристики):

2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1 заявки на закупку.

2.2. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам (время работы лаборатории – круглосуточно).

2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.

| 2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Ротор центрифуги должен иметь вместимость не менее 10 карт/кассет при одномоментной загрузке |
| 2.4.2 | Центрифуга должна иметь индикатор скорости вращения |
| 2.4.3 | Центрифуга должна иметь индикатор времени центрифугирования |
| 2.4.4 | Центрифуга должна иметь возможность экстренной остановки |
| 2.4.5 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская