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Заявка на закупку
Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований
 (метод гель-фильтрации)  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить измерение следующих параметров: исследования групп крови по системе АВ0 и RhD-принадлежности перекрестным методом (на 24 месяца работы)
	исследования
	200

	1.2
	Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител (на 24 месяца работы)
	исследования
	1400

	1.3
	Контрольный материал 
	комплект
	Для указанного количества исследований

	1.4
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 
	комплект
	Для указанного количества исследований 



2. Показатели (характеристики):
2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1 заявки на закупку.
2.2. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам (время работы лаборатории – круглосуточно).
2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.
	2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.4.1
	Ротор центрифуги должен иметь вместимость не менее 10 карт/кассет при одномоментной загрузке

	2.4.2
	Центрифуга должна иметь индикатор скорости вращения

	2.4.3
	Центрифуга должна иметь индикатор времени центрифугирования

	2.4.4
	Центрифуга должна иметь возможность экстренной остановки

	2.4.5
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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