## ЛС-1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт системы медицинского газоснабжения 1-го блока главного корпуса учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 52 596.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.
| Ж3-50-10 | ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Ц34-207-17 | ДЕМОНТАЖ КОМПРЕССОРНАЯ МАССОЙ ДО 1,5 Т | ШТ. | 144.23 | 49.91 | 20.04 |  |  | 194.14 | 7.64 | 1.02
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=5.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1127 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 144.23 | 49.91 | 20.04 |  |  | 194.14 | 7.64 | 1.02
2 | Ц34-207-17 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ МАССОЙ ДО 1,5 Т | ШТ. | 480.77 | 166.36 | 66.82 |  |  | 647.13 | 25.48 | 3.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1127 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 480.77 | 166.36 | 66.82 |  |  | 647.13 | 25.48 | 3.41
3 | К-1 | КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА РЕМЕЗА ВК20Е-8/10/15-500ДВС С РЕССИВЕРОМ И ФРЕОНОВЫМ ОСУШИТЕЛЕМ | ШТ |  |  |  | 14320 |  | 14320
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 14320 |  | 14320
4 | Ц34-133-2 | МОНТАЖ КОНСОЛИ | ШТ. | 322.72 |  |  |  |  | 322.72 | 18.65
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 322.72 |  |  |  |  | 322.72 | 18.65
5 | К-2 | КОНСОЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ НАСТЕННАЯ НА 4 ГАЗА | ШТ |  |  |  | 6870 |  | 6870
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 6870 |  | 6870
6 | Ц34-133-3 | МОНТАЖ БЛОКА КОНТРОЛЯ | ШТ. | 94.63 |  |  |  |  | 94.63 | 6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 94.63 |  |  |  |  | 94.63 | 6
7 | СЛГ-2 | БЛОК КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА 4 ГАЗА (O2, AIR5, VAC, N2O) СО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ0 С ИБП НА ДВА ЧАСА, 444Х344Х155ММ | ШТ |  |  |  | 5182.44 | 103.65 | 5286.09
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 5182.44 | 103.65 | 5286.09
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-50-10 |  | 1042 | 216 | 87 |  |  | 1258 | 57.77 | 4.43
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 445
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 369
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2072
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 21190
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 5182 | 104
| Ж3-50-20 | СИСТЕМА ПОДАЧИ (МЕДНЫЕ ТРУБЫ)
8 | Ц12-754-1 | ВРЕЗКА | ВРЕЗКА | 174.42 | 4.37 |  | 2.01 | 0.16 | 180.96 | 9.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 4 | 697.68 | 17.48 |  | 8.04 | 0.64 | 723.84 | 38.4
9 | Ц12-1311-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ | 100 М | 1905.26 | 20.81 |  | 1.16 | 0.09 | 1927.32 | 111.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 1.745 | 3324.68 | 36.31 |  | 2.02 | 0.16 | 3363.17 | 194.04
10 | 5/140/СП12302 | ТРУБА МЕДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТВЕРДАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ФИТИНГАМИ Д=10Х1,0ММ | М |  |  |  | 28.45 | 1.35 | 29.8
|  |  | 174.5 |  |  |  | 4964.53 | 235.58 | 5200.11
11 | 5/90-20/СП2737 | НАКЛЕЙКА | ШТ |  |  |  | 1.96 | 0.16 | 2.12
|  |  | 30 |  |  |  | 58.8 | 4.8 | 63.6
12 | Ц12-1314-2 | ПАЙКА СТЫКОВ МЕДНЫХ ТРУБ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 10 ММ | 100 СТЫКОВ | 533.22 | 4.24 |  | 534.24 | 28.47 | 1100.17 | 31.44
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 0.52 | 277.27 | 2.2 |  | 277.8 | 14.8 | 572.07 | 16.35
13 | Ц12-1313-1 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 720.05 | 5.45 |  | 5.34 | 0.43 | 731.27 | 42.46
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 1.16 | 835.26 | 6.32 |  | 6.19 | 0.5 | 848.27 | 49.25
14 | 3/10-10-20-30/10 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15 | ШТ. |  |  |  | 1.18 | 0.08 | 1.26
|  |  | 116 |  |  |  | 136.88 | 9.28 | 146.16
15 | 3/10-10-20-40/20 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 | М |  |  |  | 2.79 | 0.2 | 2.99
|  |  | 62 |  |  |  | 172.98 | 12.4 | 185.38
16 | Ц12-986-1 | МОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ | 100 ШТ. | 4803.22 | 97.27 | 56.05 | 284 | 20.39 | 5204.88 | 274.8 | 3.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 0.04 | 192.13 | 3.89 | 2.24 | 11.36 | 0.82 | 208.2 | 10.99 | 0.13
17 | 3/3-50-80/СП12318В | КРАН ШАРОВОЙ 1/4``ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ | ШТ |  |  |  | 46.5 | 2.2 | 48.7
|  |  | 4 |  |  |  | 186 | 8.8 | 194.8
18 | Е16-32-6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. | 5.5 |  |  | 17.54 | 1.38 | 24.42 | 0.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 16 | 88 |  |  | 280.64 | 22.08 | 390.72 | 5.12
19 | 6/20-20-20/15 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ | М |  |  |  | 9.58 | 0.46 | 10.04
|  |  | 3.2 |  |  |  | 30.66 | 1.47 | 32.13
20 | Ц8-903-1 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М | 100 М | 930.81 | 24.82 | 3.2 | 118.68 | 7.39 | 1081.7 | 60.85 | 0.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.06 | 55.85 | 1.49 | 0.19 | 7.12 | 0.44 | 64.9 | 3.65 | 0.01
21 | 5/20-20-1/7 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40 Х 20 ММ | М |  |  |  | 26 | 1.38 | 27.38
|  |  | 6 |  |  |  | 156 | 8.28 | 164.28
22 | 5/20-20-1/312 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗ ПВХ, РАЗМЕРОМ 40Х20 ММ | ШТ |  |  |  | 26 | 1.38 | 27.38
|  |  | 5 |  |  |  | 130 | 6.9 | 136.9
23 | Е46-72-1 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 1435.63 | 148.64 |  | 236.31 | 18.44 | 1839.02 | 84.65
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 229.7 | 23.78 |  | 37.81 | 2.95 | 294.24 | 13.54
24 | Е46-72-7 | НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-1 ДО 400ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 32.56 | 3.95 |  | 11.69 | 0.91 | 49.11 | 1.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 5.21 | 0.63 |  | 1.87 | 0.15 | 7.86 | 0.31
25 | Е34-140-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1589.37 | 2.5 |  |  |  | 1591.87 | 96.42
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.68 | 1080.77 | 1.7 |  |  |  | 1082.47 | 65.57
26 | Е34-140-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ (МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.12 |  | 3.73 | 0.3 | 1993.86 | 120.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.68 | 1350.96 | 2.12 |  | 2.54 | 0.2 | 1355.82 | 81.96
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-50-20 |  | 8138 | 96 | 2 | 6471 | 330 | 15035 | 479.18 | 0.14
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5367
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3646
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 24048
| Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ -
1.25 РУБ
27 | ЕТ1 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | РУБ | 0.61 |  |  |  |  | 0.61 | 0.04
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 0.61 |  |  |  |  | 0.61 | 0.04
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-20-92 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.04
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 2667 | 28 |  | 101 | 8 | 2804 | 161.42
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 2236
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 1222
|  | ИТОГО | [6 empty] | 6262
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 88 |  |  | 311 | 24 | 423 | 5.12
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 60
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 38
|  | ИТОГО | [6 empty] | 521
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 56 | 1 |  | 293 | 16 | 366 | 3.65 | 0.01
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 34
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 20
|  | ИТОГО | [6 empty] | 420
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 1042 | 216 | 87 |  |  | 1258 | 57.77 | 4.43
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 445
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 369
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2072
|  | ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру |  | 5327 | 66 | 2 | 5766 | 283 | 11442 | 309.03 | 0.13
|  | ОХРиОПР = 56.99% | [6 empty] | 3037
|  | План.приб. = 44.4% | [6 empty] | 2366
|  | ИТОГО | [6 empty] | 16845
|  | ИТОГО |  | 9180 | 311 | 89 | 6471 | 331 | 16293 | 536.99 | 4.57
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5812
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4015
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 26120
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ (НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ) |  |  |  |  | 21190 |  | 21190
ТРАНСПОРТ
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 5182 |  | 5182
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 104 | 104
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 52596
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [9180*1] | [6 empty] | 1 | 9180
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 536.99
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.57
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [311*1] | [6 empty] | 1 | 311
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [89*1] | [6 empty] | 1 | 89
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [331*1] | [6 empty] | 1 | 331
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 6471
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [9180+311+331+6471] | [7 empty] | 16293
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 6471
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [331-0] | [7 empty] | 331
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5812*1] | [6 empty] | 1 | 5812
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4015*1] | [6 empty] | 1 | 4015
| ИТОГО [16293+0+0+5812+4015] | [7 empty] | 26120
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [26120+0+0+0] | [7 empty] | 26120
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 3151
[((9180+89)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3151+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 3151
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [26120+3151+0] | [7 empty] | 29271
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [29271+0] | [7 empty] | 29271
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 29271
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [29271+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [29271-0-0-0] | [7 empty] | 29271
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [29271*1] | [7 empty] | 29271
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 29801
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(29271+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 29801
[29801+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [29801-(0+0+0)] | [7 empty] | 29801
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [29801+0] | [7 empty] | 29801
18 | СУММА НДС [29801*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 5960
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [29801+5960+0] | [7 empty] | 35761
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [21190*1.0052] | [7 empty] | 21300
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [21300+0] | [7 empty] | 21300
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [5182*1.0052] | [7 empty] | 5209
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [104*1.0052] | [7 empty] | 105
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [5209+105+0] | [7 empty] | 5314
| СУММА НДС [(5314+0)*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1063
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [5314+0+1063] | [7 empty] | 6377
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [35761+0+6377] | [7 empty] | 42138
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=296 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт системы медицинского газоснабжения 1-го блока главного корпуса учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
элементы системы медицинского газоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии (множественные
дефекты, большой физический износ) и требуют проведение мероприятий по текущему ремонту)
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения сотрудников и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж3-50-10 ОБОРУДОВАНИЕ
1 | ДЕМОНТАЖ КОМПРЕССОРНАЯ МАССОЙ ДО 1,5 Т |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-207-17
2 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ МАССОЙ ДО 1,5 Т |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-207-17
3 | МОНТАЖ КОНСОЛИ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-133-2
4 | МОНТАЖ БЛОКА КОНТРОЛЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-133-3
Ж3-50-20 СИСТЕМА ПОДАЧИ (МЕДНЫЕ ТРУБЫ)
5 | ВРЕЗКА |  |  |  | ВРЕЗКА | 4 | Ц12-754-1
6 | ТРУБОПРОВОДЫ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ |  |  |  | 100 М | 1.745 | Ц12-1311-1
МЕДНЫХ ТРУБ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ,
ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ
7 | ПАЙКА СТЫКОВ МЕДНЫХ ТРУБ ПРИ ПРОКЛАДКЕ |  |  |  | 100 СТЫКОВ | 0.52 | Ц12-1314-2
ТРУБОПРОВОДОВ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 10
ММ
8 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, |  |  |  | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 1.16 | Ц12-1313-1
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТРОМ
ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ
9 | МОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Ц12-986-1
10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 16 | Е16-32-6
ДИАМЕТРОМ 50 ММ
11 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М |  |  |  | 100 М | 0.06 | Ц8-903-1
12 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.16 | Е46-72-1
ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ
СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ
НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПА) В
КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ
ОТВЕРСТИЙ 50 ММ
13 | НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.16 | Е46-72-7
СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-1 ДО 400ММ
14 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.68 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
15 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.68 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ (МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ)
Ж3-20-92 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И
РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
16 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА |  |  |  | РУБ | 1 | ЕТ1
Составил |  | Главный инженер |  |  | И.А. Волосач
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"18" августа 2026г.