| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начальник СУ-203 ОАО МАПИД | А.В. Пархимович |  |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | "Застройка микрорайона Северный в г.Минске". 5 очередь. Жилые дома №1.8, №1.9, №2.11, №2.12, №2.13, №2.14, №2.15 (по г/п). Жилой дом №1.9 (по г/п) код 2501518502 |
| --- | --- |
| Заказчик | ОАО " МАПИД" 220036. г.Минск, ул. Р. Люксембург,205 |
| Генподрядчик (подрядчик) | СУ-203 ОАО МАПИД. 220015,г. Минск, ул. Я.Мавра 66-А |

| Смета составлена в ценах на | 1 МАЯ 2024 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 12.55 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1421. Общестроительные архитектурные работы. Дополнительно к ЛС №142,1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2-60-30-040 Потолки натяжные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | ПО | АР л.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Е15-411-1 (65.72 / 69.89) | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55 | 100 М2 ПОТОЛКА | 469.14 | 5.45 |  | 19.54 | 1.54 | 495.67 |
|  |  |  | 8.8074 | 4131.90 | 48.00 |  | 172.10 | 13.56 | 4365.56 |
| 185. | 1/10-230-57-5/1 | Полотно ПВХ для натяжного потолка (с припаянным гарпуном) | м2 |  |  |  | 11.66 | 0.93 | 12.59 |
|  |  |  | 863.1 |  |  |  | 10063.75 | 802.68 | 10866.43 |
| 186. | 1/10-230-57-10/10 | Профиль стеновой перфорированный для крепления натяжных потолков размером 25х8 мм (алюминиевый) | м |  |  |  | 1.68 | 0.13 | 1.81 |
|  |  |  | 990 |  |  |  | 1663.20 | 128.70 | 1791.90 |
| 187. | 1/10-230-57-10/1 | П-образная пластиковая вставка для крепления натяжных потолков размером 14 мм х 150 м | м |  |  |  | 0.47 | 0.04 | 0.51 |
|  |  |  | 990 |  |  |  | 465.30 | 39.60 | 504.90 |
| 188. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.98 | 0.32 | 4.30 |
|  |  |  | 66 |  |  |  | 262.68 | 21.12 | 283.80 |
| 189. | Е15-413-1 (65.72 / 69.89) | Устройство площадки площадью до 1 м2 для установки осветительных приборов, датчиков при устройстве натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (элементы крепления для осветительных приборов и примыкание к системе ОВ) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55 | ШТ. | 17.86 | 0.02 |  | 1.54 | 0.12 | 19.54 |
|  |  |  | 72 | 1285.92 | 1.44 |  | 110.88 | 8.64 | 1406.88 |
| 190. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой | шт. |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26 |
|  |  |  | 288 |  |  |  | 69.12 | 5.76 | 74.88 |
| 191. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.98 | 0.32 | 4.30 |
|  |  |  | 2.88 |  |  |  | 11.46 | 0.92 | 12.38 |
| 192. | 1/10-240-45-16/10 | Насадка (пластиковый стакан) (кольцо) | шт. |  |  |  | 5.34 | 0.42 | 5.76 |
|  |  |  | 72 |  |  |  | 384.48 | 30.24 | 414.72 |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 5418 | 49 | 0 | 13203 | 1051 | 19721 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3561 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3787 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 27069 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 5418 | 49 | 0 | 13203 | 1051 | 19721 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3561 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3787 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 27069 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество | Цена материала с НДС | Стоимость материала с НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки металла |  | шт. | 7.398216 | 2.63 | 19.46 | 7.94% | 1.59 |
|  | 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических |  | кг | 59.44995 | 1.55 | 92.13 | 7.94% | 7.13 |
|  | 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм |  | шт. | 2.64222 | 0.71 | 1.85 | 7.94% | 0.18 |
|  | 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм |  | шт. | 33.04962 | 5.12 | 169.54 | 7.94% | 13.31 |
|  | 1/10-230-57-5/1 | Полотно ПВХ для натяжного потолка (с припаянным гарпуном) |  | м2 | 863.1 | 11.66 | 10063.75 | 7.94% | 802.68 |
|  | 1/10-230-57-10/10 | Профиль стеновой перфорированный для крепления натяжных потолков размером 25х8 мм (алюминиевый) |  | м | 990 | 1.68 | 1663.20 | 7.94% | 128.70 |
|  | 1/10-230-57-10/1 | П-образная пластиковая вставка для крепления натяжных потолков размером 14 мм х 150 м |  | м | 990 | 0.47 | 465.30 | 7.94% | 39.60 |
|  | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм |  | 100 шт. | 68.88 | 3.98 | 274.14 | 7.94% | 22.04 |
|  | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой |  | шт. | 288 | 0.24 | 69.12 | 7.94% | 5.76 |
|  | 1/10-240-45-16/10 | Насадка (пластиковый стакан) (кольцо) |  | шт. | 72 | 5.34 | 384.48 | 7.94% | 30.24 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  | 13203 |  | 1051 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат в ценах составления сметы на 1 мая 2024 г руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,22 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,22 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 417,82 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 49,44 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Mатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 202,97 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 202,97 |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 051,22 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,22 |
|  | ИTOГO прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 721,45 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 560,59 |
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  |  |  |  | 65.72 | 3560.59 |
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 786,51 |
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  |  |  |  | 69.89 | 3786.51 |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 068,55 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 842,06 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 842,06 |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 910,61 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 910,61 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 023,74 |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 886,87 |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 886,87 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 886,87 |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 886,87 |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BCEГO выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 886,87 |
| 20 | Сумма прописью Двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть руб. 87 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил | Вед. Инженер ПО СУ-203 |  |  |  | Ж.А. Ивашкевич |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Зам. начальника ПО СУ-203 |  |  |  | С.С. Новиков |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |