УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
[bookmark: _GoBack]«_28_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
Медицинские изделия
[bookmark: _Hlk97462121]
Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Изделие гемостатическое медицинское стерильное 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	13.20.20.200

	Объем (количество)
	600 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	26000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:
1.1. Изделие гемостатическое медицинское стерильное:
1.1.1. Бинт пропитанный сухой размером не менее 1,5×10см.
1.1.2.Салфетка пропитанная влажная на основе нетканого материала размером не менее 20×20 см.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Изделие должно быть пропитано раствором солей железа и алюминия, предназначено для применения в качестве местного гемостатического средства при состояниях, связанных с кровотечениями (капиллярные, венозные и артериальные), 
2.2.Гемостатическое действие после контакта с раневой поверхностью - в течение 7-30 секунд.
2.3.Должно обеспечивать формирование кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности, а также должно обладать антисептическим и противоотечным действием.
2.4.Однократного применения

Лот №2 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Средство ранозаживляющее с обезболивающим и антисептическим эффектами

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	525 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
1.1.Действующие вещества: декспантенол (2,5 - 5,0 г), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (0,01%), бензокаин (1,0-2,0%) и вспомогательные вещества.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Для наружного применения. 
2.2.Средство должно обладать ранозаживляющим действием с обезболивающим и антисептическим эффектами для восстановления при повреждениях кожи (раны, ожоги, трофические и лучевые язвы), профилактики бактериальных осложнений и местного обезболивания. 
2.3.Упаковка: в алюминиевых аэрозольных баллонах c клапанами аэрозольными непрерывного действия, распылителями и защитным колпачком. Объем не менее 50 г.



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
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