УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_28_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинские изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Изделие гемостатическое медицинское стерильное |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 13.20.20.200 |
| Объем (количество) | 600 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 26000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:

1.1. Изделие гемостатическое медицинское стерильное:

1.1.1. Бинт пропитанный сухой размером не менее 1,5×10см.

1.1.2.Салфетка пропитанная влажная на основе нетканого материала размером не менее 20×20 см.

2.Показатели (характеристики):

2.1.Изделие должно быть пропитано раствором солей железа и алюминия, предназначено для применения в качестве местного гемостатического средства при состояниях, связанных с кровотечениями (капиллярные, венозные и артериальные),

2.2.Гемостатическое действие после контакта с раневой поверхностью - в течение 7-30 секунд.

2.3.Должно обеспечивать формирование кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности, а также должно обладать антисептическим и противоотечным действием.

2.4.Однократного применения

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Средство ранозаживляющее с обезболивающим и антисептическим эффектами |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 525 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1.Действующие вещества: декспантенол (2,5 - 5,0 г), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (0,01%), бензокаин (1,0-2,0%) и вспомогательные вещества.

2.Показатели (характеристики):

2.1.Для наружного применения.

2.2.Средство должно обладать ранозаживляющим действием с обезболивающим и антисептическим эффектами для восстановления при повреждениях кожи (раны, ожоги, трофические и лучевые язвы), профилактики бактериальных осложнений и местного обезболивания.

2.3.Упаковка: в алюминиевых аэрозольных баллонах c клапанами аэрозольными непрерывного действия, распылителями и защитным колпачком. Объем не менее 50 г.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская