Приложение 4

Стеллаж 2700х1350х3000 – 15 шт. (8.126 (15)) (для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. Размеры ШхГхВ 2700х1350х3000 для хранения 4 еврокубов;
2. Количество полок – 2 шт.;
3. Нагрузка на полку не менее 3000 кг;
4. Тип конструкции: сборно-разборная;
5. Настил металлический сплошной;
6. Материал каркаса сталь;
7. Полимерное порошковое покрытие, стойкое к механическим повреждениям и коррозии, цвет согласовать с заказчиком;
8. Поставка должна осуществляться в собранном виде (либо осуществить сборку силами поставщика по месту установки);
9. Стеллажи должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ для стеллажного оборудования;
10. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление);
11. Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменное заявление);
12. Комплект поставки стеллажей:
– крепежные элементы (болты, гайки, анкерные болты для крепления к полу, фиксаторы балок);
– подпятники металлические для крепления к полу — на каждую стойку;
– паспорт изделия и инструкция по сборке.
Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях;
Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям:
- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке;
- поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) и иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке;
[bookmark: _GoBack]- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.
