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Техническое задание 

	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт cистемы ультразвуковой диагностической «VIVID IQ» c 6 датчиками

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродиагностического оборудования

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Срок оказания услуги
	в течение 2026 года.   

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждение здравоохранения 

	Описание предмета закупки
	Ремонт cистемы ультразвуковой диагностической «VIVID IQ» c 6 датчиками -учетный номер: зав. № 631264WX0, инв. № 01377569 включает в себя:
[bookmark: _GoBack]- замену датчика 9L-RS SN:192279WP8 или аналог- 1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	   Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
   Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	   Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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