Учреждение образования

«Белорусский государственный педагогический

университет имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

__________С.Н.Кедо

«27» августа 2026 г.

Задание по предмету закупки

«Строительные материалы»

1. Предмет закупки: «Строительные материалы».

2. Строительные материалы приобретаются для выполнения работ на объектах:

«Текущий ремонт ступеней запасного выхода учебного корпуса №5 БГПУ и ремонт пола после замены труб водоснабжения по адресу: г. Минск, ул. Могилёвская, 37»;

«Текущий ремонт парапет на крыше корпуса №7 по адресу: г. Минск, ул. Скорины, 13»;

«Текущий ремонт бетонного покрытия дорожек стадиона БГПУ по адресу: г. Минск, ул. Сенницкая, 55».

3. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

4. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

Лот № 1 – 23.64.10.000 Растворы и смеси строительные.

Лот № 2 – 20.52.10.800 Клеи готовые и адгезивы готовые прочие, не включенные в другие группировки.

Лот № 3 – 23.51.12.300 Портландцемент, кроме белого.

5.Технические характеристики:

| Наименование, подлежащих закупке товара | Требования, предъявляемые к товарам при необходимости. | Количество, кг. | Предельная стоимость закупки, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 – 23.64.10.000 Растворы и смеси строительные |  |  |  |
| Штукатурка цементная LUX М100 F75 (или аналог) | Класс / Тип - эконом, выравнивающая Основа / Цвет - цементная, серый Применение / Способ - внутр. и наруж. Область применения - влажные, сухие помещения, фасады. | 10 мешков по 25 кг. | 89,90 |
| Смесь для стяжки пола цементная LUX (или аналог) | Марка / Основа - М150, цементная Толщина слоя - 10 - 100 мм. Расход - 1.8 - 2.0 кг/ м² на 1 мм. Применение - для внутренних работ, для наружных работ, для теплого пола. Вес - 25 кг. | 5 мешков по 25 кг. | 43,70 |
| Лот № 2 – 20.52.10.800 Клеи готовые и адгезивы готовые прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |
| Клей для плитки LUX (или аналог) | Назначение – для керамической плитки, мозаики, камня до 45х45 см. Применение – для внутренних работ, влажные и сухие помещения. | 10 мешков по 25 кг. | 120,90 |
| Лот № 3 – 23.51.12.300 Портландцемент, кроме белого |  |  |  |
| Цемент (портландцемент) М500 Д0 ЦЕМ I 42,5Н, БЦК (или аналог) | Класс прочности - 42,5 Н Марка прочности - М500 Вес - 25 кг. | 12 мешков по 25 кг. | 136,80 |

6. Условия и срок поставки товаров: сентябрь 2026 г., в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. Поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет.

7. Условия оплаты: оплата по факту поставки товара. Покупатель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней после поставки товара по товарно-транспортной (товарной) накладной предоставить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства. Обязательства по оплате считаются выполненными покупателем с момента регистрации платежного поручения территориальным органом государственного казначейства.

8. Место поставки товаров: г. Минск, ул. Советская, 18 (склад БГПУ).

9. Вид процедуры закупки: процедура закупки из одного источника.

10. Предельная стоимость закупки составляет: 391,30 (триста девяносто один белорусский рубль 30 копеек).

11. Обоснование выбора процедуры закупки: в соответствии с п.9 Приложения к Закону Республики  Беларусь «О  государственных  закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 г. № 419-З (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин) к предмету закупки, ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке».

12. Срок действия предложения: до окончания государственной закупки.

13. Критерии и способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту, оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

Nбаллов=Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го учасника)×100%

Инженер ЭТО                                                          А.Д.Дегтярёв

Начальник ЭТО 						И.И.Стефанович