Приложение №1:

Описание технических показателей (характеристик)

тонометров апланационных

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Тонометр апланационный | 1 комплект |

2. Технические требования:

|  | Тонометр апланационный для контактного определения внутриглазного давления | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры комплекта, не менее | 80х40х15 мм |
|  | Масса комплекта тонометра - не более | 0.075кг |
|  | Масса грузиков (2 шт.) | 10 г |
|  | Держатель | Наличие |
|  | Измерительная линейка (3 шт.) | Наличие |
|  | Футляр | Наличие |
|  | Возможность дезинфекции | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.