ГродМТ 601/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 8 Шкафы медицинские

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический | 1. Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический. 1.1. Верхний модуль: 1.1.1. не менее двух полок; 1.1.2. металлическая дверь. 1.2. Нижний модуль: 1.2.1. не менее 2-х полок; 1.2.2. металлическая дверь. 1.3. Регулируемые опоры – наличие. 1.4. Полки металлические – наличие. 1.5. Наличие замка (ов). 1.6. Наличие сейфа. 1.7. Ширина, мм не менее 500 1.8. Глубина, мм не менее 450 1.9. Высота, мм не менее 1 850 | 35 |
| 2 | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический | 1. Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический. 1.1. Верхний модуль: 1.1.1. не менее двух полок; 1.1.2. металлическая дверь. 1.2. Нижний модуль: 1.2.1. не менее 2-х полок; 1.2.2. металлическая дверь. 1.3. Регулируемые опоры – наличие. 1.4. Наличие замка (ов). 1.5. Ширина, мм не менее 500 1.6. Глубина, мм не менее 450 1.7. Высота, мм не менее 1 850 | 35 |
| 3 | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический | 1. Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический. 1.1.Верхний модуль: 1.1.1. не менее 3-х полок; 1.1.2. стеклянная дверь. 1.2. Нижний модуль: 1.2.1. не менее 2-х полок; 1.2.2. металлическая дверь. 1.3. Регулируемые опоры – наличие. 1.4. Полки металлические – наличие. 1.5. Наличие замка (ов). 1.6. Ширина, мм 500-550 1.7. Глубина, мм 450-460 1.8. Высота, мм 1800-2000 | 19 |
| 4 | Шкаф медицинский для одежды металлический | 1. Шкаф медицинский для одежды металлический 1.1.Полка для головных уборов 1.2.Перегородка разделяющая шкаф на два отделения – наличие. 1.3.штанга-вешалка для одежды - наличие 1.4.Регулируемые опоры – наличие. 1.5. Наличие замка. 1.6. Ширина, мм 500-600 1.7. Глубина, мм 500-600 1.8. Высота, мм 1850-2000 | 173 |
| 5 | Шкаф медицинский одностворчатый для уборочного инвентаря металлический | 1. Шкаф медицинский для уборочного инвентаря металлический 1.1. Одностворчатый металлический 1.2. Кронштейны/зацепы для размещения уборочного инвентаря 1.3. Полки - не менее 2 шт. 1.4. Регулируемые опоры - наличие. 1.5. Наличие замка. 1.6. Ширина, мм 500-520 1.7. Глубина, мм 550-570 1.8. Высота, мм 1800-1900 | 172 |
| 6 | Шкаф для хранения эндоскопов | 1.1. Одностворчатый металлический; 1.2. Наличие кронштейнов для размещения эндоскопов - не менее 4 шт.; 1.3. Наличие замка; 1.4. Регулируемых опоры - наличие" | 4 |
| 7 | Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный | 1.1. Двухстворчатый двухмодульный металлический. 1.2. Верхний модуль - металлические двери, 1.3. Нижний модуль- металлические двери, 1.4. Наличие полок; 1.5. Регулируемые опоры; 1.6. Наличие замка(ов). 1.7. Ширина, мм 1000-1100 1.8. Глубина, мм 430-500 1.9. Высота, мм 1800-1900 | 138 |
| 8 | Шкаф вытяжной | 1.1. Шкаф вытяжной физиотерапевтический предназначается для удаления вредных продуктов реакции за пределы помещения. 1.2. Технические характеристика: - Вертикальный подвижный экран из прозрачного кварцевого стекла с фиксацией в любом положении. - На верхней панели шкафа установлен фланец диаметром 160мм для подключения к вытяжному каналу. - Подвесная тумба с распашными дверками и полками. - Рабочая поверхность – химически стойкая керамогранитная плитка. - Люминесцентный светильник мощностью 18 Вт. - На передней панели шкафа расположены: выключатель и две брызгозащищённые розетки с заземлением. - Принудительная вытяжка в тумбе. | 1 |