## ЛС-1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 734 511.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж | ПОЛЫ
1 | Е57-3-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.9826 | 100.62 |  |  |  |  | 100.62 | 6.9
2 | Е57-3-2 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 249.91 |  |  |  |  | 249.91 | 17.14
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.3838 | 345.83 |  |  |  |  | 345.83 | 23.72
3 | Е57-2-7 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.88 | 19.6 |  |  | 1351.19 | 83.84 | 1.34
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.7369 | 3619.03 | 79.04 | 53.64 |  |  | 3698.07 | 229.46 | 3.67
4 | Е57-2-5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 199.33 | 8.26 | 5.6 |  |  | 207.59 | 13.67 | 0.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.1064 | 419.87 | 17.4 | 11.8 |  |  | 437.27 | 28.79 | 0.8
5 | Е57-2-8 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 2104.5 | 183.88 | 98.15 |  |  | 2288.38 | 133.44 | 6.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.8433 | 10192.72 | 890.59 | 475.37 |  |  | 11083.31 | 646.29 | 29.83
6 | Е6-11-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 250.02 | 39.24 | 14.51 | 169.95 | 10.27 | 469.48 | 15.17 | 0.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.48349 | 120.88 | 18.97 | 7.02 | 82.17 | 4.97 | 226.99 | 7.33 | 0.38
7 | 2/10-50/6 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т |  |  |  | 6144.7 | 351.48 | 6496.18
|  |  | 0.48349 |  |  |  | 2970.9 | 169.94 | 3140.84
8 | Е57-23-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2 | 100 М2 | 1198.75 | 63.7 | 43.21 |  |  | 1262.45 | 80.88 | 2.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.8433 | 5805.91 | 308.52 | 209.28 |  |  | 6114.43 | 391.73 | 14.34
9 | 1/10-230-60-30/20 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150 | Т |  |  |  | 260 | 20.64 | 280.64
|  |  | 15.808 |  |  |  | 4110.08 | 326.28 | 4436.36
10 | Е57-23-9 | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 11.03 | 2.32 | 1.57 |  |  | 13.35 | 0.74 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 38.7464 | 427.37 | 89.89 | 60.83 |  |  | 517.26 | 28.67 | 4.26
11 | 1/10-230-60-30/20 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150 | Т |  |  |  | 260 | 20.64 | 280.64
|  |  | 31.616 |  |  |  | 8220.16 | 652.55 | 8872.71
12 | Е11-11-10 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ СТЯЖЕК К СТЕНАМ | 100 М | 131.43 | 6.44 | 4.38 | 2.66 | 0.21 | 140.74 | 8.59 | 0.3
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.7411 | 623.12 | 30.53 | 20.77 | 12.61 | 1 | 667.26 | 40.73 | 1.42
13 | 1/10-235-23/35 | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | М |  |  |  | 0.35 | 0.03 | 0.38
|  |  | 474.11 |  |  |  | 165.94 | 14.22 | 180.16
14 | Е11-47-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 100 М2 | 3087.86 | 23.46 | 4.68 | 1.82 | 0.15 | 3113.29 | 195.79 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9346 | 9061.63 | 68.85 | 13.73 | 5.34 | 0.44 | 9136.26 | 574.57 | 0.67
15 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 59 | 4.68 | 63.68
|  |  | 302.26 |  |  |  | 17833.34 | 1414.58 | 19247.92
16 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 2.348 |  |  |  | 1098.42 | 87.2 | 1185.62
17 | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) | Т |  |  |  | 3132.57 | 248.73 | 3381.3
|  |  | 0.01127 |  |  |  | 35.3 | 2.8 | 38.1
18 | Е11-15-7 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.7 |  | 19.24 | 1.3 | 1791.74 | 96.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 5354.72 | 132.28 |  | 59.6 | 4.03 | 5550.63 | 297.55
19 | Е11-66-1 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 100 М2 | 977.3 | 6.42 |  |  |  | 983.72 | 61.97
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 3027.58 | 19.89 |  |  |  | 3047.47 | 191.98
20 | 1/10-230-15/110 | ГРУНТОВКА В-КЧ-0207 | Т |  |  |  | 4700 | 373.18 | 5073.18
|  |  | 0.092937 |  |  |  | 436.8 | 34.68 | 471.48
21 | 1/10-230-60-30/10 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100 | Т |  |  |  | 984.72 | 78.19 | 1062.91
|  |  | 2.4783 |  |  |  | 2440.45 | 193.78 | 2634.23
22 | Е11-66-2 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ | 100 М2 | 150.27 | 1.04 |  |  |  | 151.31 | 9.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 465.52 | 3.22 |  |  |  | 468.74 | 29.52
23 | 1/10-230-15/110 | ГРУНТОВКА В-КЧ-0207 | Т |  |  |  | 4700 | 373.18 | 5073.18
|  |  | 0.092937 |  |  |  | 436.8 | 34.68 | 471.48
24 | 1/10-230-60-30/10 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100 | Т |  |  |  | 984.72 | 78.19 | 1062.91
|  |  | 0.49566 |  |  |  | 488.09 | 38.76 | 526.85
25 | Е11-23-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕСШОВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНЫХ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1883.26 | 125.41 | 69.46 |  |  | 2008.67 | 96.05 | 4.76
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1561 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 5834.15 | 388.51 | 215.18 |  |  | 6222.66 | 297.55 | 14.75
26 | 1/10-230-15/350-1 | ГРУНТ РИЗОПОКС 3500 | КГ |  |  |  | 23.95 | 1.9 | 25.85
|  |  | 140.3252 |  |  |  | 3360.79 | 266.62 | 3627.41
27 | 1/55-50-10/335-1 | КОМПОЗИЦИЯ НАЛИВНАЯ РИЗОПОКС 4610 | КГ |  |  |  | 27.12 | 2.15 | 29.27
|  |  | 109.156 |  |  |  | 2960.31 | 234.69 | 3195
28 | 1/55-50-10/335-2 | СОСТАВ ЭПОКСИДНЫЙ РИЗОПОКС 1605 | КГ |  |  |  | 30.77 | 2.44 | 33.21
|  |  | 109.156 |  |  |  | 3358.73 | 266.34 | 3625.07
29 | Е11-90-1 | НАНЕСЕНИЕ "ЧИПСОВ" НА ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ | 100 М2 | 9.45 |  |  |  |  | 9.45 | 0.65
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 29.28 |  |  |  |  | 29.28 | 2.01
30 | 1/10-125-80-7/15-1 | ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧИПСЫ (ФЛОКИ) | КГ |  |  |  | 45.64 | 3.62 | 49.26
|  |  | 93.554 |  |  |  | 4269.8 | 338.67 | 4608.47
31 | Е11-91-1 | ПОКРЫТИЕ ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ НАЛИВНЫХ БЕСШОВНЫХ ПОЛОВ ТИПА "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") | 100 М2 | 193.49 | 13.68 |  |  |  | 207.17 | 12.46
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 599.41 | 42.38 |  |  |  | 641.79 | 38.6
32 | 1/55-50-10/335-2 | СОСТАВ ЭПОКСИДНЫЙ РИЗОПОКС 1605 | КГ |  |  |  | 30.77 | 2.44 | 33.21
|  |  | 109.156 |  |  |  | 3358.73 | 266.34 | 3625.07
33 | Е11-82-1 | ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ПОЛОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ЦВЕТНЫХ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ТИПА "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК" | 100 М2 | 139.29 | 5.21 |  |  |  | 144.5 | 8.83
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 431.51 | 16.14 |  |  |  | 447.65 | 27.35
34 | 1/10-230-45-5/230-1 | ЛАК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ 1605W | КГ |  |  |  | 49.89 | 3.96 | 53.85
|  |  | 37.4216 |  |  |  | 1866.96 | 148.19 | 2015.15
35 | Е11-15-7 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.7 |  | 19.24 | 1.3 | 1791.74 | 96.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.0979 | 5354.72 | 132.28 |  | 59.6 | 4.03 | 5550.63 | 297.55
36 | Е11-72-2 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ | 100 М | 444.87 | 7.45 |  | 29.11 | 2.34 | 483.77 | 30.5
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.4009 | 1512.96 | 25.34 |  | 99 | 7.96 | 1645.26 | 103.73
37 | 2/40-25-15/14-1 | МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ (СКРУГЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ) | М.П. |  |  |  | 6.33 | 0.5 | 6.83
|  |  | 343.4909 |  |  |  | 2174.3 | 171.75 | 2346.05
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 53327 | 2264 | 1068 | 59904 | 4685 | 120180 | 3264.03 | 70.12
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 45599
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 24924
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 190703
| Ж | ПОТОЛКИ
38 | Е34-140-1 | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 596.01 | 0.94 |  |  |  | 596.95 | 36.16
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.2414 | 1335.9 | 2.11 |  |  |  | 1338.01 | 81.05
39 | Е34-140-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.12 |  | 3.73 | 0.3 | 1993.86 | 120.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6.1529 | 12224.03 | 19.2 |  | 22.95 | 1.85 | 12268.03 | 741.61
40 | 1/10-230-95/54 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | М2 |  |  |  | 33.37 | 2.65 | 36.02
|  |  | 296.23 |  |  |  | 9885.2 | 785.01 | 10670.21
41 | 1/10-230-95/50 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ, АЛЛЮМИНИЕВАЯ БЕЛАЯ | М2 |  |  |  | 44 | 3.49 | 47.49
|  |  | 337.27 |  |  |  | 14839.88 | 1177.07 | 16016.95
42 | 1/10-240-30-50/90 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 160 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 33.18 | 2.63 | 35.81
|  |  | 4.307 |  |  |  | 142.91 | 11.33 | 154.24
43 | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.44 | 0.03 | 0.47
|  |  | 430.7 |  |  |  | 189.51 | 12.92 | 202.43
44 | 1/10-230-55-20/20 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М | 100 М |  |  |  | 231.08 | 18.35 | 249.43
|  |  | 5.1069 |  |  |  | 1180.1 | 93.71 | 1273.81
45 | 1/10-230-55-20/25 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М | 100 М |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78
|  |  | 10.275 |  |  |  | 2463.33 | 195.64 | 2658.97
46 | 1/10-230-55-20/30 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М | 100 М |  |  |  | 234.8 | 18.64 | 253.44
|  |  | 5.1069 |  |  |  | 1199.1 | 95.19 | 1294.29
47 | Е34-140-3 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.28 |  | 6.82 | 0.55 | 488.44 | 30.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6.4823 | 3058.28 | 60.16 |  | 44.21 | 3.57 | 3166.22 | 196.87
48 | 1/10-230-55-20/155 | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М | 100 М |  |  |  | 106 | 8.42 | 114.42
|  |  | 667.68 |  |  |  | 70774.08 | 5621.87 | 76395.95
49 | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63
|  |  | 11.7977 |  |  |  | 39.64 | 3.19 | 42.83
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 16618 | 81 |  | 100781 | 8001 | 125481 | 1019.53
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 13931
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7614
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 147026
| Ж | СТЕНЫ
50 | Е63-19-6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 | 32.52 | 0.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6.8599 | 3253.44 | 52 | 39.58 |  |  | 3305.44 | 223.08 | 2.74
51 | Е46-47-3 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100 М2 | 433.14 |  |  |  |  | 433.14 | 29.7
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 15.7998 | 6843.53 |  |  |  |  | 6843.53 | 469.25
52 | Е55-3-1 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2672.26 | 891.78 | 456.47 |  |  | 3564.04 | 169.44 | 28.09
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.0269 | 2744.14 | 915.77 | 468.75 |  |  | 3659.91 | 174 | 28.85
53 | Е55-4-2 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ | 100 М2 ПРОЕМА | 3086 | 1536.76 | 758.54 | 1424.77 | 81.51 | 6129.04 | 184.56 | 45.88
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.312 | 962.83 | 479.47 | 236.66 | 444.53 | 25.43 | 1912.26 | 57.58 | 14.31
54 | Е8-7-3 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ | 3220.52 | 386.87 | 148.74 | 168.7 | 9.17 | 3785.26 | 204.2 | 7.73
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.0039 | 6453.6 | 775.25 | 298.06 | 338.06 | 18.38 | 7585.29 | 409.2 | 15.49
55 | Е7-84-1 | УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ ВРУЧНУЮ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ | 100 ШТ. | 1068.84 | 54.22 | 22.16 | 5.43 | 0.42 | 1128.91 | 68.81 | 1.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.34 | 363.41 | 18.43 | 7.53 | 1.85 | 0.14 | 383.83 | 23.4 | 0.37
56 | 4/2-1-2-8-1-10/10 | ПЕРЕМЫЧКА.СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 2ПБ17-2 C12/15, F100, W2 | ШТ. |  |  |  | 25.52 | 2.3 | 27.82
|  |  | 34 |  |  |  | 867.68 | 78.2 | 945.88
57 | Е15-61-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1681.05 | 145.48 | 115.64 | 116.83 | 7.88 | 1951.24 | 100.54 | 7.93
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 15.7998 | 26560.25 | 2298.55 | 1827.09 | 1845.89 | 124.5 | 30829.19 | 1588.51 | 125.29
58 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 47.28 |  |  |  | 13200.58 | 1048.2 | 14248.78
59 | Е15-65-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 3920.04 | 38.42 | 26.06 |  |  | 3958.46 | 244.87 | 1.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.5876 | 2303.42 | 22.58 | 15.31 |  |  | 2326 | 143.89 | 1.05
60 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 4.048 |  |  |  | 1130.2 | 89.74 | 1219.94
61 | Е15-300-2 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100 М2 | 3902.7 | 7.24 | 5.24 | 2.37 | 0.15 | 3912.46 | 230.11 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 7.7659 | 30307.98 | 56.23 | 40.69 | 18.41 | 1.16 | 30383.78 | 1787.01 | 2.8
62 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 58 | 4.61 | 62.61
|  |  | 807.65 |  |  |  | 46843.7 | 3723.27 | 50566.97
63 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 6.208 |  |  |  | 2904.16 | 230.57 | 3134.73
64 | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) | Т |  |  |  | 3132.57 | 248.73 | 3381.3
|  |  | 0.0298 |  |  |  | 93.35 | 7.41 | 100.76
65 | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ |  |  |  | 4.95 | 0.39 | 5.34
|  |  | 116.49 |  |  |  | 576.63 | 45.43 | 622.06
66 | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 8.4 | 0.67 | 9.07
|  |  | 3.106 |  |  |  | 26.09 | 2.08 | 28.17
67 | Е15-310-1 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 159.2 | 0.04 |  |  |  | 159.24 | 9.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.885 | 140.89 | 0.04 |  |  |  | 140.93 | 8.06
68 | 1/10-230-65-45-10/15 | УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | М |  |  |  | 3 | 0.24 | 3.24
|  |  | 113.373 |  |  |  | 340.12 | 27.21 | 367.33
69 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.00885 |  |  |  | 2.47 | 0.2 | 2.67
70 | Е15-17-1 | ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 4574.83 | 7.74 | 5.24 | 3.39 | 0.22 | 4586.18 | 273.6 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.135 | 617.6 | 1.04 | 0.71 | 0.46 | 0.03 | 619.13 | 36.94 | 0.05
71 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 58 | 4.61 | 62.61
|  |  | 14.04 |  |  |  | 814.32 | 64.72 | 879.04
72 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 0.324 |  |  |  | 151.57 | 12.03 | 163.6
73 | Е26-85-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 776.43 | 0.02 |  | 2.89 | 0.23 | 779.57 | 45.78
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.238 | 1737.65 | 0.04 |  | 6.47 | 0.51 | 1744.67 | 102.46
74 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.017904 |  |  |  | 5 | 0.4 | 5.4
75 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01
|  |  | 228.276 |  |  |  | 214.58 | 15.98 | 230.56
76 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ | 100 М2 | 756.96 | 0.82 | 0.42 | 14.94 | 1.17 | 773.89 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.028 | 21.19 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 21.66 | 1.43
77 | 1/10-230-40-46/1 | КРАСКА ЭПОКСИДНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 15.2 | 1.21 | 16.41
|  |  | 0.98 |  |  |  | 14.9 | 1.19 | 16.09
78 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 2.7 | 0.22 | 2.92
|  |  | 0.504 |  |  |  | 1.36 | 0.11 | 1.47
79 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 1.46 | 0.12 | 1.58
|  |  | 3.08 |  |  |  | 4.5 | 0.37 | 4.87
80 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.94 | 1.17 | 773.74 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.6201 | 6525.07 | 5.78 | 3.02 | 128.78 | 10.09 | 6669.72 | 440.23 | 0.17
81 | 1/10-230-15/95 | ГРУНТОВКА ВД-АК-034 | Т |  |  |  | 6193.75 | 491.78 | 6685.53
|  |  | 0.15516 |  |  |  | 961.02 | 76.3 | 1037.32
82 | 1/10-230-60-40/20 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | Т |  |  |  | 916.37 | 72.76 | 989.13
|  |  | 0.9482 |  |  |  | 868.9 | 68.99 | 937.89
83 | 1/10-230-40-46/1 | КРАСКА ЭПОКСИДНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 15.2 | 1.21 | 16.41
|  |  | 301.7035 |  |  |  | 4585.89 | 365.06 | 4950.95
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 88835 | 4625 | 2937 | 76392 | 6038 | 175890 | 5465.04 | 191.12
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 76933
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 42050
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 294873
| Ж | ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
84 | Е56-20-1 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 | 5.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.205 | 15.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.04
85 | Е56-19-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 | 43.54
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 520.63 |  |  |  |  | 520.63 | 35.7
86 | Е56-18-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 ШТ. | 2450.8 | 360.29 | 188.44 |  |  | 2811.09 | 168.05 | 11.71
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.41 | 1004.83 | 147.72 | 77.26 |  |  | 1152.55 | 68.9 | 4.8
87 | Е9-356-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2718.24 | 59.83 |  | 129 | 10.33 | 2917.4 | 172.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.777 | 2112.07 | 46.49 |  | 100.23 | 8.03 | 2266.82 | 133.92
88 | 2/30-40-5/5 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ SPECTRAL ДВ3 А Ч 21-10 П, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОЛОТЕН СТЕКЛОМ 6М1, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ | М2 |  |  |  | 989 | 56.57 | 1045.57
|  |  | 77.7 |  |  |  | 76845.3 | 4395.49 | 81240.79
89 | 1/10-235-20/128 | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 40 ММ | М |  |  |  | 0.93 | 0.07 | 1
|  |  | 174.825 |  |  |  | 162.59 | 12.24 | 174.83
90 | Е9-70-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 100 М | 272.14 |  |  | 129.71 | 10.29 | 412.14 | 18.66
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 1.52 | 413.65 |  |  | 197.16 | 15.64 | 626.45 | 28.36
91 | Е26-117-3 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31 | 7.02 |  | 31.96 | 2.54 | 201.83 | 10.99
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.35 | 56.11 | 2.46 |  | 11.19 | 0.89 | 70.65 | 3.85
92 | 1/10-250-20-65/20 | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 3.25 | 0.26 | 3.51
|  |  | 35 |  |  |  | 113.75 | 9.1 | 122.85
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 4122 | 197 | 77 | 77430 | 4441 | 86190 | 271.77 | 4.8
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2882
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2258
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 91330
| Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
93 | Е11-72-2 | ДЕМОНТАЖ ОТБОЙНИКА | 100 М | 133.46 | 2.24 |  |  |  | 135.7 | 9.15
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.3838 | 184.68 | 3.1 |  |  |  | 187.78 | 12.66
94 | Е11-72-2 | МОНТАЖ ОТБОЙНИКА | 100 М | 444.87 | 8.95 |  | 34.21 | 2.7 | 490.73 | 30.5
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.3838 | 615.61 | 12.39 |  | 47.34 | 3.74 | 679.08 | 42.21
95 | 1/10-230/СП7077 | ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК (С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ) | М |  |  |  | 120.23 | 9.53 | 129.76
|  |  | 58.6 |  |  |  | 7045.48 | 558.46 | 7603.94
96 | Е34-140-3 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГЛОВЫХ НАКЛАДОК | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 11.14 |  | 11.47 | 0.91 | 495.31 | 30.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.345 | 162.77 | 3.84 |  | 3.96 | 0.31 | 170.88 | 10.48
97 | 1/10-230/СП7073 | УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН (С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ) | М |  |  |  | 18.5 | 1.47 | 19.97
|  |  | 34.5 |  |  |  | 638.25 | 50.72 | 688.97
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20 |  | 963 | 19 |  | 7735 | 613 | 9330 | 65.35
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 807
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 441
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 10578
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 161340 | 7140 | 4082 | 244937 | 19347 | 432764 | 9923.44 | 266.04
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 138673
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 75796
|  | ИТОГО | [6 empty] | 647233
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 2526 | 46 |  | 77305 | 4431 | 84308 | 162.28
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 1479
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 1491
|  | ИТОГО | [6 empty] | 87278
|  | ИТОГО |  | 163866 | 7186 | 4082 | 322242 | 23778 | 517072 | 10085.72 | 266.04
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 140152
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 77287
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 734511
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [163866*1] | [6 empty] | 1 | 163866
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 10085.72
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 266.04
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [7186*1] | [6 empty] | 1 | 7186
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [4082*1] | [6 empty] | 1 | 4082
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [23778*1] | [6 empty] | 1 | 23778
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 322242
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [163866+7186+23778+322242] | [7 empty] | 517072
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 322242
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [23778-0] | [7 empty] | 23778
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [140152*1] | [6 empty] | 1 | 140152
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [77287*1] | [6 empty] | 1 | 77287
| ИТОГО [517072+0+0+140152+77287] | [7 empty] | 734511
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [734511+0+0+0] | [7 empty] | 734511
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 57102
[((163866+4082)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+57102+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 57102
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [734511+57102+0] | [7 empty] | 791613
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [791613+0] | [7 empty] | 791613
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 791613
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [791613+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [791613-0-0-0] | [7 empty] | 791613
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [791613*1] | [7 empty] | 791613
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 820507
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(791613+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 820507
[820507+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [820507-(0+0+0)] | [7 empty] | 820507
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [820507+0] | [7 empty] | 820507
18 | СУММА НДС [820507*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 164101
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [820507+164101+0] | [7 empty] | 984608
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=301 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ПОЛЫ
1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 1.9826 | Е57-3-1
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
2 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 1.3838 | Е57-3-2
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 2.7369 | Е57-2-7
ПЛИТОК
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 2.1064 | Е57-2-5
РЕЛИНА
5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 4.8433 | Е57-2-8
6 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.48349 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
7 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 |  |  |  | 100 М2 | 4.8433 | Е57-23-1
ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ
ПОЛА ДО 20 М2
8 | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ |  |  |  | 100 М2 | 38.7464 | Е57-23-9
ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-
23-1, Е57-23-3
9 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ СТЯЖЕК К СТЕНАМ |  |  |  | 100 М | 4.7411 | Е11-11-10
10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 2.9346 | Е11-47-3
НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
11 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 3.0979 | Е11-15-7
ПОКРЫТИЙ
12 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 3.0979 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
13 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 3.0979 | Е11-66-2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ
(ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ
14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕСШОВНЫХ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 3.0979 | Е11-23-1
5 ММ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНЫХ
15 | НАНЕСЕНИЕ "ЧИПСОВ" НА ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ |  |  |  | 100 М2 | 3.0979 | Е11-90-1
16 | ПОКРЫТИЕ ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ НАЛИВНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 3.0979 | Е11-91-1
БЕСШОВНЫХ ПОЛОВ ТИПА "ПОЛИПЛАН"
("ЭВИПОЛ")
17 | ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ПОЛОВ НА ОСНОВЕ |  |  |  | 100 М2 | 3.0979 | Е11-82-1
СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ЦВЕТНЫХ КВАРЦЕВЫХ
ПЕСКОВ ТИПА "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК"
18 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 3.0979 | Е11-15-7
ПОКРЫТИЙ
19 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С |  |  |  | 100 М | 3.4009 | Е11-72-2
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
Ж ПОТОЛКИ
20 | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 2.2414 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
21 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 6.1529 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
22 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 6.4823 | Е34-140-3
Ж СТЕНЫ
23 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 6.8599 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
24 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 15.7998 | Е46-47-3
И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
25 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 1.0269 | Е55-3-1
ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ
26 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМА | 0.312 | Е55-4-2
ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В КИРПИЧНЫХ
ПЕРЕГОРОДКАХ
27 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ | 2.0039 | Е8-7-3
ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА
ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО
ОДИНАРНОГО
28 | УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.34 | Е7-84-1
ДО 100 КГ ВРУЧНУЮ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ
29 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 15.7998 | Е15-61-3
СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
30 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0.5876 | Е15-65-1
И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ
31 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 7.7659 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
32 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ |  |  |  | 100 М | 0.885 | Е15-310-1
ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
33 | ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0.135 | Е15-17-1
34 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 2.238 | Е26-85-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
35 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.028 | Е15-314-2
36 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 8.6201 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
Ж ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
37 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ |  |  |  | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.205 | Е56-20-1
38 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.82 | Е56-19-1
39 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.41 | Е56-18-1
СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
40 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.777 | Е9-356-1
СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ,
ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
41 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И |  |  |  | 100 М | 1.52 | Е9-70-1
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
42 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.35 | Е26-117-3
Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
43 | ДЕМОНТАЖ ОТБОЙНИКА |  |  |  | 100 М | 1.3838 | Е11-72-2
44 | МОНТАЖ ОТБОЙНИКА |  |  |  | 100 М | 1.3838 | Е11-72-2
45 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГЛОВЫХ НАКЛАДОК |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.345 | Е34-140-3
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.