## ЛС-2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 145 122.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж | ОСВЕЩЕНИЕ
1 | Е67-7-5 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 ШТ. | 338.57 | 4.13 | 2.8 |  |  | 342.7 | 21.47 | 0.19
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.49 | 504.47 | 6.15 | 4.17 |  |  | 510.62 | 31.99 | 0.28
2 | Е67-7-1 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.41 | 48.96 |  |  |  |  | 48.96 | 3.1
3 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 14.97 | 13037.97 | 766.91 | 176.95 | 154.79 | 10.03 | 13969.7 | 826.64 | 9.28
4 | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 2039.09 | 108.48 | 2147.57
|  |  | 1.5269 |  |  |  | 3113.57 | 165.64 | 3279.21
5 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 35.928 |  |  |  | 42.75 | 2.16 | 44.91
6 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 127 |  |  |  | 332.74 | 17.78 | 350.52
7 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 9.5808 |  |  |  | 65.34 | 3.45 | 68.79
8 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 687.43 | 1087.64 | 509 |  |  | 1775.07 | 47.14 | 30.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.41 | 281.85 | 445.93 | 208.69 |  |  | 727.78 | 19.33 | 12.3
9 | Ц8-591-201 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 692.33 | 4.92 | 1.92 | 9.3 | 0.52 | 707.07 | 38.84 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.12 | 83.08 | 0.59 | 0.23 | 1.12 | 0.06 | 84.85 | 4.66 | 0.01
10 | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ. |  |  |  | 4.56 | 0.24 | 4.8
|  |  | 12 |  |  |  | 54.72 | 2.88 | 57.6
11 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 12 |  |  |  | 6.24 | 0.36 | 6.6
12 | Ц8-591-501 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 694.89 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 709.89 | 38.99 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.29 | 201.52 | 1.43 | 0.56 | 2.77 | 0.16 | 205.88 | 11.31 | 0.03
13 | 5/30-30-4-1-1/34 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ А510-215 | ШТ. |  |  |  | 6.29 | 0.33 | 6.62
|  |  | 29 |  |  |  | 182.41 | 9.57 | 191.98
14 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 29 |  |  |  | 15.08 | 0.87 | 15.95
15 | Ц8-607-4 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 | 100 ШТ. | 3292.14 | 18.88 |  | 217.74 | 11.7 | 3540.46 | 194.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.49 | 4905.29 | 28.13 |  | 324.43 | 17.43 | 5275.28 | 289.22
16 | 5/30-30-4-3-2-112/107012 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКАХ), МОЩНОСТЬЮ 31-35 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 4251-4500 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 551 ДО 600 ММ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40 | ШТ. |  |  |  | 91.15 | 4.85 | 96
|  |  | 129 |  |  |  | 11758.35 | 625.65 | 12384
17 | 5/30-30-4-3-2-112/107013 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКАХ), МОЩНОСТЬЮ 31-35 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 4251-4500 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 551 ДО 600 ММ, С АВАРИЙНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40 | ШТ. |  |  |  | 173.59 | 9.23 | 182.82
|  |  | 20 |  |  |  | 3471.8 | 184.6 | 3656.4
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 19063 | 1249 | 391 | 19526 | 1041 | 40879 | 1186.25 | 21.9
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 11981
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6955
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 59815
| Ж | БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
18 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 2.68 | 2334.12 | 137.3 | 31.68 | 27.71 | 1.8 | 2500.93 | 147.99 | 1.66
19 | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 2039.09 | 108.48 | 2147.57
|  |  | 0.27336 |  |  |  | 557.41 | 29.65 | 587.06
20 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 6.432 |  |  |  | 7.65 | 0.39 | 8.04
21 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 1.7152 |  |  |  | 11.7 | 0.62 | 12.32
22 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 26 |  |  |  | 68.12 | 3.64 | 71.76
23 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 687.43 | 1087.64 | 509 |  |  | 1775.07 | 47.14 | 30.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.26 | 178.73 | 282.79 | 132.34 |  |  | 461.52 | 12.26 | 7.8
24 | Ц8-591-901 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 807.82 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 822.82 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.26 | 210.03 | 1.28 | 0.5 | 2.48 | 0.14 | 213.93 | 11.78 | 0.03
25 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 26 |  |  |  | 13.52 | 0.78 | 14.3
26 | 5/30-30-4-1-2-2/43 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-356 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 5.22 | 0.28 | 5.5
|  |  | 26 |  |  |  | 135.72 | 7.28 | 143
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2723 | 421 | 165 | 824 | 44 | 4012 | 172.03 | 9.49
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1833
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1057
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6902
| Ж | ПОЭТАЖНЫЕ ЩИТКИ
27 | Ц8-87-2 | ДЕМОНТАЖ ШКАФ ВВОДА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ | ШКАФ | 87.46 | 29.29 | 11.51 |  |  | 116.75 | 5 | 0.57
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3 | 262.38 | 87.87 | 34.53 |  |  | 350.25 | 15 | 1.71
28 | Ц8-87-2 | ШКАФ ВВОДА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ | ШКАФ | 291.55 | 97.63 | 38.35 | 1.17 | 0.09 | 390.44 | 16.68 | 1.9
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3 | 874.65 | 292.89 | 115.05 | 3.51 | 0.27 | 1171.32 | 50.04 | 5.7
29 | С1-1-1-1-3 | ЩИТЫ СИЛОВЫЕ | ШТ |  |  |  | 1120 |  | 1120
|  |  | 3 |  |  |  | 3360 |  | 3360
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1137 | 381 | 150 | 3364 |  | 4882 | 65.04 | 7.41
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 785
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 457
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6124
| Ж | РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ
30 | Ц8-910-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 261.28 | 15.37 | 3.55 |  |  | 276.65 | 16.57 | 0.19
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.3 | 78.38 | 4.61 | 1.07 |  |  | 82.99 | 4.97 | 0.06
31 | Ц8-912-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 84.77 | 9.99 | 3.55 |  |  | 94.76 | 5.37 | 0.19
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 6.64 | 562.87 | 66.33 | 23.57 |  |  | 629.2 | 35.66 | 1.26
32 | Ц8-147-11 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ | 100 М КАБЕЛЯ | 126.29 | 22.28 | 7.08 |  |  | 148.57 | 7.23 | 0.35
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 8.59 | 1084.83 | 191.39 | 60.82 |  |  | 1276.22 | 62.11 | 3.01
33 | Ц8-423-3 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 142.26 | 0.84 |  |  |  | 143.1 | 8.39
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 6.64 | 944.61 | 5.58 |  |  |  | 950.19 | 55.71
34 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 23.985 | 20889.5 | 1228.75 | 283.5 | 248 | 16.07 | 22382.32 | 1324.45 | 14.87
35 | 5/10-10-10-10-1/221 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ-ПНГ(А)-LS-LTX 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПОНИЖЕННОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 3300 | 175.56 | 3475.56
|  |  | 1.3433 |  |  |  | 4433.02 | 235.84 | 4668.86
36 | 5/10-10-10-2/21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 6305.26 | 335.44 | 6640.7
|  |  | 0.68697 |  |  |  | 4331.52 | 230.44 | 4561.96
37 | 5/10-10-10-2/28 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 3010 | 160.13 | 3170.13
|  |  | 0.07344 |  |  |  | 221.05 | 11.76 | 232.81
38 | 5/10-10-10-2/19 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 2200 | 117.04 | 2317.04
|  |  | 0.12699 |  |  |  | 279.38 | 14.86 | 294.24
39 | 5/10-10-10-2/34 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 6600 | 351.12 | 6951.12
|  |  | 0.07344 |  |  |  | 484.7 | 25.79 | 510.49
40 | 5/10-10-10-2/33 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 3470 | 184.6 | 3654.6
|  |  | 0.09945 |  |  |  | 345.09 | 18.36 | 363.45
41 | 5/10-10-10-2/36 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 21470 | 1142.2 | 22612.2
|  |  | 0.04284 |  |  |  | 919.77 | 48.93 | 968.7
42 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 57.564 |  |  |  | 68.5 | 3.45 | 71.95
43 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 15.3504 |  |  |  | 104.69 | 5.53 | 110.22
44 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 118 |  |  |  | 309.16 | 16.52 | 325.68
45 | Ц8-915-3 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 4-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 100 ШТ. | 394.29 |  |  |  |  | 394.29 | 27.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.26 | 102.52 |  |  |  |  | 102.52 | 7.03
46 | Ц8-915-2 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 100 ШТ. | 298.74 |  |  |  |  | 298.74 | 20.48
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.28 | 83.65 |  |  |  |  | 83.65 | 5.73
47 | Ц8-915-1 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 100 ШТ. | 203.18 |  |  |  |  | 203.18 | 13.93
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.44 | 89.4 |  |  |  |  | 89.4 | 6.13
48 | Ц8-591-901 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 242.35 | 1.48 | 0.58 |  |  | 243.83 | 13.6 | 0.03
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.09 | 21.81 | 0.13 | 0.05 |  |  | 21.94 | 1.22
49 | Ц8-591-1101 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА НА ТОК ДО 10А | 100 ШТ. | 376.83 | 9.91 | 1.88 |  |  | 386.74 | 21.14 | 0.09
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.05 | 18.84 | 0.5 | 0.09 |  |  | 19.34 | 1.06
50 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 687.43 | 1087.64 | 509 |  |  | 1775.07 | 47.14 | 30.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.26 | 178.73 | 282.79 | 132.34 |  |  | 461.52 | 12.26 | 7.8
51 | Ц8-591-901 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 807.82 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 822.82 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 4.65 | 3756.36 | 22.88 | 8.93 | 44.36 | 2.51 | 3826.11 | 210.74 | 0.47
52 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 465 |  |  |  | 241.8 | 13.95 | 255.75
53 | 5/30-30-4-1-2-2/43 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-356 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 5.22 | 0.28 | 5.5
|  |  | 465 |  |  |  | 2427.3 | 130.2 | 2557.5
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 27812 | 1803 | 510 | 14458 | 774 | 44847 | 1727.07 | 27.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 17350
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 10084
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 72281
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 639 | 1012 | 473 | 182 | 10 | 1843 | 43.85 | 27.9
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 933
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 510
|  | ИТОГО | [6 empty] | 3286
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 50095 | 2843 | 742 | 37990 | 1850 | 92778 | 3106.54 | 38.37
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 31016
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 18042
|  | ИТОГО | [6 empty] | 141836
|  | ИТОГО |  | 50734 | 3855 | 1215 | 38172 | 1860 | 94621 | 3150.39 | 66.27
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 31949
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 18552
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 145122
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [50734*1] | [6 empty] | 1 | 50734
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 3150.39
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 66.27
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3855*1] | [6 empty] | 1 | 3855
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1215*1] | [6 empty] | 1 | 1215
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1860*1] | [6 empty] | 1 | 1860
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 38172
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [50734+3855+1860+38172] | [7 empty] | 94621
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 38173
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1860-0] | [7 empty] | 1860
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [31949*1] | [6 empty] | 1 | 31949
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [18552*1] | [6 empty] | 1 | 18552
| ИТОГО [94621+0+0+31949+18552] | [7 empty] | 145122
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [145122+0+0+0] | [7 empty] | 145122
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 17663
[((50734+1215)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+17663+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 17663
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [145122+17663+0] | [7 empty] | 162785
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [162785+0] | [7 empty] | 162785
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 162785
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [162785+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [162785-0-0-0] | [7 empty] | 162785
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [162785*1] | [7 empty] | 162785
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 168727
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(162785+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 168727
[168727+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [168727-(0+0+0)] | [7 empty] | 168727
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [168727+0] | [7 empty] | 168727
18 | СУММА НДС [168727*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 33745
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [168727+33745+0] | [7 empty] | 202472
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=302 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ОСВЕЩЕНИЕ
1 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 1.49 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
2 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.41 | Е67-7-1
3 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 14.97 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
4 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.41 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.12 | Ц8-591-201
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.29 | Ц8-591-501
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
7 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 1.49 | Ц8-607-4
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1
Ж БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
8 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 2.68 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
9 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Ц8-591-901
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
Ж ПОЭТАЖНЫЕ ЩИТКИ
11 | ДЕМОНТАЖ ШКАФ ВВОДА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ |  |  |  | ШКАФ | 3 | Ц8-87-2
12 | ШКАФ ВВОДА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ |  |  |  | ШКАФ | 3 | Ц8-87-2
Ж РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ
13 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ |  |  |  | 100 М | 0.3 | Ц8-910-1
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,
КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ
14 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ |  |  |  | 100 М | 6.64 | Ц8-912-1
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ
ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
15 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, |  |  |  | 100 М КАБЕЛЯ | 8.59 | Ц8-147-11
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО
ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ
16 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО |  |  |  | 100 М | 6.64 | Ц8-423-3
100 Х 60 ММ
17 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 23.985 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
18 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 4-Х РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Ц8-915-3
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
19 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.28 | Ц8-915-2
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
20 | ДЕМОНТАЖ БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.44 | Ц8-915-1
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
21 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.09 | Ц8-591-901
УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С
КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
22 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Ц8-591-1101
ТРЕХПОЛЮСНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА НА ТОК
ДО 10А
23 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
24 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 4.65 | Ц8-591-901
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.