## ЛС-3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 57 127.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Ц8-147-11 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ | 100 М КАБЕЛЯ | 420.96 | 74.28 | 23.59 | 103.28 | 5.76 | 604.28 | 24.08 | 1.18
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3.06 | 1288.14 | 227.3 | 72.19 | 316.04 | 17.63 | 1849.11 | 73.68 | 3.61
2 | 5/10-10-20-2/52 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 50-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ | 1000 М |  |  |  | 112126.27 | 5965.12 | 118091.39
|  |  | 0.31212 |  |  |  | 34996.85 | 1861.83 | 36858.68
3 | Ц8-916-2 | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ С-ПОДВЕСАМИ | 100 М | 685.94 | 4.18 |  | 34.16 | 2.72 | 727 | 44.84
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.55 | 1063.21 | 6.48 |  | 52.95 | 4.22 | 1126.86 | 69.5
4 | 5/20-10-4/2 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1162 У3 | 1000 ШТ.
0.1555
5 | 5/20-10-3/10 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 600 ММ, ВЫСОТОЙ 70 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ СК-600 УХЛ1 | ШТ. |  |  |  | 28.13 | 1.5 | 29.63
|  |  | 130 |  |  |  | 3656.9 | 195 | 3851.9
6 | 5/20-10-1/33 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 Х 300, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ | М |  |  |  | 18.32 | 0.97 | 19.29
|  |  | 155 |  |  |  | 2839.6 | 150.35 | 2989.95
7 | Ц8-572-6 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200 Х 1000 ММ | ШТ. | 74.64 | 46.56 | 16.38 | 3.74 | 0.29 | 125.23 | 4.19 | 0.82
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1 | 74.64 | 46.56 | 16.38 | 3.74 | 0.29 | 125.23 | 4.19 | 0.82
8 | С-ЩАВР1 | ЩИТ СИЛОВОЙ СМОТРИ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | ШТ |  |  |  | 7900 |  | 7900
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 7900 |  | 7900
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2426 | 280 | 89 | 41866 | 2229 | 46801 | 147.37 | 4.43
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1534
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 892
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 49227
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 7900
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 2426 | 280 | 89 | 41866 | 2229 | 46801 | 147.37 | 4.43
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 1534
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 892
|  | ИТОГО | [6 empty] | 49227
|  | ИТОГО |  | 2426 | 280 | 89 | 41866 | 2229 | 46801 | 147.37 | 4.43
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1534
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 892
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 49227
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 7900 |  | 7900
ТРАНСПОРТ
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 57127
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2426*1] | [6 empty] | 1 | 2426
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 147.37
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.43
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [280*1] | [6 empty] | 1 | 280
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [89*1] | [6 empty] | 1 | 89
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2229*1] | [6 empty] | 1 | 2229
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 41866
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2426+280+2229+41866] | [7 empty] | 46801
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 41866
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2229-0] | [7 empty] | 2229
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1534*1] | [6 empty] | 1 | 1534
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [892*1] | [6 empty] | 1 | 892
| ИТОГО [46801+0+0+1534+892] | [7 empty] | 49227
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [49227+0+0+0] | [7 empty] | 49227
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 855
[((2426+89)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+855+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 855
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [49227+855+0] | [7 empty] | 50082
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [50082+0] | [7 empty] | 50082
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 50082
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [50082+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [50082-0-0-0] | [7 empty] | 50082
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [50082*1] | [7 empty] | 50082
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 51910
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(50082+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 51910
[51910+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [51910-(0+0+0)] | [7 empty] | 51910
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [51910+0] | [7 empty] | 51910
18 | СУММА НДС [51910*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 10382
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [51910+10382+0] | [7 empty] | 62292
СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ДВА
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [7900*1.0104] | [7 empty] | 7982
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [7982+0+0] | [7 empty] | 7982
| СУММА НДС [(7982+0)*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1596
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [7982+0+1596] | [7 empty] | 9578
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [62292+0+9578] | [7 empty] | 71870
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=303 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО |  |  |  | 100 М КАБЕЛЯ | 3.06 | Ц8-147-11
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С
КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО
2 КГ
2 | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), |  |  |  | 100 М | 1.55 | Ц8-916-2
ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО ПОТОЛКУ,
КРЕПЛЕНИЕ С-ПОДВЕСАМИ
3 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-572-6
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И
ШИРИНА 1200 Х 1000 ММ
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.