## ЛС-4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 35 896.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж | ОТОПЛЕНИЕ
1 | Е65-27-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ | 100 ШТ. | 2088.01 | 138.23 | 93.78 |  |  | 2226.24 | 143.17 | 6.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.26 | 542.88 | 35.94 | 24.38 |  |  | 578.82 | 37.22 | 1.67
2 | Е16-15-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ. | 34.89 | 2.4 | 0.18 | 4.74 | 0.35 | 42.38 | 2.02 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 52 | 1814.28 | 124.8 | 9.36 | 246.48 | 18.2 | 2203.76 | 105.04 | 0.52
3 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 11.13 | 0.81 | 11.94
|  |  | 52 |  |  |  | 578.76 | 42.12 | 620.88
4 | Е18-6-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 1950.23 | 104.94 | 60.12 | 62.05 | 4.84 | 2122.06 | 111.58 | 3.84
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.338 | 659.18 | 35.47 | 20.32 | 20.97 | 1.64 | 717.26 | 37.71 | 1.3
5 | 3/2-80-10-30-110/190 | РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ДВУМЯ КОНВЕКТОРАМИ, ВЫСОТОЙ H=500 ММ, ДЛИННОЙ L=1000, С БОКОВЫМ И НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ | КОМПЛ. |  |  |  | 233.15 | 16.9 | 250.05
|  |  | 26 |  |  |  | 6061.9 | 439.4 | 6501.3
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 3016 | 196 | 54 | 6908 | 501 | 10621 | 179.97 | 3.49
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2107
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1338
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 14066
| Ж | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6 | Е20-61-2 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | БЛОК | 76.04 | 244.4 | 56.46 |  |  | 320.44 | 4.48 | 2.72
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 9 | 684.36 | 2199.6 | 508.14 |  |  | 2883.96 | 40.32 | 24.48
7 | Е20-60-2 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ | БЛОК | 89.52 | 0.98 |  |  |  | 90.5 | 4.79
[5 empty] | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 9 | 805.68 | 8.82 |  |  |  | 814.5 | 43.11
8 | Ц12-70-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 100 М | 1481.66 | 136.96 | 53.16 |  |  | 1618.62 | 84.77 | 2.78
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 1.08 | 1600.19 | 147.92 | 57.41 |  |  | 1748.11 | 91.55 | 3
9 | Е46-74-1 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М | 266.56 | 13.02 |  |  |  | 279.58 | 17.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.54 | 143.94 | 7.03 |  |  |  | 150.97 | 9.27
10 | 1/10-170-10/115 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ | ШТ. |  |  |  | 2.99 | 0.24 | 3.23
|  |  | 0.405 |  |  |  | 1.21 | 0.1 | 1.31
11 | 1/10-170-2/999131 | КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | ШТ.
0.405
12 | Ц12-70-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ) | 100 М | 1852.07 | 171.2 | 66.46 | 18.6 | 1.38 | 2043.25 | 105.96 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 1.08 | 2000.24 | 184.9 | 71.78 | 20.09 | 1.49 | 2206.72 | 114.44 | 3.76
13 | Е20-61-2 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ) | БЛОК | 95.04 | 305.5 | 70.57 | 0.43 | 0.04 | 401.01 | 5.6 | 3.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 9 | 855.36 | 2749.5 | 635.13 | 3.87 | 0.36 | 3609.09 | 50.4 | 30.6
14 | Е20-60-2 | МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ) | БЛОК | 111.91 | 1.22 |  | 2.22 | 0.14 | 115.49 | 5.99
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 9 | 1007.19 | 10.98 |  | 19.98 | 1.26 | 1039.41 | 53.91
15 | 1/10-135-20/80 | ФРЕОН | КГ |  |  |  | 22.5 | 1.79 | 24.29
|  |  | 15 |  |  |  | 337.5 | 26.85 | 364.35
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 7097 | 5309 | 1272 | 383 | 30 | 12819 | 403 | 61.84
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5331
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3681
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 21831
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 144 | 7 |  | 1 |  | 152 | 9.27
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 121
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 66
|  | ИТОГО | [6 empty] | 339
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 6369 | 5165 | 1197 | 7269 | 530 | 19333 | 367.71 | 58.57
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 5191
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 3297
|  | ИТОГО | [6 empty] | 27821
|  | ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру |  | 3600 | 333 | 129 | 20 | 1 | 3954 | 205.99 | 6.76
|  | ОХРиОПР = 56.99% | [6 empty] | 2126
|  | План.приб. = 44.4% | [6 empty] | 1656
|  | ИТОГО | [6 empty] | 7736
|  | ИТОГО |  | 10113 | 5505 | 1326 | 7290 | 531 | 23439 | 582.97 | 65.33
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7438
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5019
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 35896
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [10113*1] | [6 empty] | 1 | 10113
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 582.97
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 65.33
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [5505*1] | [6 empty] | 1 | 5505
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1326*1] | [6 empty] | 1 | 1326
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [531*1] | [6 empty] | 1 | 531
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 7290
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [10113+5505+531+7290] | [7 empty] | 23439
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 7290
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [531-0] | [7 empty] | 531
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7438*1] | [6 empty] | 1 | 7438
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5019*1] | [6 empty] | 1 | 5019
| ИТОГО [23439+0+0+7438+5019] | [7 empty] | 35896
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35896+0+0+0] | [7 empty] | 35896
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 3889
[((10113+1326)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3889+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 3889
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35896+3889+0] | [7 empty] | 39785
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [39785+0] | [7 empty] | 39785
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 39785
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [39785+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [39785-0-0-0] | [7 empty] | 39785
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [39785*1] | [7 empty] | 39785
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 41237
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(39785+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 41237
[41237+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41237-(0+0+0)] | [7 empty] | 41237
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41237+0] | [7 empty] | 41237
18 | СУММА НДС [41237*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 8247
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [41237+8247+0] | [7 empty] | 49484
СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=304 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 4
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ОТОПЛЕНИЕ
1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Е65-27-1
10 СЕКЦИЙ
2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 52 | Е16-15-1
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
3 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ |  |  |  | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.338 | Е18-6-2
Ж КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
4 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 9 | Е20-61-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100
КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
5 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 9 | Е20-60-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ
СТЕНЕ
6 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ |  |  |  | 100 М | 1.08 | Ц12-70-1
МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5
МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
7 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.54 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
8 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100 М | 1.08 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)
9 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 9 | Е20-61-2
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
(МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)
10 | МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 9 | Е20-60-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ
СТЕНЕ (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ)
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.