## ЛС-5
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 68 308.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Е16-33-2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 100 М | 904.87 | 65.98 | 43.88 |  |  | 970.85 | 52.29 | 3.01
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.03 | 932.02 | 67.96 | 45.2 |  |  | 999.98 | 53.86 | 3.1
2 | Е16-33-4 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ | 100 М | 1015.83 | 75.91 | 49.92 |  |  | 1091.74 | 58.7 | 3.42
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.44 | 1462.8 | 109.31 | 71.88 |  |  | 1572.11 | 84.53 | 4.92
3 | Е16-15-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ШТ. | 10.47 | 0.8 | 0.1 |  |  | 11.27 | 0.6 | 0.01
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 62.82 | 4.8 | 0.6 |  |  | 67.62 | 3.6 | 0.06
4 | Е16-15-2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ШТ. | 34.89 | 2.66 | 0.35 | 5.05 | 0.37 | 42.97 | 2.02 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 209.34 | 15.96 | 2.1 | 30.3 | 2.22 | 257.82 | 12.12 | 0.12
5 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 11.13 | 0.81 | 11.94
|  |  | 6 |  |  |  | 66.78 | 4.86 | 71.64
6 | Е16-41-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М | 2539.73 | 63.08 | 0.88 | 710.31 | 35.78 | 3348.9 | 148.24 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.44 | 3657.21 | 90.84 | 1.27 | 1022.85 | 51.52 | 4822.42 | 213.47 | 0.09
7 | 6/40-80-20-3/26 | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 Х 3/4 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 2.05 | 0.1 | 2.15
|  |  | 51.84 |  |  |  | 106.27 | 5.18 | 111.45
8 | Е16-41-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М | 2533.56 | 58.97 | 0.18 | 324.41 | 15.82 | 2932.76 | 147.88 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2.02 | 5117.79 | 119.12 | 0.36 | 655.31 | 31.96 | 5924.18 | 298.72 | 0.02
9 | 6/40-80-20-3/30 | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 1.95 | 0.09 | 2.04
|  |  | 319.16 |  |  |  | 622.36 | 28.72 | 651.08
10 | Е16-15-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ. | 34.89 | 2.4 | 0.18 | 4.74 | 0.35 | 42.38 | 2.02 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 52 | 1814.28 | 124.8 | 9.36 | 246.48 | 18.2 | 2203.76 | 105.04 | 0.52
11 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 11.13 | 0.81 | 11.94
|  |  | 52 |  |  |  | 578.76 | 42.12 | 620.88
12 | Е46-31-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 273.71 | 388.34 | 181.74 |  |  | 662.05 | 18.77 | 10.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.26 | 71.16 | 100.97 | 47.25 |  |  | 172.13 | 4.88 | 2.79
13 | Е61-39-1 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ | 100 М | 1182.73 | 23.21 | 15.74 |  |  | 1205.94 | 59.34 | 1.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.26 | 307.51 | 6.03 | 4.09 |  |  | 313.54 | 15.43 | 0.28
14 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.183 |  |  |  | 51.09 | 4.06 | 55.15
15 | Е16-32-4 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. | 5.5 |  |  | 11.22 | 0.89 | 17.61 | 0.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 12 | 66 |  |  | 134.64 | 10.68 | 211.32 | 3.84
16 | 6/20-400-5/513 | ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 3.63 | 0.17 | 3.8
|  |  | 12 |  |  |  | 43.56 | 2.04 | 45.6
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 13701 | 640 | 182 | 3558 | 202 | 18101 | 795.49 | 11.9
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 9591
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6060
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 33752
| Ж | КАНАЛИЗАЦИЯ
17 | Е23-28-24 | ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100 ШТ. | 410.46 | 0.22 | 0.08 |  |  | 410.68 | 26.83
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.03 | 12.31 | 0.01 |  |  |  | 12.32 | 0.8
18 | Е23-28-24 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100 ШТ. | 1368.22 | 0.73 | 0.25 |  |  | 1368.95 | 89.45 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.03 | 41.05 | 0.02 | 0.01 |  |  | 41.07 | 2.68
19 | 6/40-80-20-7/К1 | КРЕСТОВИНА УГЛОВАЯ (ДВУХПЛОСКОСТНАЯ) ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 110/110/50 | ШТ
3
20 | Е65-9-2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 525.09 | 0.93 | 0.53 |  |  | 526.02 | 28.63 | 0.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.246 | 129.17 | 0.23 | 0.13 |  |  | 129.4 | 7.04 | 0.01
21 | Е65-9-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1750.29 | 3.1 | 1.75 | 269.24 | 18.76 | 2041.39 | 95.42 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.246 | 430.57 | 0.76 | 0.43 | 66.23 | 4.61 | 502.17 | 23.47 | 0.03
22 | 3/7-10-40-10/20 | ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М |  |  |  | 14 | 1.02 | 15.02
|  |  | 24.6 |  |  |  | 344.4 | 25.09 | 369.49
23 | 6/40-80-30-2/1 | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 2.27 | 0.11 | 2.38
|  |  | 4 |  |  |  | 9.08 | 0.44 | 9.52
24 | 6/40-80-30-2/5 | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 2.91 | 0.14 | 3.05
|  |  | 8 |  |  |  | 23.28 | 1.12 | 24.4
25 | 6/40-80-30-1/3 | ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 5.1 | 0.24 | 5.34
|  |  | 2 |  |  |  | 10.2 | 0.48 | 10.68
26 | 6/40-80-30-5/1 | ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 1.75 | 0.08 | 1.83
|  |  | 4 |  |  |  | 7 | 0.32 | 7.32
27 | 6/40-80-30/С530-14220-Т | КРЕСТОВИНЫ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 90 ГРАД. 110 Х 110 Х 110 Х 50 Х 50-ПП | ШТ |  |  |  | 3.79 | 0.18 | 3.97
|  |  | 2 |  |  |  | 7.58 | 0.36 | 7.94
28 | Е65-9-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1827.77 | 1.62 | 0.88 | 188.32 | 13 | 2030.71 | 99.65 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.946 | 1729.07 | 1.53 | 0.83 | 178.15 | 12.3 | 1921.05 | 94.27 | 0.06
29 | 3/7-10-40-10/10 | ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М |  |  |  | 5.5 | 0.4 | 5.9
|  |  | 94.6 |  |  |  | 520.3 | 37.84 | 558.14
30 | Е46-31-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 273.71 | 388.34 | 181.74 |  |  | 662.05 | 18.77 | 10.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.24 | 65.69 | 93.2 | 43.62 |  |  | 158.89 | 4.5 | 2.57
31 | Е61-39-1 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ | 100 М | 1182.73 | 23.21 | 15.74 |  |  | 1205.94 | 59.34 | 1.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.24 | 283.86 | 5.57 | 3.78 |  |  | 289.43 | 14.24 | 0.26
32 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.1689 |  |  |  | 47.16 | 3.74 | 50.9
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2692 | 101 | 49 | 1213 | 86 | 4092 | 147 | 2.93
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1949
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1204
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 7245
| Ж | ПОСУДА
33 | Е65-5-2 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ | 100 ПРИБОРОВ | 1208.19 | 7.74 | 5.24 |  |  | 1215.93 | 76.61 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 12.08 | 0.08 | 0.05 |  |  | 12.16 | 0.77
34 | Е65-5-1 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН | 100 ПРИБОРОВ | 970.87 | 9.54 | 6.47 |  |  | 980.41 | 61.56 | 0.44
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2 | 194.17 | 1.91 | 1.29 |  |  | 196.08 | 12.31 | 0.09
35 | Е17-17-2 | ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ | 100 ШТ. | 86.4 | 1.08 | 0.73 |  |  | 87.48 | 5.56 | 0.05
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 3.46 | 0.04 | 0.03 |  |  | 3.5 | 0.22
36 | Е17-5-2 | УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ | КОМПЛ. | 54.53 | 3.46 | 1.68 | 17.89 | 1.33 | 77.21 | 3.12 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 109.06 | 6.92 | 3.36 | 35.78 | 2.66 | 154.42 | 6.24 | 0.2
37 | 3/4-40-10-10/10-1 | МОЙКИ ИЗНЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (С НИЖНЕЙ ТУМБОЧКОЙ) | ШТ |  |  |  | 960 | 69.6 | 1029.6
|  |  | 2 |  |  |  | 1920 | 139.2 | 2059.2
38 | Е17-2-314 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТОЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМ-М-ЦА | ШТ. | 16.78 |  |  | 38.76 | 2.82 | 58.36 | 0.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 33.56 |  |  | 77.52 | 5.64 | 116.72 | 1.92
39 | 3/4-140-50/10 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК СМ-М-ЦА ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ | ШТ. |  |  |  | 72 | 5.22 | 77.22
|  |  | 2 |  |  |  | 144 | 10.44 | 154.44
40 | Е17-1-605 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА | КОМПЛ. | 47.19 | 1.01 | 0.54 | 143.18 | 10.4 | 201.78 | 2.7 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 22 | 1038.18 | 22.22 | 11.88 | 3149.96 | 228.8 | 4439.16 | 59.4 | 0.88
41 | 3/4-80-10-999/360 | УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | КОМПЛ. |  |  |  | 71.23 | 5.16 | 76.39
|  |  | 22 |  |  |  | 1567.06 | 113.52 | 1680.58
42 | 3/4-130-10/40 | СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ | ШТ. |  |  |  | 17.32 | 1.26 | 18.58
|  |  | 22 |  |  |  | 381.04 | 27.72 | 408.76
43 | 3/4-140-20/20 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ, С АЭРАТОРОМ | КОМПЛ. |  |  |  | 51.21 | 3.71 | 54.92
|  |  | 22 |  |  |  | 1126.62 | 81.62 | 1208.24
44 | 3/6-80-10/10 | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ | ШТ. |  |  |  | 7.36 | 0.53 | 7.89
|  |  | 22 |  |  |  | 161.92 | 11.66 | 173.58
45 | Е10-35-1 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.) | 100 ИЗДЕЛИЙ | 1315.18 | 126.36 | 85.73 | 1569.64 | 119.17 | 3130.35 | 90.18 | 5.88
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.22 | 289.34 | 27.8 | 18.86 | 345.32 | 26.22 | 688.68 | 19.84 | 1.29
46 | 1-ТУМ-7 | ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА АКВАЛЬ ПАЛЕРМО 60 | ШТ |  |  |  | 392.5 | 7.85 | 400.35
| обор. подр. |  | 22 |  |  |  | 8635 | 172.7 | 8807.7
47 | Е17-16-1 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ | 10 КОМПЛ. | 377.12 | 1.12 |  | 8212.29 | 595.57 | 9186.1 | 22.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2 | 75.42 | 0.22 |  | 1642.46 | 119.11 | 1837.21 | 4.45
48 | Е17-1-12 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КОМПЛ. | 18.88 | 0.52 | 0.35 | 168.2 | 12.2 | 199.8 | 1.08 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 75.52 | 2.08 | 1.4 | 672.8 | 48.8 | 799.2 | 4.32 | 0.08
49 | 3/4-120-20/С300-63700-6/1 | ЛОТОК ДУШЕВОЙ L=700ММ | КОМПЛ. |  |  |  | 214.6 | 15.56 | 230.16
|  |  | 4 |  |  |  | 858.4 | 62.24 | 920.64
50 | Е16-21-2 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. | 13.85 | 0.2 | 0.14 | 4.1 | 0.32 | 18.47 | 0.84 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 9 | 124.65 | 1.8 | 1.26 | 36.9 | 2.88 | 166.23 | 7.56 | 0.09
51 | 3/13-40-10/С300-23098-К | КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА С ГИДРОЗАТВОРОМ МСН 517-1 | ШТ |  |  |  | 54.78 | 3.97 | 58.75
|  |  | 9 |  |  |  | 493.02 | 35.73 | 528.75
52 | 3/6-80-10/10 | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ | ШТ. |  |  |  | 7.36 | 0.53 | 7.89
|  |  | 18 |  |  |  | 132.48 | 9.54 | 142.02
53 | 3/4-130-10/40 | СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ | ШТ. |  |  |  | 17.32 | 1.26 | 18.58
|  |  | 18 |  |  |  | 311.76 | 22.68 | 334.44
54 | Е17-17-2 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ | 100 ШТ. | 287.99 | 3.61 | 2.45 | 206.01 | 16.37 | 513.98 | 18.54 | 0.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 11.52 | 0.14 | 0.1 | 8.24 | 0.65 | 20.55 | 0.74 | 0.01
55 | 2/20-20-15-35/105 | ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 45 Х 45 СМ | ШТ. |  |  |  | 36.53 | 2.09 | 38.62
|  |  | 4 |  |  |  | 146.12 | 8.36 | 154.48
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1967 | 63 | 38 | 13211 | 957 | 16198 | 117.77 | 2.64
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1423
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 881
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 18502
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 8635 | 173
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 1071 | 234 | 118 | 1172 | 68 | 2545 | 62.37 | 7.19
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 996
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 545
|  | ИТОГО | [6 empty] | 4086
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  |  |  |  | 5040 | 365 | 5405
ОХРиОПР = 80.98%
План.приб. = 73.48%
|  | ИТОГО | [6 empty] | 5405
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 17289 | 571 | 152 | 11771 | 812 | 30443 | 997.89 | 10.28
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 11966
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 7600
|  | ИТОГО | [6 empty] | 50009
|  | ИТОГО |  | 18360 | 805 | 270 | 17983 | 1245 | 38393 | 1060.26 | 17.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12962
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8145
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 59500
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 8635 |  | 8635
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 173 | 173
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 68308
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [18360*1] | [6 empty] | 1 | 18360
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 1060.26
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 17.47
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [805*1] | [6 empty] | 1 | 805
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [270*1] | [6 empty] | 1 | 270
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1245*1] | [6 empty] | 1 | 1245
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 17983
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [18360+805+1245+17983] | [7 empty] | 38393
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 17983
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1245-0] | [7 empty] | 1245
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12962*1] | [6 empty] | 1 | 12962
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8145*1] | [6 empty] | 1 | 8145
| ИТОГО [38393+0+0+12962+8145] | [7 empty] | 59500
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [59500+0+0+0] | [7 empty] | 59500
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 6334
[((18360+270)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6334+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 6334
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [59500+6334+0] | [7 empty] | 65834
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [65834+0] | [7 empty] | 65834
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 65834
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [65834+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [65834-0-0-0] | [7 empty] | 65834
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [65834*1] | [7 empty] | 65834
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 68237
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(65834+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 68237
[68237+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [68237-(0+0+0)] | [7 empty] | 68237
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [68237+0] | [7 empty] | 68237
18 | СУММА НДС [68237*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 13647
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [68237+13647+0] | [7 empty] | 81884
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [8635*1.0104] | [7 empty] | 8725
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [173*1.0104] | [7 empty] | 175
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [8725+175+0] | [7 empty] | 8900
| СУММА НДС [(8900+0)*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1780
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [8900+0+1780] | [7 empty] | 10680
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [81884+0+10680] | [7 empty] | 92564
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=305 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ |  |  |  | 100 М | 1.03 | Е16-33-2
СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ
2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ |  |  |  | 100 М | 1.44 | Е16-33-4
СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ
3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И |  |  |  | ШТ. | 6 | Е16-15-2
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО |  |  |  | ШТ. | 6 | Е16-15-2
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 1.44 | Е16-41-3
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ
6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 2.02 | Е16-41-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
7 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 52 | Е16-15-1
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
8 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.26 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
9 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  |  | 100 М | 0.26 | Е61-39-1
СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО
40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ
10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 12 | Е16-32-4
ДИАМЕТРОМ 32 ММ
Ж КАНАЛИЗАЦИЯ
11 | ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Е23-28-24
ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ
12 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Е23-28-24
ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ
13 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.246 | Е65-9-2
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
14 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.246 | Е65-9-2
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.946 | Е65-9-1
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
16 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.24 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
17 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  |  | 100 М | 0.24 | Е61-39-1
СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО
40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ
Ж ПОСУДА
18 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 | Е65-5-2
19 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.2 | Е65-5-1
20 | ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е17-17-2
(РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО
КРЕПЛЕНИЯ
21 | УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ |  |  |  | КОМПЛ. | 2 | Е17-5-2
22 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК |  |  |  | ШТ. | 2 | Е17-2-314
НАСТОЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМ-М-ЦА
23 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 22 | Е17-1-605
ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ
АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ
СМР-УМ-НКСА
24 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.22 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
25 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ |  |  |  | 10 КОМПЛ. | 0.2 | Е17-16-1
26 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | КОМПЛ. | 4 | Е17-1-12
27 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 |  |  |  | ШТ. | 9 | Е16-21-2
ММ
28 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е17-17-2
(РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО
КРЕПЛЕНИЯ
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.