## ЛС-6
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 19 724.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж3-80-72 | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 56 ШТ
1 | Ц10-723-1 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ | КОМПЛ. | 426.67 | 0.77 |  |  |  | 427.44 | 20.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 426.67 | 0.77 |  |  |  | 427.44 | 20.1
2 | 5-ШРН12 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 12U (600Х650), ШРН-М-12.650 | КОМПЛЕКТ |  |  |  | 568.71 | 11.37 | 580.08
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 568.71 | 11.37 | 580.08
3 | Ц10-712-8 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ) | ШТ. | 11.11 |  |  |  |  | 11.11 | 0.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 11.11 |  |  |  |  | 11.11 | 0.68
4 | 5-НК1250 | НАСТРАИВАЕМЫЙ L2 КОММУТАТОР С 48 ПОРТАМИ 10/100/1000BASE-T B 4 ПОРТАМИ 10GBASE-X SFP+ D-LINK DGS-1250-52X | ШТ |  |  |  | 2850 | 57 | 2907
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 2850 | 57 | 2907
5 | Ц10-172-4 | ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ | ШТ. | 43.34 | 5.24 | 2.35 |  |  | 48.58 | 2.75 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 43.34 | 5.24 | 2.35 |  |  | 48.58 | 2.75 | 0.12
6 | 5/1-ПП48 | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ RJ-45 НА 48 PORT LAN-PPL48U5E | ШТ |  |  |  | 661.67 | 13.23 | 674.9
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 661.67 | 13.23 | 674.9
7 | Ц11-31-1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | ШТ. | 11.12 |  |  | 0.14 | 0.01 | 11.27 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 11.12 |  |  | 0.14 | 0.01 | 11.27 | 0.62
8 | 5-МВ | МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ, 3 ВЕНТИЛЯТОРА, R-FAN-3K-1U-9005 | ШТ |  |  |  | 382.5 | 7.65 | 390.15
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 382.5 | 7.65 | 390.15
9 | Ц8-915-4 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 100 ШТ. | 1632.81 |  |  | 6.59 | 0.52 | 1639.92 | 111.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.02 | 32.66 |  |  | 0.13 | 0.01 | 32.8 | 2.24
10 | 5/30-30-4-1-4/С551-12000/1 | БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19" БР 16-008, БЕЗ ШНУРА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, 8 РОЗЕТОК | ШТ. |  |  |  | 47.08 | 2.5 | 49.58
|  |  | 1 |  |  |  | 47.08 | 2.5 | 49.58
11 | 5/30-30-4-1-4/С551-12000/2 | БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК R-32-2S-3C19-A-I-440-K | ШТ. |  |  |  | 182.5 | 9.71 | 192.21
|  |  | 1 |  |  |  | 182.5 | 9.71 | 192.21
12 | Ц10-137-1 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 515.14 |  |  |  |  | 515.14 | 29.47
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.02 | 10.3 |  |  |  |  | 10.3 | 0.59
13 | 5/10-10-90/С500-ШН-18 | ШНУР ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ R-16-Cord-C19-C20-1,8 | ШТ |  |  |  | 29.17 | 1.55 | 30.72
|  |  | 2 |  |  |  | 58.34 | 3.1 | 61.44
14 | Ц10-706-3 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ | БЛОК | 29.66 | 0.04 |  | 0.04 |  | 29.74 | 1.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 29.66 | 0.04 |  | 0.04 |  | 29.74 | 1.68
15 | 5/52-ИБП2000 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИБП АРС SMART-UPS С 2000 BA 230B SMС2000I-2U | КОМПЛЕКТ |  |  |  | 6577.5 | 131.55 | 6709.05
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 6577.5 | 131.55 | 6709.05
16 | Ц11-31-1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | ШТ. | 11.12 |  |  | 0.14 | 0.01 | 11.27 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 11.12 |  |  | 0.14 | 0.01 | 11.27 | 0.62
17 | 5/52-СВ58 | ПОЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ВЫДВИЖНАЯ СВ-58 | ШТ |  |  |  | 49 | 0.98 | 49.98
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 49 | 0.98 | 49.98
18 | 5/60-70/С101-КМ-50 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ N1 КМ-1-50 | КОМПЛЕКТ |  |  |  | 18.82 | 1.49 | 20.31
|  |  | 1 |  |  |  | 18.82 | 1.49 | 20.31
19 | Ц8-591-902 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 807.82 | 9.19 | 1.92 | 12.48 | 0.78 | 830.27 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.39 | 315.05 | 3.58 | 0.75 | 4.87 | 0.3 | 323.8 | 17.67 | 0.04
20 | 5/30-30-4-1-2-2/С551-23150/1Р | РОЗЕТКА НЕ ЭКРАНИРОВАННАЯ RJ-45, РК18-007 КОМПЬЮТЕРНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДИНАРНАЯ | ШТ. |  |  |  | 7.99 | 0.43 | 8.42
|  |  | 39 |  |  |  | 311.61 | 16.77 | 328.38
21 | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 | ШТ. |  |  |  | 1.02 | 0.05 | 1.07
|  |  | 39 |  |  |  | 39.78 | 1.95 | 41.73
22 | Ц10-65-3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 10 РАЗЪЕМОВ | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 | 0.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 7.8 | 26.91 |  |  |  |  | 26.91 | 1.33
23 | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 4.75 | 0.25 | 5
|  |  | 78 |  |  |  | 370.5 | 19.5 | 390
24 | Ц10-137-1 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 515.14 |  |  |  |  | 515.14 | 29.47
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.34 | 175.15 |  |  |  |  | 175.15 | 10.02
25 | 5/10-20-60-6/С508-100-1 | ПАТЧ-КОРД UTP, КАТЕГОРИЯ 5e, 1 М, НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ, RJ45 UTP | ШТ |  |  |  | 5.74 | 0.31 | 6.05
|  |  | 23 |  |  |  | 132.02 | 7.13 | 139.15
26 | 5/10-20-60-6/С508-100/3 | ПАТЧ-КОРД UTP, КАТЕГОРИЯ 5e, 3 М, НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ, RJ45 UTP | ШТ |  |  |  | 11.67 | 0.62 | 12.29
|  |  | 11 |  |  |  | 128.37 | 6.82 | 135.19
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-72 |  | 1093 | 10 | 3 | 1294 | 69 | 2466 | 58.3 | 0.16
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 507
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 368
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 3341
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 11089 | 222
| Ж3-80-71 | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ - 1069.5593 М
27 | Ц8-911-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 137.8 | 11.13 | 3.55 |  |  | 148.93 | 8.74 | 0.19
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.028 | 141.66 | 11.44 | 3.65 |  |  | 153.1 | 8.98 | 0.2
28 | Ц8-911-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 355.05 | 14.35 | 7.14 | 8.21 | 0.48 | 378.09 | 34.95 | 0.63
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 1.028 | 364.99 | 14.75 | 7.34 | 8.44 | 0.49 | 388.67 | 35.93 | 0.65
29 | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 2.46 | 0.13 | 2.59
|  |  | 0.53961 |  |  |  | 1.33 | 0.07 | 1.4
30 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 75.83 | 4.03 | 79.86
|  |  | 1.0961 |  |  |  | 83.12 | 4.42 | 87.54
31 | 5/10-10-80-6/5 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP СAT 5E PVС/PE 4Х2Х0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА | М |  |  |  | 1.43 | 0.08 | 1.51
|  |  | 586 |  |  |  | 837.98 | 46.88 | 884.86
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-71 |  | 507 | 26 | 11 | 931 | 52 | 1516 | 44.91 | 0.85
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 310
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 203
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2029
| Ж3-80-80 | СВЯЗЬ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.
32 | Ц8-591-902 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 624.44 | 6.88 | 1.48 | 38.87 | 2.3 | 672.49 | 54.39 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 0.05 | 31.22 | 0.34 | 0.07 | 1.94 | 0.12 | 33.62 | 2.72 | 0.01
33 | 5/30-30-4-1-2-2/С551-23400/1 | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ТР4-037 | ШТ. |  |  |  | 3.93 | 0.21 | 4.14
|  |  | 5 |  |  |  | 19.65 | 1.05 | 20.7
34 | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 | ШТ. |  |  |  | 1.02 | 0.05 | 1.07
|  |  | 5 |  |  |  | 5.1 | 0.25 | 5.35
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-80 |  | 31 |  |  | 27 | 1 | 59 | 2.72 | 0.01
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 19
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 13
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 91
| Ж3-80-81 | СВЯЗЬ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ
35 | Ц8-912-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 218.41 | 10.72 | 7.14 | 11.98 | 0.94 | 242.05 | 21.5 | 0.63
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 2.0098 | 438.96 | 21.55 | 14.35 | 24.08 | 1.89 | 486.48 | 43.21 | 1.27
36 | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 2.46 | 0.13 | 2.59
|  |  | 1.2863 |  |  |  | 3.16 | 0.17 | 3.33
37 | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.49 | 0.4 | 7.89
|  |  | 2.0098 |  |  |  | 15.05 | 0.8 | 15.85
38 | Ц8-911-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 355.05 | 14.35 | 7.14 | 8.21 | 0.48 | 378.09 | 34.95 | 0.63
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 0.22549 | 80.06 | 3.24 | 1.61 | 1.85 | 0.11 | 85.26 | 7.88 | 0.14
39 | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 2.46 | 0.13 | 2.59
|  |  | 0.14431 |  |  |  | 0.36 | 0.02 | 0.38
40 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 75.83 | 4.03 | 79.86
|  |  | 0.29314 |  |  |  | 22.23 | 1.18 | 23.41
41 | 5/10-10-80-6/11 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP СAT 5E ZН НГ(С)-НF 2Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ | М |  |  |  | 0.96 | 0.05 | 1.01
|  |  | 228 |  |  |  | 218.88 | 11.4 | 230.28
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-81 |  | 519 | 25 | 16 | 286 | 16 | 846 | 51.09 | 1.41
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 319
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 217
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1382
| Ж3-80-82 | СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 6 ШТ
42 | Ц10-398-15 | ПУЛЬТ СВЯЗИ, ДО 10 СИГНАЛОВ СИГНАЛИЗАЦИИ | ШТ. | 199.42 |  |  | 10.36 | 0.57 | 210.35 | 17.71
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 2 | 398.84 |  |  | 20.72 | 1.14 | 420.7 | 35.42
43 | 5-552-ЦПУ | ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО STELBERRY S-400 | КОМПЛЕКТ |  |  |  | 358.28 | 7.17 | 365.45
| обор. подр. |  | 2 |  |  |  | 716.56 | 14.34 | 730.9
44 | Ц10-65-3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 10 РАЗЪЕМОВ | 2.67 |  |  |  |  | 2.67 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 0.4 | 1.07 |  |  |  |  | 1.07 | 0.08
45 | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 4.75 | 0.25 | 5
|  |  | 4 |  |  |  | 19 | 1 | 20
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-82 |  | 400 |  |  | 40 | 2 | 442 | 35.5
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 154
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 149
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 745
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 717 | 14
| Ж3-80-81 | СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ
46 | Ц8-912-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 218.41 | 10.72 | 7.14 | 11.98 | 0.94 | 242.05 | 21.5 | 0.63
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 0.16667 | 36.4 | 1.79 | 1.19 | 2 | 0.16 | 40.35 | 3.58 | 0.11
47 | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 2.46 | 0.13 | 2.59
|  |  | 0.10667 |  |  |  | 0.26 | 0.01 | 0.27
48 | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.49 | 0.4 | 7.89
|  |  | 0.16667 |  |  |  | 1.25 | 0.07 | 1.32
49 | 5/10-10-80-6/11 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP СAT 5E ZН НГ(С)-НF 2Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ | М |  |  |  | 0.96 | 0.05 | 1.01
|  |  | 17 |  |  |  | 16.32 | 0.85 | 17.17
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-81 |  | 36 | 2 | 1 | 20 | 1 | 59 | 3.58 | 0.11
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 22
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 15
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 96
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) |  | 952 | 42 | 25 | 1844 | 101 | 2939 | 93.32 | 2.18
|  | ОХРиОПР = 59.57% | [6 empty] | 582
|  | План.приб. = 40.54% | [6 empty] | 396
|  | ИТОГО | [6 empty] | 3917
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 489 | 15 | 4 | 5 |  | 509 | 28.89 | 0.24
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 301
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 175
|  | ИТОГО | [6 empty] | 985
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования |  | 400 |  |  | 748 | 40 | 1188 | 35.5
|  | ОХРиОПР = 38.44% | [6 empty] | 154
|  | План.приб. = 37.3% | [6 empty] | 149
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1491
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 745 | 6 | 2 |  |  | 751 | 38.39 | 0.12
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 294
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 244
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1289
|  | ИТОГО |  | 2586 | 63 | 31 | 2597 | 141 | 5387 | 196.1 | 2.54
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1331
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 964
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 7682
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 11806 |  | 11806
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 236 | 236
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 19724
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2586*1] | [6 empty] | 1 | 2586
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 196.1
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 2.54
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [63*1] | [6 empty] | 1 | 63
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [31*1] | [6 empty] | 1 | 31
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [141*1] | [6 empty] | 1 | 141
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2597
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2586+63+141+2597] | [7 empty] | 5387
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2597
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [141-0] | [7 empty] | 141
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1331*1] | [6 empty] | 1 | 1331
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [964*1] | [6 empty] | 1 | 964
| ИТОГО [5387+0+0+1331+964] | [7 empty] | 7682
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7682+0+0+0] | [7 empty] | 7682
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 890
[((2586+31)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+890+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 890
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7682+890+0] | [7 empty] | 8572
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [8572+0] | [7 empty] | 8572
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 8572
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [8572+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [8572-0-0-0] | [7 empty] | 8572
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [8572*1] | [7 empty] | 8572
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 8885
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(8572+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 8885
[8885+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8885-(0+0+0)] | [7 empty] | 8885
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [8885+0] | [7 empty] | 8885
18 | СУММА НДС [8885*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1777
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [8885+1777+0] | [7 empty] | 10662
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ.
00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [11806*1.0104] | [7 empty] | 11929
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [236*1.0104] | [7 empty] | 238
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [11929+238+0] | [7 empty] | 12167
| СУММА НДС [(12167+0)*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 2433
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [12167+0+2433] | [7 empty] | 14600
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [10662+0+14600] | [7 empty] | 25262
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=306 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж3-80-72 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
1 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Ц10-723-1
2 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-712-8
(КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В
СТОЙКУ (ШКАФ)
3 | ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-172-4
НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ
4 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц11-31-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ,
МАССА ДО 5 КГ
5 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-915-4
НАЗНАЧЕНИЯ
6 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 0.02 | Ц10-137-1
7 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО |  |  |  | БЛОК | 1 | Ц10-706-3
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ
8 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц11-31-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ,
МАССА ДО 5 КГ
9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.39 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
10 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 7.8 | Ц10-65-3
11 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 0.34 | Ц10-137-1
Ж3-80-71 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ.
СЕТИ
12 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ |  |  |  | 100 М | 1.028 | Ц8-911-1
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,
КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
13 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 1.028 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
Ж3-80-80 СВЯЗЬ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.
14 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
Ж3-80-81 СВЯЗЬ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ
15 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 2.0098 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
16 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.22549 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
Ж3-80-82 СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
17 | ПУЛЬТ СВЯЗИ, ДО 10 СИГНАЛОВ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц10-398-15
18 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.4 | Ц10-65-3
Ж3-80-81 СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО. СЕТИ
19 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.16667 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.