## ЛС-7
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 12 427.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж3-80-42 | СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 141 ШТ
1 | ПРИМЕЧАНИЕ | ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2 | Ц10-668-1 | ДЕМОНТАЖ: ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 17.62 | 0.01 |  |  |  | 17.63 | 1.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 28 | 493.36 | 0.28 |  |  |  | 493.64 | 28.28
3 | Ц10-668-1 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 17.62 | 0.04 |  | 0.38 | 0.03 | 18.07 | 1.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ | 28 | 493.36 | 1.12 |  | 10.64 | 0.84 | 505.96 | 28.28
4 | Ц10-668-2 | ДЕМОНТАЖ: ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 35.24 | 0.04 |  |  |  | 35.28 | 2.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 2 | 70.48 | 0.08 |  |  |  | 70.56 | 4.04
5 | Ц10-668-2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 35.24 | 0.11 |  | 0.6 | 0.03 | 35.98 | 2.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ | 2 | 70.48 | 0.22 |  | 1.2 | 0.06 | 71.96 | 4.04
6 | Ц10-700-2 | ДЕМОНТАЖ: ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРИБОР ППК | 56.47 | 0.1 |  |  |  | 56.57 | 3.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 3 | 169.41 | 0.3 |  |  |  | 169.71 | 9.33
7 | Ц10-700-2 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРИБОР ППК | 56.47 | 0.22 |  | 1.66 | 0.09 | 58.44 | 3.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ | 3 | 169.41 | 0.66 |  | 4.98 | 0.27 | 175.32 | 9.33
8 | Ц10-709-2 | ДЕМОНТАЖ: ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 10.79 | 0.05 |  |  |  | 10.84 | 0.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 29 | 312.91 | 1.45 |  |  |  | 314.36 | 19.72
9 | Ц10-709-2 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 10.79 | 0.11 |  | 0.22 | 0.01 | 11.13 | 0.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ | 29 | 312.91 | 3.19 |  | 6.38 | 0.29 | 322.77 | 19.72
10 | ПРИМЕЧАНИЕ | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ.
11 | Ц10-709-2 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 10.79 | 0.11 |  | 0.22 | 0.01 | 11.13 | 0.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 43.16 | 0.44 |  | 0.88 | 0.04 | 44.52 | 2.72
12 | 552-ОП1 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ НАСТЕННЫЙ ТАНГО-ОП1 | ШТ |  |  |  | 41.69 | 0.83 | 42.52
| обор. подр. |  | 4 |  |  |  | 166.76 | 3.32 | 170.08
13 | Ц10-708-2 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | КОРОБКА | 16.63 | 0.05 |  | 1.41 | 0.08 | 18.17 | 0.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 3 | 49.89 | 0.15 |  | 4.23 | 0.24 | 54.51 | 2.76
14 | 5/20-40-4/С551-10000/222 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ-222 | ШТ. |  |  |  | 5.14 |  | 5.14
|  |  | 3 |  |  |  | 15.42 |  | 15.42
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-42 |  | 2185 | 8 |  | 44 | 2 | 2239 | 128.22
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 860
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 714
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 3813
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 167 | 3
| Ж3-80-41 | СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ - 1319.7922 М
15 | ПРИМЕЧАНИЕ | СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
16 | Ц8-912-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 84.77 | 9.99 | 3.55 |  |  | 94.76 | 5.37 | 0.19
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3.627 | 307.46 | 36.23 | 12.88 |  |  | 343.69 | 19.48 | 0.69
17 | Ц8-912-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 282.56 | 13.62 | 9.24 | 11.98 | 0.94 | 309.1 | 17.92 | 0.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3.6275 | 1024.97 | 49.41 | 33.52 | 43.46 | 3.41 | 1121.25 | 65 | 2.32
18 | 5/20-30-1-4/999121 | СЖИМЫ И ЗАЖИМЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 5.2 | 0.28 | 5.48
|  |  | 268.4314 |  |  |  | 1395.84 | 75.16 | 1471
19 | Ц8-911-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 137.8 | 11.13 | 3.55 |  |  | 148.93 | 8.74 | 0.19
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.882 | 121.54 | 9.82 | 3.13 |  |  | 131.36 | 7.71 | 0.17
20 | Ц8-911-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 459.32 | 18.17 | 9.24 | 8.21 | 0.48 | 486.18 | 29.12 | 0.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.88235 | 405.28 | 16.03 | 8.15 | 7.24 | 0.42 | 428.97 | 25.69 | 0.56
21 | 5/20-30-1-4/999121 | СЖИМЫ И ЗАЖИМЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 5.2 | 0.28 | 5.48
|  |  | 171.1765 |  |  |  | 890.12 | 47.93 | 938.05
22 | 5/10-10-60-3/С505-2207/1,5 | КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х1,5 ММ2 | М |  |  |  | 1.36 |  | 1.36
|  |  | 310 |  |  |  | 421.6 |  | 421.6
23 | 5/10-10-60-5-1/С507-100-157/1 | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ КСРЭВНГ(А)-FRLS С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 1 Х 2 Х 1,13 ММ | 1000 М |  |  |  | 1840.85 |  | 1840.85
|  |  | 0.15 |  |  |  | 276.13 |  | 276.13
24 | Ц8-904-1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100 М | 196.57 | 10.26 | 2.96 |  |  | 206.83 | 13.26 | 0.2
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3.6634 | 720.11 | 37.59 | 10.84 |  |  | 757.7 | 48.58 | 0.73
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-41 |  | 2579 | 149 | 69 | 3034 | 127 | 5889 | 166.46 | 4.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1615
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 940
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 8444
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 2579 | 149 | 69 | 3034 | 127 | 5889 | 166.46 | 4.47
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 1615
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 940
|  | ИТОГО | [6 empty] | 8444
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 2185 | 8 |  | 44 | 2 | 2239 | 128.22
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 860
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 714
|  | ИТОГО | [6 empty] | 3813
|  | ИТОГО |  | 4764 | 157 | 69 | 3078 | 129 | 8128 | 294.68 | 4.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2475
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1654
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.6
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 12257
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  |  | 167 |  | 167
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 3 | 3
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 12427
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4764*1] | [6 empty] | 1 | 4764
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 294.68
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.47
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.6
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [157*1] | [6 empty] | 1 | 157
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [69*1] | [6 empty] | 1 | 69
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [129*1] | [6 empty] | 1 | 129
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 3078
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4764+157+129+3078] | [7 empty] | 8128
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 3078
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [129-0] | [7 empty] | 129
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2475*1] | [6 empty] | 1 | 2475
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1654*1] | [6 empty] | 1 | 1654
| ИТОГО [8128+0+0+2475+1654] | [7 empty] | 12257
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [12257+0+0+0] | [7 empty] | 12257
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 1643
[((4764+69)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1643+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 1643
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [12257+1643+0] | [7 empty] | 13900
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [13900+0] | [7 empty] | 13900
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 13900
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [13900+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [13900-0-0-0] | [7 empty] | 13900
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [13900*1] | [7 empty] | 13900
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 14407
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(13900+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 14407
[14407+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [14407-(0+0+0)] | [7 empty] | 14407
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [14407+0] | [7 empty] | 14407
18 | СУММА НДС [14407*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 2881
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [14407+2881+0] | [7 empty] | 17288
СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [167*1.0104] | [7 empty] | 169
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [3*1.0104] | [7 empty] | 3
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [169+3+0] | [7 empty] | 172
| СУММА НДС [(172+0)*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 34
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [172+0+34] | [7 empty] | 206
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [17288+0+206] | [7 empty] | 17494
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=307 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж3-80-42 СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
1 | ДЕМОНТАЖ: ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: |  |  |  | ШТ. | 28 | Ц10-668-1
ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ,
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ |  |  |  | ШТ. | 28 | Ц10-668-1
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В
НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
3 | ДЕМОНТАЖ: ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц10-668-2
ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц10-668-2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ,
СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
5 | ДЕМОНТАЖ: ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ |  |  |  | ПРИБОР ППК | 3 | Ц10-700-2
ППК: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ
6 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО |  |  |  | ПРИБОР ППК | 3 | Ц10-700-2
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ
7 | ДЕМОНТАЖ: ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 29 | Ц10-709-2
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ
ОСНОВАНИЮ
8 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 29 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
9 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 4 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
10 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ |  |  |  | КОРОБКА | 3 | Ц10-708-2
ОСНОВАНИЮ
Ж3-80-41 СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ
11 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ- |  |  |  | 100 М | 3.627 | Ц8-912-1
ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В
ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-
КАНАЛАХ)
12 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 3.6275 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
13 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ |  |  |  | 100 М | 0.882 | Ц8-911-1
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,
КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
14 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.88235 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
15 | ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, |  |  |  | 100 М | 3.6634 | Ц8-904-1
ДИАМЕТР ДО 25 ММ
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.