## ВР-2
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская
клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я
городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №2
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Составлена в ценах на |  | 01.08.2026
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-Ч. | 3150.39
2 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч. | 66.27
3 | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 5.1439 | 41.14 | 211.62
4 | М030203 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 17.1628 | 0.85 | 14.59
5 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 106.6491 | 0.34 | 36.26
6 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 27.9112 | 35.68 | 995.87
7 | М020815 | КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 50 Т | МАШ.-Ч | 0.6552 | 54.99 | 36.03
8 | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 20.3574 | 61.17 | 1245.26
9 | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 25.0319 | 1.27 | 31.79
10 | М330805 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 27.9112 | 0.56 | 15.63
11 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 600.9806 | 0.88 | 528.86
12 | М010201 | ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т | МАШ.-Ч | 12.0659 | 1.36 | 16.41
13 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.28608 | 21.49 | 6.15
14 | М010410 | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) | МАШ.-Ч | 12.0659 | 41.31 | 498.44
15 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 200.3514 | 0.95 | 190.33
16 | М331620 | ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК | МАШ.-Ч | 47.5608 | 0.57 | 27.11
17 | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 2.0817 | 8.69 | 18.09
18 | 1/10-240-10-10/131 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.000693 | 3900 | 2.7
19 | 5/20-30-4/3 | ВТУЛКА В28 УХЛ2 | 100 ШТ. | 4.1635 | 13 | 54.13
20 | 5/30-30-4-1-1/34 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ А510-215 | ШТ. | 29 | 6.29 | 182.41
21 | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ. | 12 | 4.56 | 54.72
22 | 1/10-230-55-5/22 | ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) | Т | 0.016381 | 438.79 | 7.19
23 | 1/10-240-20/1 | ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.000198 | 4147.21 | 0.82
24 | 1/10-240-20/10 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ | Т | 0.000373 | 4415 | 1.65
25 | 5/90-10/4 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ. | 1082.51
26 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. | 99.924 | 1.19 | 118.91
27 | 5/10-10-10-10-1/221 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ-ПНГ(А)-LS-LTX 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПОНИЖЕННОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М | 1.3433 | 3300 | 4433.02
28 | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М | 1.8003 | 2039.09 | 3670.97
29 | 5/10-10-10-2/19 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.12699 | 2200 | 279.38
30 | 5/10-10-10-2/21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.68697 | 6305.26 | 4331.52
31 | 5/10-10-10-2/28 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.07344 | 3010 | 221.05
32 | 5/10-10-10-2/33 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.09945 | 3470 | 345.09
33 | 5/10-10-10-2/34 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.07344 | 6600 | 484.7
34 | 5/10-10-10-2/36 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 5 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.04284 | 21470 | 919.77
35 | 5/50-70-3/7 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА | КГ | 0.745 | 49 | 36.51
36 | 5/20-30-3/2 | КНОПКА К227 УХЛ2 | 1000 ШТ. | 0.62452 | 120 | 74.94
37 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. | 271 | 2.62 | 710.02
38 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. | 532 | 0.52 | 276.64
39 | 5/30-40-2/21 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ | КГ | 0.5533
40 | 5/20-30-3/42 | ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 | 100 М | 1.249 | 70 | 87.43
41 | 1/10-10-10/6 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) | Т | 0.000378 | 361.07 | 0.14
42 | 5/50-70-2/2 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61 | Т | 0.000745 | 284818.78 | 212.19
43 | 5/10-20-60-2/19 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0.05215 | 1340.01 | 69.88
44 | 5/30-30-4-1-2-2/43 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-356 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. | 491 | 5.22 | 2563.02
45 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 45.7985 | 4.24 | 194.19
46 | 1/10-170-10/15 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ. | 1.49 | 1.77 | 2.64
47 | 5/30-30-4-3-2-112/107013 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКАХ), МОЩНОСТЬЮ 31-35 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 4251-4500 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 551 ДО 600 ММ, С АВАРИЙНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40 | ШТ. | 20 | 173.59 | 3471.8
48 | 5/30-30-4-3-2-112/107012 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12, ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, С ПОКРАСКОЙ (В БЕЛЫХ, СЕРЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ ОТТЕНКАХ), МОЩНОСТЬЮ 31-35 ВТ, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 4251-4500 ЛМ, ДЛИНОЙ ОТ 0,51 ДО 0,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 551 ДО 600 ММ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40 | ШТ. | 129 | 91.15 | 11758.35
49 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. | 26.6464 | 6.82 | 181.73
50 | 5/20-20-3-4/10 | ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ | КГ | 2.2344 | 19.43 | 43.41
51 | 1/10-240-50-16/7 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.000209 | 7591.7 | 1.59
52 | 1/10-240-50-16/2 | ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.099
53 | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.41635 | 4.96 | 2.07
54 | С1-1-1-1-3 | ЩИТЫ СИЛОВЫЕ | ШТ | 3 | 1120 | 3360
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)