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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Мультифункциональная комплексная система для профессионального отбеливания зубов»».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Мультифункциональная комплексная система для профессионального отбеливания зубов
	шт.
	4


1.Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Головной корпус 
	1

	1.2
	Галогеновая лампа
	1

	1.3
	Держатель лампы
	1

	1.4
	Вертикальный корпус
	1

	1.5
	Сенсорный ЖК-экран
	1

	1.6
	Пульт дистанционного управления
	1

	1.7
	Тестовая пластина
	1

	1.7
	Шнур питания
	1



2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Технология 
	Галогеновое и  светодиодное излучение

	2.2
	Ультразвуковая функция 
	наличие

	2.3
	Энергопотребление
	≤ 9 W

	
	Регулирование мощности светового потока
	наличие

	2.5
	Интенсивность света LED 
	1100 mW/cm2

	2.5
	Интенсивность света Spot Whitening Device
	500 mW/cm2

	2.6
	Рабочее напряжение
	DC10 – 20V

	2.7
	Длина волны:
	480 – 520nm

	2.8
	Время процедуры
	30-45 минут

	2.9
	Режимы интенсивности
	3 варианта мощности света (низкая, средняя, высокая)

	2.10
	Ионизатор воздуха


	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

