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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Тележки медицинские».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Лот 1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Тележка медицинская универсальная
	шт.
	1


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка медицинская универсальная для перевозки биксов, контейнеров с лекарствами, медицинской аппаратуры.
	1

	1.2
	Полки
	2

	1.3 
	Колеса
	4


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал 
	листовая нержавеющая сталь

	2.2
	Полки с 3-х сторонними боковыми ограждениями
	Наличие

	2.3
	Габариты 
	

	2.3.1
	Длина, мм
	Не менее 1050

	2.3.2
	Ширина, мм
	Не менее 650

	2.3.3
	Высота, мм
	Не менее 1015

	2.4
	Грузоподъемность
	Не менее 120 кг

	2.5
	2 колеса с тормозом
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

Лот 2
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Тележка для перевозки лежачих больных
	шт.
	1


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка для перевозки лежачих больных внутри лечебных учреждений
	1

	1.2
	Поворотные колеса
	4 


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Габариты 
	1950*650*920

	2.1.1
	Длина, мм
	Не менее 1950

	2.1.2
	Ширина, мм
	Не менее 650

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 920

	2.2
	Обивка
	Винилискожа  натянутая на поролон

	2.3
	Каркас из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 
3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).
Лот 3

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Тележка для сбора грязного белья
	шт.
	5


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка для сбора грязного белья
	1

	1.2
	Съемная крышка
	1

	1.3
	Распашная дверь в передней части
	1

	1.4
	Колеса 
	4 


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Ширина, мм
	Не менее 600

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 580

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 950

	2.2
	Диаметр колеса, мм
	не менее 160 

	2.3
	Корпус- из металла с  покрытием устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам.
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности)

и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию

товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ

санитарными нормами и правилами. 
3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 
3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

