УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.ЗАйцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Стенты пищеводные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стенты эзофагеальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 45 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 121275 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «БМОД» 700616064 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент эзофагеальный | - Диаметр 22 мм, общая длина 120 мм. - На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашечкообразный и/или сферический)); - Стент должен иметь полное покрытие. - Доставочное устройство диаметром 8 мм, длиной 700 мм | 22 |
| 2 |  | 1.Диаметр 22 мм, общая длина 100 мм. 2.На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашечкообразный и/или сферический)); 3.Стент должен иметь полное покрытие. 4.Доставочное устройство диаметром 8 мм, длиной 700 мм | 23 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стенты пищеводные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 40 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 107800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенты пищеводные | 1. Стенты саморасширяющиеся пищеводные покрытые. 2.Диаметр 18 мм, длина 80 мм | 20 |
| 2 |  | 1. Стенты саморасширяющиеся пищеводные покрытые. 2.Диаметр 18 мм, длина 110 мм | 20 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стенты саморасширяющиеся пищеводные с клапаном, с покрытием |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Диаметр 22 мм, полезная длина (средняя часть) не менее 65 мм, длина всего стента не менее 100 мм; 1.2.На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашеобразный и/или сферический)); 1.3.Стент должен иметь полное покрытие. 1.4.Стент должен иметь доставочное устройство диаметром 24 Fr, длиной не менее 700 мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28679,16 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МООД» 700117844 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                    	                              Ю.В.Сергиенко