УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.ЗАйцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Стенты пищеводные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                     
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стенты эзофагеальные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	45 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	121275 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Стент эзофагеальный 
	1. Диаметр 22 мм, общая длина 120 мм.
2. На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашечкообразный и/или сферический));
3. Стент должен иметь полное покрытие.
4. Доставочное устройство диаметром 8 мм, длиной 700 мм
	22

	2
	
	1.Диаметр 22 мм, общая длина 100 мм.
2.На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашечкообразный и/или сферический));
3.Стент должен иметь полное покрытие.
4.Доставочное устройство диаметром 8 мм, длиной 700 мм
	23



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стенты пищеводные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	40 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	107800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Стенты пищеводные 
	1. Стенты саморасширяющиеся пищеводные покрытые. 
2.Диаметр 18 мм, длина 80 мм
	20

	2
	
	1. Стенты саморасширяющиеся пищеводные покрытые. 
2.Диаметр 18 мм, длина 110 мм
	20



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стенты саморасширяющиеся пищеводные с клапаном, с покрытием

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1.Диаметр 22 мм, полезная длина (средняя часть) не менее 65 мм, длина всего стента не менее 100 мм;
1.2.На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашеобразный и/или сферический));
1.3.Стент должен иметь полное покрытие.
1.4.Стент должен иметь доставочное устройство диаметром 24 Fr, длиной не менее 700 мм.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	28679,16 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МООД» 700117844






4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                    	                              Ю.В.Сергиенко
2

