УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения

здравоохранения

«Минский городской

клинический центр

дерматовенерологии»

________  Е.В. Коваленко

«18»___06_____2026 года

Заявка  на закупку: контейнеров медицинских.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089, г. Минск, ул. Прилукская, 46а |
| УНП | УНП 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@ kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http:/kvd.by |

1. Область применения: проведение дезинфекции изделий медицинского назначения, транспортировка биологического материала.

2. Сведения о государственной закупке.

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для дезинфекции 0,5л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 13шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для дезинфекции 1л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 24 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для дезинфекции 3л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 59 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для дезинфекции 5л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 16 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для дезинфекции 10л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 3л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 5л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнер медицинский для транспортировки биологического материала 5л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.22.19.929 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |

3.Товар должен поставляться новым.

Приложение 1

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 0,5л (лот №1)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для дезинфекции 0,5л | контейнер-1; ванночка (перфорированный поддон)-1; гнет-1; крышка-1. | 13 |

2.Технические требования.

2.1*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля

Приложение 2

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 1л (лот №2)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для дезинфекции 1 л | контейнер-1; ванночка (перфорированный поддон)-1; гнет -1; крышка-1. | 24 |

2.Технические требования.

2.1*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля

Приложение 3

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 3л (лот №3)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для дезинфекции 3 л | контейнер-1; ванночка (перфорированный поддон)-1; гнет с толкателем-1; крышка-1. | 59 |

2.Технические требования.

2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектованы толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.

2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)                                              И.П.Бадюля

ДВО№5

Приложение 4

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 5л (лот №4)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для дезинфекции 5 л | контейнер-1; ванночка (перфорированный поддон)-1; гнет с толкателем-1; крышка-1. | 16 |

2.Технические требования.

2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектованы толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.

2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)                                             И.П.Бадюля

ДВО№5

Приложение 5

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 10л (лот №5)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для дезинфекции 10 л | контейнер-1; ванночка (перфорированный поддон)-1; гнет с толкателем-1; крышка-1. | 3 |

2.Технические требования.

2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектован толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.

  - *Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля

Приложение 6

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки пробирок 3 л (лот №6)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 3л | контейнер-1; держатель пробирок-1; крышка-1. | 5 |

Технические требования.

  - Контейнер должен иметь ручки.

  - Контейнер должен быть предназначен для транспортировки биологического материала.

  - *Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                     И.П.Бадюля

Приложение 7

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки пробирок 5 л (лот №7)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 5л | контейнер-1; держатель пробирок-1; крышка-1. | 3 |

Технические требования.

  - Контейнер должен иметь ручки.

  - Контейнер должен быть предназначен для транспортировки биологического материала.

  - *Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                     И.П.Бадюля

Приложение 8

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки биологического материала 5 л (лот №8)

1.Состав (комплектация):

| Наименование товара закупки | Комплект поставки | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Контейнер медицинский для транспортировки биологического материала 5л | контейнер-1; крышка-1. | 10 |

2.Технические требования.

  - Контейнер должен иметь ручки.

2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ДВО№5                                                                                    И.П. Бадюля