[bookmark: _Hlk171592774]                                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                                          Главный врач учреждения
                                                                          здравоохранения 
                                                                          «Минский городской   
                                                                           клинический центр
                                                                           дерматовенерологии»  
                                                                            ________  Е.В. Коваленко
                                                                           «18»___06_____2026 года                                                                                                                                                      

    
Заявка  на закупку: контейнеров медицинских.
Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», 
г. Минск

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089,
г. Минск,  ул. Прилукская, 46а

	УНП
	УНП 100123896

	Адрес электронной почты
	info@ kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http:/kvd.by


1. Область применения: проведение дезинфекции изделий медицинского назначения, транспортировка биологического материала.
2. Сведения о государственной закупке.
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для дезинфекции 0,5л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	13шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	[bookmark: _Hlk171604540]Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для дезинфекции 1л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	24 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для дезинфекции 3л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	59 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для дезинфекции 5л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	16 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для дезинфекции 10л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	3 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 3л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	5 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 5л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	3 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства

	Лот №8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнер медицинский для транспортировки биологического материала 5л

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.19.929

	Объем (количество)
	10 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	III квартал 2026 года

	Источник финансирования государственной закупки
	 Бюджетные средства



3.Товар должен поставляться новым.
                                                                                                  




[bookmark: _Hlk237937286]                                                                                                Приложение 1

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 0,5л (лот №1)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для дезинфекции 0,5л
	контейнер-1;
ванночка (перфорированный поддон)-1;
гнет-1;
крышка-1.
	13




2.Технические требования.
2.1*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля                                                                                                                                                                   















[bookmark: _Hlk237937428]                                                                                                


                                                                                          Приложение 2

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 1л (лот №2)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для дезинфекции 1 л
	контейнер-1;
ванночка (перфорированный поддон)-1;
гнет -1;
крышка-1.
	24




2.Технические требования.
2.1*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

[bookmark: _Hlk237937573]Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля                                                                                                                                                                   
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                                                                                                    Приложение 3

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 3л (лот №3)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для дезинфекции 3 л
	контейнер-1;
ванночка (перфорированный поддон)-1;
гнет с толкателем-1;
крышка-1.
	59




2.Технические требования.
2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектованы толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.
2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)                                              И.П.Бадюля
ДВО№5                             














                                                                                                     

                                                                                                      Приложение 4

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 5л (лот №4)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для дезинфекции 5 л
	контейнер-1;
ванночка (перфорированный поддон)-1;
гнет с толкателем-1;
крышка-1.
	16




2.Технические требования.
2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектованы толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.
2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)                                             И.П.Бадюля
ДВО№5         














                                                                                                    


                                                                                              Приложение 5

Технические характеристики контейнеров медицинских для дезинфекции 10л (лот №5)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для дезинфекции 10 л
	контейнер-1;
ванночка (перфорированный поддон)-1;
гнет с толкателем-1;
крышка-1.
	3




2.Технические требования.
2.1* Контейнера должны быть дополнительно укомплектован толкателем для бесконтактного погружения в раствор легких предметов.
2.3 *Цвет контейнеров – бирюзовый.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                     И.П. Бадюля                                                                                              
















                                                                                             Приложение 6

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки пробирок 3 л (лот №6)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 3л
	контейнер-1;
держатель
пробирок-1;
крышка-1.
	5




Технические требования.
2.1  Контейнер должен иметь ручки.
2.2 [bookmark: _Hlk139984571]Контейнер должен быть предназначен для транспортировки биологического материала.
2.3 *Цвет контейнеров – бирюзовый.


РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                     И.П.Бадюля   

















                                                                                                           Приложение 7

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки пробирок 5 л (лот №7)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для транспортировки пробирок 5л
	контейнер-1;
держатель
пробирок-1;
крышка-1.
	3




Технические требования.
2.4  Контейнер должен иметь ручки.
2.5 Контейнер должен быть предназначен для транспортировки биологического материала.
2.6 *Цвет контейнеров – бирюзовый.


РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                     И.П.Бадюля         

















                                                                                                        Приложение 8

Технические характеристики контейнеров медицинских для транспортировки биологического материала 5 л (лот №8)
1.Состав (комплектация):
	Наименование товара закупки

	Комплект поставки
	Количество,
штук

	Контейнер медицинский для транспортировки биологического материала 5л
	контейнер-1;
крышка-1.
	10




2.Технические требования.
2.1 Контейнер должен иметь ручки.
2.2*Цвет контейнеров – бирюзовый.


РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак
 
 Медицинская сестра (старшая)
 АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз                                                                                                                                                                  

Медицинская сестра (старшая)
ДВО№5                                                                                    И.П. Бадюля                                                                                                                                                                                                               
                                                                       
