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 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
НА ОБЪЕКТЕ  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕХА № 2 ИНВ. № 1/222 в.г. КОЛОСОВО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы измерения/всего, руб.
	

	
№ п/п
	№ позиции
	Обосно-вание
	Наименование видов
работ и материальных ресурсов
	Единица изме-рения
	З/плата рабочих
	Эксплуатация
машин
	Материа-лы

	Транс-порт
	Общая стои-мость
	
Трудо-затра
ты

ВСЕГО 

	
	
	
	
	Коли-чество
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
з/плата
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Цены на 01.06.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Минская обл (без  НДС) , транспорт - 6.07%,14.14%,15.79%,16.09%

	 H1=83.83,45.82;H2=58.54,59.02;

	 РАЗДЕЛ № 1. РАЗДЕЛ

	 



	   1

	   1

	Е12-122-1
 (H1)
	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                                                                                    Разряд=4.500 , к=1.0509
	100М2                                                                                               
3.03
	718.28
2176.39
	1748.13
5296.83
	414.50
1255.94
	79.06
239.55
	11.17
33.85
	2556.64
7746.62
	60.500
183.32



	   2

	   2

	1/10-115-20-5/15
 (H13)
	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ
	М2                                                                                                  
318.15
	

	

	

	21.83
6945.21
	3.09
983.08
	24.92
7928.29
	




	   3

	   3

	Е10-214-1
 (H1)
	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ                                                                                                    Разряд=3.600 , к=0.9439
	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА                                                               
3.03
	2413.29
7312.27
	2134.27
6466.84
	536.90
1626.81
	33.07
100.20
	4.68
14.18
	4585.31
13893.49
	179.460
543.76



	   4

	   4

	1/10-110-50-5/999130
 (H13)
	БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	М3                                                                                                  
15.2
	

	

	

	499.94
7599.09
	70.69
1074.49
	570.63
8673.58
	




	   5

	   5

	Е10-270-2
 (H1)
	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 10% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                    
4.22
	76.65
323.46
	7.28
30.72
	

	108.02
455.84
	15.18
64.06
	207.13
874.08
	4.860
20.51



	   6

	   6

	Е58-33-3
 (H1)
	СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
2.8
	1512.45
4234.86
	8.32
23.30
	3.94
11.03
	987.62
2765.34
	60.23
168.64
	2568.62
7192.14
	96.170
269.28



	   7

	   7

	1/10-260-500-5/999371
 (H37)
	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	Т                                                                                                   
0.3248
	

	

	

	5960.00
1935.81
	361.77
117.50
	6321.77
2053.31
	




	   8

	   8

	Е58-40-1
 (H1)
	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
5.6
	731.82
4098.19
	43.13
241.53
	28.66
160.50
	884.03
4950.57
	125.31
701.74
	1784.29
9992.03
	44.840
251.10



	   9

	   9

	Е58-40-2
 (H1)
	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
5.6
	243.38
1362.93
	8.36
46.82
	5.26
29.46
	877.59
4914.50
	124.05
694.68
	1253.38
7018.93
	14.660
82.10



	  10

	  10

	Е58-28-3
 (H1)
	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2                                                                                               
5.6
	116.38
651.73
	1.29
7.22
	0.87
4.87
	

	

	117.67
658.95
	8.040
45.02



	  11

	  11

	1/10-130-5/304
 (H13)
	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"
	КГ                                                                                                  
448
	

	

	

	2.80
1254.40
	0.40
179.20
	3.20
1433.60
	




	  12

	  12

	Е46-40-4
 (H1)
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2 ПОКРЫТИЯ                                                                                      
2.68
	233.78
626.53
	19.30
51.72
	11.52
30.87
	

	

	253.08
678.25
	16.820
45.08



	  13

	  13

	Е58-30-1
 (H1)
	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2                                                                                               
2.68
	734.88
1969.48
	6.26
16.78
	4.08
10.93
	243.21
651.80
	34.39
92.17
	1018.74
2730.23
	50.670
135.80



	  14

	  14

	Е10-270-2
 (H1)
	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 10% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                    
4.06
	76.65
311.20
	7.28
29.56
	

	108.02
438.56
	15.18
61.63
	207.13
840.95
	4.860
19.73



	  15

	  15

	Е58-25-6
 (H1)
	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
0.093
	313.06
29.11
	9.25
0.86
	4.37
0.41
	909.84
84.62
	55.56
5.17
	1287.71
119.76
	20.150
1.87



	  16

	  16

	1/10-130-5/73
 (H13)
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ
	Т                                                                                                   
0.000623
	

	

	

	4044.75
2.52
	571.93
0.36
	4616.68
2.88
	




	  17

	  17

	2/20-20-35-30/5
 (H37)
	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ)
	Т                                                                                                   
0.012
	

	

	

	6500.00
78.00
	394.55
4.73
	6894.55
82.73
	




	  18

	  18

	Е12-117-1
 (H1)
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
2.68
	1623.58
4351.19
	15.74
42.18
	3.51
9.41
	43.51
116.61
	6.15
16.48
	1688.98
4526.46
	95.930
257.09



	  19

	  19

	1/10-115-20-5/15
 (H13)
	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ
	М2                                                                                                  
298.82
	

	

	

	21.83
6523.24
	3.09
923.35
	24.92
7446.59
	




	  20

	  20

	Е9-78-1
 (H2)
	МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 30 М                                                                                                    Разряд=3.800 , к=0.9719
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН                                                                              
2.3
	1160.60
2669.38
	4228.45
9725.44
	879.69
2023.29
	3718.24
8551.95
	526.05
1209.92
	9633.34
22156.69
	111.740
257.00



	  21

	  21

	1/10-170-10/56
 (H13)
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ДЛИНОЙ 86 ММ
	ШТ                                                                                                  
10
	

	

	

	2.62
26.20
	0.37
3.70
	2.99
29.90
	




	  22

	  22

	Е15-373-1
 (H1)
	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ                                                                                                    Разряд=3.700 , к=0.9579
	100М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                    
2.3
	2080.79
4785.82
	23.80
54.74
	2.46
5.66
	236.51
543.97
	33.52
77.10
	2374.62
5461.63
	128.200
294.86



	  23

	  23

	1/10-240-38/999132
 (H13)
	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	ШТ                                                                                                  
588.8
	

	

	

	0.97
571.14
	0.14
82.43
	1.11
653.57
	




	  24

	  24

	1/10-240-38/70
 (H13)
	КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40Х40Х3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ 1,2 ММ)
	М                                                                                                   
368
	

	

	

	4.78
1759.04
	0.68
250.24
	5.46
2009.28
	




	  25

	  25

	1/10-240-38/155
 (H13)
	ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160Х174Х265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)
	М                                                                                                   
354.2
	

	

	

	9.90
3506.58
	1.40
495.88
	11.30
4002.46
	




	  26

	  26

	Е7-26-24
 (H1)
	УСТАНОВКА ПЛАНКИ ДЕКОРАТИВНОЙ П-ОБРАЗНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ-САМОРЕЗАМИ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М ПЛАНКИ                                                                                         
0.195
	273.06
53.25
	2.28
0.44
	

	4.50
0.88
	0.64
0.12
	280.48
54.69
	16.100
3.14



	  27

	  27

	1/10-115-25/ПД
 (H13)
	ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ П-ОБРАЗНАЯ
	М                                                                                                   
19.89
	

	

	

	12.06
239.87
	1.71
34.01
	13.77
273.88
	




	  28

	  28

	Е10-30-1
 (H1)
	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ПРИМ.                                                                                                    Разряд=4.300 , к=1.0306
	100М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ                                                                             
0.2708
	2797.72
757.62                                                                                                                                                                                                        k=0.7
	447.46
121.17                                                                                                                                                                                                        k=0.7
	190.47
51.58                                                                                                                                                                                                        k=0.7
	

	

	3245.18
878.79
	177.744
48.13                                                                                                                                                                                                        k=0.73



	  29

	  29

	Е10-30-1
 (H1)
	УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ                                                                                                    Разряд=4.300 , к=1.0306
	100М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ                                                                             
0.2708
	3996.74
1082.32
	871.70
236.06
	272.10
73.68
	1239.18
335.57
	113.11
30.63
	6220.73
1684.58
	244.120
66.11



	  30

	  30

	2/20-40-35/КВ
 (H37)
	КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНОПОВОРОТНЫХ
	Т                                                                                                   
1.058828
	

	

	

	2736.00
2896.95
	386.87
409.63
	3122.87
3306.58
	




	  31

	  31

	2/50-25-10/10
 (H13)
	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
	М2                                                                                                  
27.08
	

	

	

	223.66
6056.71
	31.63
856.54
	255.29
6913.25
	




	  32

	  32

	Е9-520-1
 (H2)
	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ,С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
0.35
	990.90
346.82
	2793.60
977.76
	701.62
245.57
	96.90
33.92
	13.78
4.82
	3895.18
1363.32
	100.370
35.13



	  33

	  33

	2/20-105-15/15
 (H37)
	НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ
	М                                                                                                   
36.75
	

	

	

	5.31
195.14
	0.32
11.76
	5.63
206.90
	




	  34

	  34

	Е53-25-4
 (H1)
	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ, ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2                                                                                               
0.065
	7604.83
494.31
	84.87
5.52
	57.45
3.73
	

	

	7689.70
499.83
	486.140
31.60



	  35

	  35

	4/1-4-20-20-999/460
 (H51)
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	М3                                                                                                  
0.377
	

	

	

	123.28
46.48
	19.84
7.48
	143.12
53.96
	




	  36

	  36

	4/1-6-10-20-11/5000
 (H26)
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150
	1000ШТ                                                                                              
0.67145
	

	

	

	518.10
347.88
	81.81
54.93
	599.91
402.81
	




	  37

	  37

	Е61-10-3
 (H1)
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                                                                    Разряд=3.700 , к=0.9579
	100М2                                                                                               
2.86
	2814.45
8049.33
	28.43
81.31
	19.25
55.06
	513.33
1468.12
	72.08
206.15
	3428.29
9804.91
	174.560
499.24



	  38

	  38

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
42.9
	

	

	

	2.70
115.83
	0.38
16.30
	3.08
132.13
	




	  39

	  39

	Е15-70-1
 (H1)
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                  
26.8
	2016.97
54054.80
	24.99
669.73
	16.91
453.19
	1640.46
43964.33
	147.08
3941.74
	3829.50
102630.60
	129.050
3458.54



	  40

	  40

	Е15-280-1
 (H1)
	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
27.4
	776.09
21264.87
	9.03
247.42
	5.83
159.74
	

	

	785.12
21512.29
	46.160
1264.78



	  41

	  41

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
410.98
	

	

	

	2.70
1109.65
	0.38
156.17
	3.08
1265.82
	




	  42

	  42

	1/10-230-60-45-5/28
 (H13)
	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, БЕЛАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), МИНЕРАЛЬНАЯ (М), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
	Т                                                                                                   
49.32
	

	

	

	465.15
22941.20
	65.77
3243.78
	530.92
26184.98
	




	  43

	  43

	Е26-127-1
 (H1)
	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
26.8
	313.08
8390.54
	0.25
6.70
	

	15.31
410.31
	2.14
57.35
	330.78
8864.90
	18.460
494.73



	  44

	  44

	1/10-230-40-35/21
 (H13)
	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ
	КГ                                                                                                  
1608
	

	

	

	6.35
10210.80
	0.90
1447.20
	7.25
11658.00
	




	  45

	  45

	Е61-20-1
 (H1)
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=4.200 , к=1.0204
	100М2                                                                                               
1.964
	5596.76
10992.04
	64.19
126.07
	43.45
85.34
	733.35
1440.30
	103.42
203.12
	6497.72
12761.53
	326.380
641.01



	  46

	  46

	Е15-313-4
 (H1)
	ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=3.700 , к=0.9579
	100М2                                                                                               
1.964
	290.48
570.50
	0.25
0.49
	0.15
0.29
	179.60
352.73
	25.20
49.49
	495.53
973.21
	17.890
35.14



	  47

	  47

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
35.352
	

	

	

	2.70
95.45
	0.38
13.43
	3.08
108.88
	




	  48

	  48

	Е56-44-1
 (H1)
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	10М2 РЕШЕТОК                                                                                        
0.24
	158.24
37.98
	5.45
1.31
	

	10.96
2.63
	1.56
0.37
	176.21
42.29
	9.330
2.24



	  49

	  49

	1/10-140-10/50
 (H13)
	ЭЛЕКТРОДЫ
	КГ                                                                                                  
0.0528
	

	

	

	9.24
0.49
	1.31
0.07
	10.55
0.56
	




	  50

	  50

	2/20-20-10-15/ПО
 (H37)
	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ
	М2                                                                                                  
2.4
	

	

	

	60.00
144.00
	8.48
20.35
	68.48
164.35
	




	  51

	  51

	Е62-54-2
 (H1)
	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2                                                                                               
0.76
	64.02
48.66
	

	

	0.43
0.33
	0.03
0.02
	64.48
49.01
	4.390
3.34



	  52

	  52

	Е61-10-3
 (H1)
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                                                                    Разряд=3.700 , к=0.9579
	100М2                                                                                               
0.76
	2814.45
2138.98
	28.43
21.61
	19.25
14.63
	513.33
390.13
	72.08
54.78
	3428.29
2605.50
	174.560
132.67



	  53

	  53

	Е13-73-1
 (H1)
	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2                                                                                               
0.76
	67.67
51.43
	

	

	

	

	67.67
51.43
	4.640
3.53



	  54

	  54

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
11.4
	

	

	

	2.70
30.78
	0.38
4.33
	3.08
35.11
	




	  55

	  55

	Е26-127-1
 (H1)
	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
0.76
	313.08
237.94
	0.25
0.19
	

	15.31
11.64
	2.14
1.63
	330.78
251.40
	18.460
14.03



	  56

	  56

	1/10-230-40-35/21
 (H13)
	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ
	КГ                                                                                                  
45.6
	

	

	

	6.35
289.56
	0.90
41.04
	7.25
330.60
	




	  57

	  57

	Е10-224-1
 (H1)
	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
1.24
	449.95
557.94
	1.61
2.00
	

	130.49
161.81
	20.57
25.51
	602.62
747.26
	28.530
35.38



	  58

	  58

	1/10-240-60/999131
 (H13)
	КОСТЫЛЬ
	ШТ                                                                                                  
297.6
	

	

	

	1.50
446.40
	0.21
62.50
	1.71
508.90
	




	  59

	  59

	2/20-100-20/27
 (H37)
	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ
	М                                                                                                   
124
	

	

	

	7.21
894.04
	0.44
54.56
	7.65
948.60
	




	  60

	  60

	Е8-4-607
 (H1)
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРОКЛАДОЧНАЯ В 1 СЛОЙ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                       
0.64
	50.75
32.48
	0.22
0.14
	0.15
0.10
	178.20
114.05
	25.30
16.19
	254.47
162.86
	3.490
2.23



	  61

	  61

	Е11-2-9
 (H1)
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	М3                                                                                                  
6.4
	53.38
341.63
	0.46
2.94
	

	203.42
1301.89
	32.47
207.81
	289.73
1854.27
	3.660
23.42



	  62

	  62

	Е13-27-3
 (H1)
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2                                                                                               
0.464
	116.71
54.15
	

	

	84.89
39.39
	12.01
5.57
	213.61
99.11
	7.400
3.43



	  63

	  63

	Е69-20-2
 (H1)
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                    Разряд=4.700 , к=1.0713
	100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ                                                                         
19.5
	833.97
16262.42
	3.88
75.66
	2.62
51.09
	204.17
3981.32
	17.34
338.13
	1059.36
20657.53
	46.080
898.56



	  64

	  64

	Е51-7-1
 (H1)
	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	Т                                                                                                   
8.9
	8.75
77.88
	

	

	

	

	8.75
77.88
	0.600
5.34



	  65

	  65

	3991300
 (H35)
	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	                                                                                                    
47.56
	

	

	

	35.00
1664.60
	11.00
523.16
	46.00
2187.76
	




	
	
	
	ИТОГО по разделу
	
	160800.43
	24611.06
	6363.18
	154085.32
	18832.09
	358328.90
	10108

	
	
	
	Средства по обращению с отходами
	
	
	
	
	2187.76
	
	
	

	
	
	
	ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                                         (83.83*161878.55)/100
	
	
	
	
	
	
	135702.79
	

	
	
	
	ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                                         (58.54*5285.06)/100
	
	
	
	
	
	
	3093.87
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                        (1*1.115*45.82*161878.55)/100
	
	
	
	
	
	
	82702.62
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                        (1*1.115*59.02*5285.06)/100
	
	
	
	
	
	
	3477.96
	



	
	
	
	ВСЕГО по разделу 
	
	
	
	
	
	
	583306.14
	



	
	
	
	ИТОГО по смете
	
	160800.43
	24611.06
	6363.18
	154085.32
	18832.09
	358328.90
	10108

	
	
	
	ОХР и ОПР 
	
	
	
	
	
	
	138796.66
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	86180.58
	



	
	
	
	ВСЕГО по смете 
	
	
	
	
	
	
	583306.14
	



	
	
	
	ИТОГО по смете
	
	160800.43
	24611.06
	6363.18
	154085.32
	18832.09
	358328.90
	10108

	
	
	
	Средства по обращению с отходами
	
	
	
	
	2187.76
	
	
	

	
	
	
	ОХР и ОПР 
	
	
	
	
	
	
	138796.66
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	86180.58
	

	
	
	
	Средний разряд рабочих 
	
	
	
	
	
	
	3.7
	



	
	
	
	ВСЕГО по смете 
	
	
	
	
	
	
	583306.14
	



	
	
	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                                                                                                                                                                        
	                    
	
	160'800.43
	



	
	
	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                                                                                                        
	                    
	
	24'611.06
	



	
	
	
	в т.ч. з/п машинистов                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	6'363.18
	



	
	
	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                                                                                         
	                    
	
	154'085.32
	



	
	
	
	ТРАНСПОРТ                                                                                                                                                                                               
	                    
	
	18'832.09
	



	
	
	
	1.ИТОГО прямые затраты                                                                                                                                                                                    
	                    
	
	358'328.90
	



	
	
	
	в том числе:                                                                                                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	2.ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                               
	                    
	
	138'796.66
	



	
	
	
	3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                        
	                    
	
	86'180.58
	



	
	
	
	5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ)                                                                                                                                                                              
	0.93                
	
	0.00
	



	
	
	
	в т.ч. заработная плата                                                                                                                                                                                 
	0.93                
	
	0.00
	



	
	
	
	Прогнозный индекс прочих затрат                                                                                                                                                                         
	                    
	
	1.0361
	



	
	
	
	Прогнозный индекс оборудования                                                                                                                                                                          
	                    
	
	1.0078
	



	
	
	
	 ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ                                                                                                                                                  
	                    
	
	583'306.14
	



	
	
	
	6.     ПРОЧИЕ  ЗАТРАТЫ                                                                                                                                                                                    
	
	
	
	



	
	
	
	в том числе:                                                                                                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                                                                                                                                                                                  
	34%                 
	
	56'835.63
	



	
	
	
	РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ                                                                                                                                                                              
	
	
	
	



	
	
	
	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)                                                                                                                                                                                
	
	
	
	



	
	
	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                                                                                          
	                    
	
	0.00
	



	
	
	
	Средства по обращению с отходами                                                                                                                                                                        
	                    
	
	2'187.76
	



	
	
	
	   ИТОГО прочих затрат                                                                                                                                                                                  
	                    
	
	59'023.39
	



	
	
	
	7.ИТОГО  строительных и иных специальных монтажных работ                                                                                                                                                  
	                    
	
	642'329.53
	



	
	
	
	Итого  с учетом cредств на содержание застройщика, заказчика                                                                                                                                            
	                    
	
	642'329.53
	



	
	
	
	Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты                                                                                                                                               
	                    
	
	642'329.53
	



	
	
	
	8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	Конкурсный  коэффициент                                                                                                                                                                                 
	                    
	
	0.9
	



	
	
	
	11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве                                                                                                                             
	                    
	
	1.0272
	



	
	
	
	12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве                                                                                                            
	                    
	
	594'065.00
	



	
	
	
	Итого                                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	594'065.00
	



	
	
	
	14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации                                                                                                                                   
	                    
	
	594'065.00
	



	
	
	
	15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)                                                                                                                 
	15%                 
	
	0.00
	



	
	
	
	Материалы+транспорт  заказчика                                                                                                                                                                          
	                    
	
	0.00
	



	
	
	
	16.Итого объем работ для налогообложения                                                                                                                                                                   
	                    
	
	594'065.00
	



	
	
	
	Итого с налогами и отчислениями от выручки                                                                                                                                                              
	                    
	
	594'065.00
	



	
	
	
	18.Сумма НДС по ставке                                                                                                                                                                                     
	20%                 
	
	118'813.00
	



	
	
	
	Итого стоимость с НДС                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	712'878.00
	

	 Семьсот двенадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек 

	с 10 по 31 августа 2026г.
	196041,45
	1
	196041,45
	39208,29
	235249,74

	с 01 по 30 сентября 2026г.
	207922,75
	1,009
	209794,06
	41958,81
	251752,87

	с 01 по 31 октября 2026г.
	178219,50
	1,0181
	181445,27
	36289,05
	217734,32

	с 01 по 02 ноября 2026г.
	11881,30
	1,0272
	12204,47
	2440,89
	14645,36

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей
	 
	719382,29

	в т.ч. налоги, рублей
	 
	 
	 
	 
	119897,04

	Семьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят два белорусских рубля 29 копеек 



Цена предложения подрядчика определена путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента = 0,9, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измере-ния
	Коли-чество
	СРВЗ цена
	Договор- ная цена
	Общая стоимость 

	Транс-порт
ВСЕГО



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	 М А Т Е Р И А Л Ы   П О Д Р Я Д Ч И К А 

	  1
	1/10-170-10/15                                                                                                                                        СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ                                                                                                                                 
	ШТ      
	22.164
	1.77
	
	39.23
	14.14%                                                                                                    0.25                                                                                                    5.54

	  2
	1/10-230-40-5/5                                                                                                                                       КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ                                                                                                                                                                                                         
	ШТ      
	7.225
	7.45
	
	53.83
	14.14%                                                                                                    1.05                                                                                                    7.59

	  3
	1/10-240-55-20/100                                                                                                                                    САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ                                                                                                                                                                                        
	1000 ШТ.
	5.6134
	48.53
	
	272.42
	14.14%                                                                                                    6.86                                                                                                    38.51

	  4
	1/10-115-20-5/15                                                                                                                                      ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ                                                                                             
	М2      
	616.97
	21.83
	
	13468.46
	14.14%                                                                                                    3.09                                                                                                    1906.44

	  5
	1/10-240-25-35/50                                                                                                                                     ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х90 ММ                                                                                                                                                                              
	Т       
	0.032118
	3120
	
	100.21
	14.14%                                                                                                    441.17                                                                                                    14.17

	  6
	1/10-110-50-5/999130                                                                                                                                  БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                                  
	М3      
	15.2
	499.94
	
	7599.09
	14.14%                                                                                                    70.69                                                                                                    1074.49

	  7
	1/10-230-5/85                                                                                                                                         СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 10%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ                                                                                                                                                                    
	Л       
	182.16
	4.91
	
	894.41
	14.14%                                                                                                    0.69                                                                                                    125.69

	  8
	1/10-240-25-35/240                                                                                                                                    ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                              
	КГ      
	5.72372
	3.53
	
	20.20
	14.14%                                                                                                    0.50                                                                                                    2.86

	  9
	1/10-260-210-1/35                                                                                                                                     ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                                     
	Т       
	0.0168
	3788.10
	
	63.64
	6.07%                                                                                                    229.94                                                                                                    3.86

	 10
	1/10-260-50-5/1                                                                                                                                       СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ                                                                                                                                                                    
	Т       
	0.848961
	3269.92
	
	2776.03
	6.07%                                                                                                    198.48                                                                                                    168.50

	 11
	8/1/580                                                                                                                                               МЕТАЛЛОЛОМ                                                                                                                                                                                                                       
	Т       
	0.756
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 12
	8/2/1                                                                                                                                                 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                   
	Т       
	47.56082
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 13
	1/10-260-500-5/999371                                                                                                                                 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                                                    
	Т       
	0.3248
	5960
	
	1935.81
	6.07%                                                                                                    361.77                                                                                                    117.50

	 14
	1/10-115-5/445                                                                                                                                        МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ                                                                                                                                  
	М2      
	669.76
	6.78
	
	4540.97
	14.14%                                                                                                    0.96                                                                                                    642.97

	 15
	1/10-135-20/75                                                                                                                                        СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ                                                                                                                                                                                               
	КГ      
	355.04
	2.30
	
	816.59
	14.14%                                                                                                    0.33                                                                                                    117.16

	 16
	1/10-115-5/415                                                                                                                                        МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ                                                                                                                                   
	М2      
	669.76
	6.73
	
	4507.48
	14.14%                                                                                                    0.95                                                                                                    636.27

	 17
	1/10-130-5/304                                                                                                                                        ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"                                                                                                                                                                                            
	КГ      
	448
	2.80
	
	1254.40
	14.14%                                                                                                    0.40                                                                                                    179.20

	 18
	1/10-110-50-20/365                                                                                                                                    ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                                                       
	М3      
	2.144
	299.60
	
	642.34
	14.14%                                                                                                    42.36                                                                                                    90.82

	 19
	1/10-240-25-41/15                                                                                                                                     ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                                                                                                                                                                                 
	КГ      
	0.217
	4.07
	
	0.88
	14.14%                                                                                                    0.58                                                                                                    0.13

	 20
	1/10-130-5/73                                                                                                                                         МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ                                                                                                                                                       
	Т       
	0.000623
	4044.75
	
	2.52
	14.14%                                                                                                    571.93                                                                                                    0.36

	 21
	2/20-20-35-30/5                                                                                                                                       ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ)                                                                                                                                           
	Т       
	0.012
	6500
	
	78.00
	6.07%                                                                                                    394.55                                                                                                    4.73

	 22
	1/10-115-20-10/99                                                                                                                                     ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА НС-35-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ                                                                                                                                                       
	М2      
	303.83
	27.85
	
	8461.67
	14.14%                                                                                                    3.94                                                                                                    1197.09

	 23
	1/10-150-15/5                                                                                                                                         ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ                                                                                                                                                                                                            
	КГ      
	16.882
	14.50
	
	244.79
	14.14%                                                                                                    2.05                                                                                                    34.61

	 24
	1/10-230-45-10/225                                                                                                                                    ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ                                                                                                                                                                                             
	Т       
	0.001035
	7800
	
	8.07
	14.14%                                                                                                    1102.92                                                                                                    1.14

	 25
	1/10-240-15/400                                                                                                                                       ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА                                                                                                                                                                  
	КГ      
	13.34
	5.56
	
	74.17
	14.14%                                                                                                    0.79                                                                                                    10.54

	 26
	1/10-240-35/167                                                                                                                                       ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8Х12 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ                                                                                                                                
	100 ШТ. 
	1.287998
	3.13
	
	4.03
	14.14%                                                                                                    0.44                                                                                                    0.57

	 27
	1/10-240-50-16/15                                                                                                                                     ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ                                                                                                                                                                                                             
	КГ      
	0.782
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 28
	1/10-170-10/56                                                                                                                                        СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ДЛИНОЙ 86 ММ                                                                                                                                          
	ШТ      
	10
	2.62
	
	26.20
	14.14%                                                                                                    0.37                                                                                                    3.70

	 29
	1/10-170-10/165                                                                                                                                       СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ                                                                                                            
	ШТ      
	5.98
	3.23
	
	19.32
	14.14%                                                                                                    0.46                                                                                                    2.75

	 30
	1/10-240-30-45/11                                                                                                                                     ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112                                                                                                                                                                                               
	10 ШТ.  
	58.88
	2.74
	
	161.33
	14.14%                                                                                                    0.39                                                                                                    22.96

	 31
	1/10-240-55-20/80                                                                                                                                     ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х28 ММ                                                                                                                                                                                                        
	1000 ШТ.
	1.6169
	70
	
	113.18
	14.14%                                                                                                    9.90                                                                                                    16.01

	 32
	1/10-240-38/999132                                                                                                                                    КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                                                     
	ШТ      
	588.8
	0.97
	
	571.14
	14.14%                                                                                                    0.14                                                                                                    82.43

	 33
	1/10-240-38/70                                                                                                                                        КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40Х40Х3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ 1,2 ММ)                                                                                                                                        
	М       
	368
	4.78
	
	1759.04
	14.14%                                                                                                    0.68                                                                                                    250.24

	 34
	1/10-240-38/155                                                                                                                                       ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160Х174Х265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)                                                                                                                                                                         
	М       
	354.2
	9.90
	
	3506.58
	14.14%                                                                                                    1.40                                                                                                    495.88

	 35
	1/10-240-15/406                                                                                                                                       ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (САМОРЕЗЫ) 4,2Х16 ММ, 4,2Х19 ММ С ПРЕССШАЙБОЙ, НАКОНЕЧНИК СВЕРЛО, ЦВЕТНЫЕ ПО RAL                                                                                                                            
	1000 ШТ.
	0.03822
	22.95
	
	0.88
	14.14%                                                                                                    3.25                                                                                                    0.12

	 36
	1/10-115-25/ПД                                                                                                                                        ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ П-ОБРАЗНАЯ                                                                                                                                                                                                   
	М       
	19.89
	12.06
	
	239.87
	14.14%                                                                                                    1.71                                                                                                    34.01

	 37
	1/10-140-40/140                                                                                                                                       ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ                                                                                                                                                                                                
	Т       
	0.00325
	12290
	
	39.94
	14.14%                                                                                                    1737.81                                                                                                    5.65

	 38
	1/10-230-40-20/136                                                                                                                                    КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                                                                                                            
	КГ      
	6.06592
	8.94
	
	54.23
	14.14%                                                                                                    1.26                                                                                                    7.64

	 39
	1/10-230-50-15/31                                                                                                                                     ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                                
	КГ      
	1.81436
	6.70
	
	12.16
	14.14%                                                                                                    0.95                                                                                                    1.72

	 40
	1/10-235-5/57                                                                                                                                         ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)                                                                                                                                                            
	КГ      
	2.9788
	4.67
	
	13.91
	14.14%                                                                                                    0.66                                                                                                    1.97

	 41
	1/10-240-10-15/46                                                                                                                                     БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ                                                                                                                                                                        
	Т       
	0.000379
	3900
	
	1.48
	14.14%                                                                                                    551.46                                                                                                    0.21

	 42
	1/10-240-20/15                                                                                                                                        ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ                                                                                                                                                                                     
	Т       
	0.000108
	6303.35
	
	0.68
	14.14%                                                                                                    891.29                                                                                                    0.10

	 43
	1/10-240-50-16/27                                                                                                                                     ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 ММ                                                                                                                                                                                                            
	КГ      
	0.05416
	5.61
	
	0.30
	14.14%                                                                                                    0.79                                                                                                    0.04

	 44
	1/10-240-55-10/30                                                                                                                                     ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                                                                                                                                                                                          
	Т       
	0.000812
	4730
	
	3.84
	14.14%                                                                                                    668.82                                                                                                    0.54

	 45
	1/10-260-30-31/1                                                                                                                                      ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ                                                                                             
	Т       
	0.064992
	2112.89
	
	137.32
	6.07%                                                                                                    128.25                                                                                                    8.34

	 46
	1/10-260-40-1/12                                                                                                                                      ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4.0 ММ                                                                                           
	Т       
	0.043328
	1635.11
	
	70.85
	6.07%                                                                                                    99.25                                                                                                    4.30

	 47
	2/20-40-35/КВ                                                                                                                                         КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНОПОВОРОТНЫХ                                                                                                                                                               
	Т       
	1.058828
	2736
	
	2896.95
	6.07%                                                                                                    166.08                                                                                                    175.85

	 48
	2/50-25-10/10                                                                                                                                         ВОРОТА РАСПАШНЫЕ                                                                                                                                                                                                                 
	М2      
	27.08
	223.66
	
	6056.71
	14.14%                                                                                                    31.63                                                                                                    856.54

	 49
	1/10-130-15/107                                                                                                                                       ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ                                                                                                                                                                                                      
	ШТ      
	5.425
	5.35
	
	29.02
	14.14%                                                                                                    0.76                                                                                                    4.12

	 50
	1/10-160-20/15                                                                                                                                        ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                           
	КГ      
	0.2206
	3.64
	
	0.80
	14.14%                                                                                                    0.51                                                                                                    0.11

	 51
	1/10-170-10/5                                                                                                                                         СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ                                                                                                                                 
	ШТ      
	1.855
	1.17
	
	2.17
	14.14%                                                                                                    0.17                                                                                                    0.32

	 52
	1/10-240-35/11                                                                                                                                        ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х10 ММ                                                                                                                                                                                          
	Т       
	0.000462
	4510
	
	2.08
	14.14%                                                                                                    637.71                                                                                                    0.29

	 53
	2/20-105-15/15                                                                                                                                        НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ                                                                                          
	М       
	36.75
	5.31
	
	195.14
	6.07%                                                                                                    0.32                                                                                                    11.76

	 54
	4/1-4-20-20-999/460                                                                                                                                   РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                                                      
	М3      
	0.377
	123.28
	
	46.48
	16.09%                                                                                                    19.84                                                                                                    7.48

	 55
	4/1-6-10-20-11/5000                                                                                                                                   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150                                                                                                                                                         
	1000ШТ  
	0.67145
	518.10
	
	347.88
	15.79%                                                                                                    81.81                                                                                                    54.93

	 56
	1/10-230-60-45-5/215                                                                                                                                  РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75                                                                                                                  
	Т       
	14.8072
	221.63
	
	3281.72
	14.14%                                                                                                    31.34                                                                                                    464.06

	 57
	1/10-280-20/40                                                                                                                                        ВОДА                                                                                                                                                                                                                             
	М3      
	7.93344
	2.98
	
	23.64
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 58
	1/10-230-15/200                                                                                                                                       ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                                                                                                                               
	КГ      
	500.632
	2.70
	
	1351.71
	14.14%                                                                                                    0.38                                                                                                    190.24

	 59
	4/1-4-20-20-10-10/10                                                                                                                                  РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25                                                                                                                                                                                   
	М3      
	83.08
	127
	
	10551.16
	16.09%                                                                                                    20.43                                                                                                    1697.32

	 60
	1/10-235-3/101                                                                                                                                        ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                                                                                                                                                                                
	КГ      
	321.6
	6.50
	
	2090.40
	14.14%                                                                                                    0.92                                                                                                    295.87

	 61
	1/10-240-30-30/10                                                                                                                                     ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7Х40                                                                                                                                                                                                             
	Т       
	0.032696
	15213.34
	
	497.42
	14.14%                                                                                                    2151.17                                                                                                    70.33

	 62
	1/10-260-380/2                                                                                                                                        СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ                                                                                                                                                  
	М2      
	2894.4
	10.65
	
	30825.36
	6.07%                                                                                                    0.65                                                                                                    1881.36

	 63
	1/10-230-60-45-5/28                                                                                                                                   ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, БЕЛАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), МИНЕРАЛЬНАЯ (М), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                     
	Т       
	49.32
	465.15
	
	22941.20
	14.14%                                                                                                    65.77                                                                                                    3243.78

	 64
	1/10-235-20/772                                                                                                                                       ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М                                                                                                                                                                                        
	М2      
	168.116
	2.51
	
	421.97
	14.14%                                                                                                    0.35                                                                                                    58.84

	 65
	1/10-230-40-35/21                                                                                                                                     КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                                                                                                         
	КГ      
	1653.6
	6.35
	
	10500.36
	14.14%                                                                                                    0.90                                                                                                    1488.24

	 66
	1/10-230-40-10/197                                                                                                                                    КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                                                                                                                  
	КГ      
	78.56
	4.49
	
	352.73
	14.14%                                                                                                    0.63                                                                                                    49.49

	 67
	1/10-110-50-20/245                                                                                                                                    ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                                                          
	М3      
	0.00096
	274.15
	
	0.26
	14.14%                                                                                                    38.76                                                                                                    0.04

	 68
	1/10-240-25-55/10                                                                                                                                     ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                     
	КГ      
	0.744
	3.18
	
	2.37
	14.14%                                                                                                    0.45                                                                                                    0.33

	 69
	1/10-140-10/50                                                                                                                                        ЭЛЕКТРОДЫ                                                                                                                                                                                                                        
	КГ      
	0.0528
	9.24
	
	0.49
	14.14%                                                                                                    1.31                                                                                                    0.07

	 70
	2/20-20-10-15/ПО                                                                                                                                      ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ                                                                                                                                                                    
	М2      
	2.4
	60
	
	144.00
	6.07%                                                                                                    3.64                                                                                                    8.74

	 71
	1/10-240-30-50/50                                                                                                                                     ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х60 ММ                                                                                                                                                                          
	100ШТ   
	2.976
	9
	
	26.78
	14.14%                                                                                                    1.27                                                                                                    3.78

	 72
	4/1-4-20-20-10-20/10                                                                                                                                  РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100                                                                                                                                                                                  
	М3      
	0.8184
	164.36
	
	134.51
	16.09%                                                                                                    26.45                                                                                                    21.65

	 73
	1/10-240-60/999131                                                                                                                                    КОСТЫЛЬ                                                                                                                                                                                                                          
	ШТ      
	297.6
	1.50
	
	446.40
	14.14%                                                                                                    0.21                                                                                                    62.50

	 74
	2/20-100-20/27                                                                                                                                        ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ                                                                                                    
	М       
	124
	7.21
	
	894.04
	6.07%                                                                                                    0.44                                                                                                    54.56

	 75
	1/10-115-5/1190                                                                                                                                       РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300                                                                                                                                                                              
	М2      
	70.4
	1.62
	
	114.05
	14.14%                                                                                                    0.23                                                                                                    16.19

	 76
	1/10-110-50-20/665                                                                                                                                    ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА                                                                                                                                                      
	М3      
	0.0064
	187.86
	
	1.20
	14.14%                                                                                                    26.56                                                                                                    0.17

	 77
	1/10-130-5/45                                                                                                                                         МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                                                                                                                                                                                              
	Т       
	0.0128
	1200
	
	15.36
	14.14%                                                                                                    169.68                                                                                                    2.17

	 78
	1/10-160-20/35                                                                                                                                        ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                                                                                                                   
	10М2    
	0.256
	53.82
	
	13.78
	14.14%                                                                                                    7.61                                                                                                    1.95

	 79
	4/1-4-10-20-40/40                                                                                                                                     БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С10/12,5                                                                                                                         
	М3      
	6.528
	193.76
	
	1264.87
	16.09%                                                                                                    31.18                                                                                                    203.54

	 80
	1/10-230-45-10/75                                                                                                                                     ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ                                                                                                                                                                                                
	КГ      
	4.64
	8.06
	
	37.40
	14.14%                                                                                                    1.14                                                                                                    5.29

	 81
	1/10-230-50-15/77                                                                                                                                     СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                                             
	Т       
	0.000464
	4290
	
	1.99
	14.14%                                                                                                    606.61                                                                                                    0.28

	 82
	1/10-110-50-5/245                                                                                                                                     БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                                      
	М3      
	0.1755
	487.34
	
	85.53
	14.14%                                                                                                    68.91                                                                                                    12.09

	 83
	2/20-40-35/30                                                                                                                                         СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ                                                                                                                                                                                                            
	Т       
	0.6825
	4078.01
	
	2783.24
	6.07%                                                                                                    247.54                                                                                                    168.95

	 84
	2/50-35-10/20                                                                                                                                         ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                                                          
	М2      
	66.3
	16.78
	
	1112.51
	14.14%                                                                                                    2.37                                                                                                    157.13



	
	ИТОГО
	
	
	
	
	154085.17
	18589.71




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	№
п/п
	Наименование машин и механизмов
	Обоснование
	Единица изме-рения
	Коли-чество
	Цена маш/ часа

	Стоимость механизма,
руб.
	Зарпла-та маши-нистов
	Стои-мость зарплаты,
руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М                                                                                                                                                                                        
	М031004                                           
	МАШ.Ч   
	61.206
	86.34
	5284.53
	20.52
	1255.95

	2
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                              
	М331615                                           
	МАШ.Ч   
	202.27696
	0.33
	66.75
	
	

	3
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т                                                                                                                                                       
	М021143                                           
	МАШ.Ч   
	4.67753
	60.50
	282.99
	20.52
	95.98

	4
	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М                                                                                                                                                                                        
	М031003                                           
	МАШ.Ч   
	99.6152
	74.38
	7409.38
	18.69
	1861.81

	5
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                                                                      
	М331531                                           
	МАШ.Ч   
	48.5524
	0.62
	30.10
	
	

	6
	ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                             
	М340601                                           
	МАШ.Ч   
	34.4448
	1.75
	60.28
	
	

	7
	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М                                                                                                                                                                                           
	М031120                                           
	МАШ.Ч   
	0.7839
	30.82
	24.16
	14.58
	11.43

	8
	КРАН ПЕРЕНОСНОЙ                                                                                                                                                                                                                  
	М021805                                           
	МАШ.Ч   
	11.2
	21.95
	245.84
	16.96
	189.95

	9
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН                                                                                                                                                 
	М050401                                           
	МАШ.Ч   
	1.848
	2.04
	3.77
	
	

	10
	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА                                                                                                                                                                                                                  
	М150402                                           
	МАШ.Ч   
	51.8
	0.35
	18.13
	
	

	11
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                                                                                                                       
	М331617                                           
	МАШ.Ч   
	63.441596
	21.54
	1366.53
	14.58
	924.98

	12
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)                                                                                                                                                                           
	М030403                                           
	МАШ.Ч   
	2.1172
	2.88
	6.10
	
	

	13
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                                                                                     
	М030402                                           
	МАШ.Ч   
	0.4824
	1.27
	0.61
	
	

	14
	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т                                                                                                                                                          
	М021244                                           
	МАШ.Ч   
	43.516
	51.53
	2242.38
	20.52
	892.95

	15
	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М                                                                                                                                                                                  
	М031005                                           
	МАШ.Ч   
	51.543
	144.31
	7438.17
	21.93
	1130.34

	16
	ШУРУПОВЕРТ                                                                                                                                                                                                                       
	М134041                                           
	МАШ.Ч   
	39.821
	0.95
	37.83
	
	

	17
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        
	М331451                                           
	МАШ.Ч   
	15.318
	0.87
	13.33
	
	

	18
	ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ                                                                                                                                                                                                                   
	М331624                                           
	МАШ.Ч   
	8.832
	0.91
	8.04
	
	

	19
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                                                           
	М040502                                           
	МАШ.Ч   
	13.968584
	4.56
	63.70
	
	

	20
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                                      
	М030401                                           
	МАШ.Ч   
	5.7876
	0.81
	4.69
	
	

	21
	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                 
	М330201                                           
	МАШ.Ч   
	0.9888
	0.57
	0.56
	
	

	22
	ВИБРАТОРЫ                                                                                                                                                                                                                        
	М110907                                           
	МАШ.Ч   
	3.072
	0.96
	2.95
	
	



	
	ИТОГО
	
	
	765.29297
	
	24610.82
	
	6363.39



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)




