	
	                                         Приложение  № 1                 

	
	                                         к договору № 11/08-26 от 11.08.2026 г.

	
	

	
	

	“СОГЛАСОВАНО”
	
	“УТВЕРЖДАЮ”

	
	
	Командир войсковой части 25819

	
	

	
	[bookmark: _GoBack] /                                / А.Н.Марчик    
	

	
	
	

	
	«      » «                                         »
	2026г.



  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
НА ОБЪЕКТЕ  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХРАНИЛИЩА ЗИП ИНВ. № 1/234 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819 В.Г. № 1 «КОЛОСОВО»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы измерения/всего, руб.
	

	
№ п/п
	№ позиции
	Обосно-вание
	Наименование видов
работ и материальных ресурсов
	Единица изме-рения
	З/плата рабочих
	Эксплуатация
машин
	Материа-лы

	Транс-порт
	Общая стои-мость
	
Трудо-затра
ты

ВСЕГО 

	
	
	
	
	Коли-чество
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
з/плата
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Цены на 01.06.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Минская обл (без  НДС) , транспорт - 5.73%,6.07%,14.14%,16.09%

	 H1=83.83,45.82;H2=58.54,59.02;H7=61.01,35.49;

	 РАЗДЕЛ № 1. РАЗДЕЛ

	 



	   1

	   1

	Е9-344-1
 (H2)
	УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ                                                    
0.3465
	1774.57
614.89
	20.97
7.27
	

	134.76
46.69
	19.09
6.61
	1949.39
675.46
	121.680
42.16



	   2

	   2

	2/20-20-15-18-999/370
 (H37)
	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	ШТ                                                                                                  
11
	

	

	

	1083.33
11916.63
	65.76
723.36
	1149.09
12639.99
	




	   3

	   3

	Е9-344-2
 (H2)
	УСТАНОВКА ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ                                                    
0.0343
	1571.85
53.91
	18.10
0.62
	

	109.30
3.75
	15.49
0.53
	1714.74
58.81
	107.780
3.70



	   4

	   4

	2/20-20-15-18-999/370
 (H37)
	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	ШТ                                                                                                  
1
	

	

	

	2083.33
2083.33
	126.46
126.46
	2209.79
2209.79
	




	   5

	   5

	Е10-231-2
 (H1)
	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2 ПРОЕМОВ                                                                                       
0.3808
	151.09
57.54
	

	

	272.63
103.82
	38.63
14.71
	462.35
176.07
	10.360
3.95



	   6

	   6

	Е10-100-3
 (H1)
	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
0.6279
	1857.46
1166.30
	5.60
3.52
	

	3.85
2.42
	0.55
0.35
	1867.46
1172.59
	109.520
68.77



	   7

	   7

	1/10-240-5-5/5
 (H13)
	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6Х8Х40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ
	1000 ШТ.                                                                                            
0.075348
	

	

	

	122.47
9.23
	17.32
1.31
	139.79
10.54
	




	   8

	   8

	2/40-10-999/130
 (H13)
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	М2                                                                                                  
62.79
	

	

	

	458.33
28778.54
	64.81
4069.42
	523.14
32847.96
	




	   9

	   9

	1/10-240-30-45/13
 (H13)
	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152
	1000 ШТ.                                                                                            
0.226044
	

	

	

	379.00
85.67
	53.59
12.11
	432.59
97.78
	




	  10

	  10

	Е10-103-1
 (H1)
	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
1.666
	205.50
342.36
	

	

	445.04
741.44
	62.31
103.81
	712.85
1187.61
	13.030
21.71



	  11

	  11

	Е58-25-4
 (H1)
	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ,САНДРИКОВ,ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М                                                                                                
0.34
	704.97
239.69
	6.47
2.20
	3.06
1.04
	701.88
238.64
	43.27
14.71
	1456.59
495.24
	44.910
15.27



	  12

	  12

	Е61-45-7
 (H1)
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 40 ММ                                                                                                    Разряд=4.000 , к=1.0000
	100М2                                                                                               
0.637
	5136.17
3271.74
	80.34
51.18
	54.38
34.64
	0.30
0.19
	

	5216.81
3323.11
	306.570
195.29



	  13

	  13

	4/1-4-20-10-40-30/10
 (H51)
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ, ИЗВЕСТКОВАЯ, М4
	М3                                                                                                  
1.4014
	

	

	

	134.73
188.81
	21.68
30.38
	156.41
219.19
	




	  14

	  14

	8/2/1
 (H30)
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т                                                                                                   
4.4845
	

	

	

	

	

	

	




	  15

	  15

	Е15-313-2
 (H1)
	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ                                                                                                    Разряд=3.500 , к=0.9299
	100М2                                                                                               
0.637
	366.84
233.68
	0.79
0.50
	0.44
0.28
	189.64
120.80
	26.60
16.94
	583.87
371.92
	23.290
14.84



	  16

	  16

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
11.466
	

	

	

	2.70
30.96
	0.38
4.36
	3.08
35.32
	




	  17

	  17

	1/10-230-60-45-5/65
 (H13)
	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
	Т                                                                                                   
0.075803
	

	

	

	829.20
62.86
	117.25
8.89
	946.45
71.75
	




	  18

	  18

	Е61-2-9
 (H1)
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                                                                    Разряд=3.800 , к=0.9719
	100М2                                                                                               
0.86
	2589.55
2227.01
	21.54
18.52
	14.58
12.54
	511.30
439.72
	72.08
61.99
	3194.47
2747.24
	158.100
135.97



	  19

	  19

	8/2/1
 (H30)
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т                                                                                                   
2.9068
	

	

	

	

	

	

	




	  20

	  20

	Е15-314-2
 (H1)
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ                                                                                                    Разряд=3.100 , к=0.8739
	100М2                                                                                               
20.39
	630.80
12862.01
	0.56
11.42
	0.29
5.91
	141.35
2882.13
	19.95
406.78
	792.66
16162.34
	42.580
868.21



	  21

	  21

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
367.02
	

	

	

	2.70
990.95
	0.38
139.47
	3.08
1130.42
	




	  22

	  22

	1/10-230-60-40/10
 (H13)
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ
	КГ                                                                                                  
2242.9
	

	

	

	0.96
2153.18
	0.14
314.01
	1.10
2467.19
	




	  23

	  23

	Е62-54-2
 (H1)
	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ                                                                                                    Разряд=3.000 , к=0.8599
	100М2                                                                                               
8.25
	64.02
528.17
	

	

	0.43
3.55
	0.03
0.25
	64.48
531.97
	4.390
36.22



	  24

	  24

	8/2/1
 (H30)
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	Т                                                                                                   
0.264
	

	

	

	

	

	

	




	  25

	  25

	Е15-315-1
 (H1)
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                                                                                                    Разряд=3.200 , к=0.8879
	100М2                                                                                               
8.25
	891.78
7357.19
	0.78
6.44
	0.44
3.63
	141.35
1166.14
	19.95
164.59
	1053.86
8694.36
	59.250
488.81



	  26

	  26

	1/10-230-15/200
 (H13)
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
	КГ                                                                                                  
148.5
	

	

	

	2.70
400.95
	0.38
56.43
	3.08
457.38
	




	  27

	  27

	1/10-230-60-40/10
 (H13)
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ
	КГ                                                                                                  
907.5
	

	

	

	0.96
871.20
	0.14
127.05
	1.10
998.25
	




	  28

	  28

	Ц8-402-1
 (H7)
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2                                                                                                    Разряд=4.300 , к=1.0306
	100М КАБЕЛЯ                                                                                         
2.1
	337.87
709.53
	94.48
198.41
	63.94
134.27
	150.69
316.45
	9.38
19.70
	592.42
1244.09
	23.100
48.51



	  29

	  29

	5/10-10-10-1/20
 (H12)
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
	1000М                                                                                               
0.2142
	

	

	

	3840.87
822.71
	220.08
47.14
	4060.95
869.85
	




	  30

	  30

	5/20-30-1-4/1
 (H12)
	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3
	100ШТ                                                                                               
0.336
	

	

	

	181.00
60.82
	10.37
3.48
	191.37
64.30
	




	  31

	  31

	Е67-12-1
 (H7)
	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                    Разряд=4.500 , к=1.0509
	100ШТ                                                                                               
0.22
	1221.07
268.64
	

	

	18.47
4.06
	1.05
0.23
	1240.59
272.93
	68.510
15.07



	  32

	  32

	5/30-30-4-1-1/2
 (H12)
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122
	ШТ                                                                                                  
10
	

	

	

	5.01
50.10
	0.29
2.90
	5.30
53.00
	




	  33

	  33

	5/30-30-4-1-2-1/14
 (H12)
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-254
	ШТ                                                                                                  
12
	

	

	

	3.03
36.36
	0.17
2.04
	3.20
38.40
	




	  34

	  34

	Е33-115-2
 (H7)
	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ                                                                                                    Разряд=4.300 , к=1.0306
	СВЕТИЛЬНИК                                                                                          
33
	40.03
1320.99
	76.84
2535.72
	18.26
602.58
	

	

	116.87
3856.71
	3.180
104.94



	  35

	  35

	5/30-30-4-3-1-2-1/1
 (H12)
	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПБ31-11-006 С ЭМПРА
	ШТ                                                                                                  
33
	

	

	

	20.83
687.39
	1.19
39.27
	22.02
726.66
	




	  36

	  36

	Ц8-572-3
 (H7)
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ                                                                                                    Разряд=4.500 , к=1.0509
	ШТ                                                                                                  
1
	41.35
41.35
	3.90
3.90
	

	1.67
1.67
	0.24
0.24
	47.16
47.16
	2.320
2.32



	  37

	  37

	5/30-30-4-7/3
 (H12)
	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОЩВ-12 ВВОД 3Ф., 12 ГРУПП 1Ф., 16, 25 А
	ШТ                                                                                                  
1
	

	

	

	130.00
130.00
	7.45
7.45
	137.45
137.45
	




	  38

	  38

	Е69-20-2
 (H1)
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                    Разряд=4.700 , к=1.0713
	100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ                                                                         
1.25
	833.97
1042.46
	3.88
4.85
	2.62
3.28
	204.17
255.21
	17.34
21.68
	1059.36
1324.20
	46.080
57.60



	
	
	
	ИТОГО по разделу
	
	32337.46
	2844.55
	798.17
	55686.37
	6548.65
	97417.03
	2123

	
	
	
	ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                                         (58.54*668.80)/100
	
	
	
	
	
	
	391.52
	

	
	
	
	ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                                         (83.83*29389.47)/100
	
	
	
	
	
	
	24637.19
	

	
	
	
	ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                                         (61.01*3077.36)/100
	
	
	
	
	
	
	1877.50
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                        (1*1.115*59.02*668.80)/100
	
	
	
	
	
	
	440.12
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                        (1*1.115*45.82*29389.47)/100
	
	
	
	
	
	
	15014.87
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                        (1*1.115*35.49*3077.36)/100
	
	
	
	
	
	
	1217.75
	



	
	
	
	ВСЕГО по разделу 
	
	
	
	
	
	
	140995.98
	



	
	
	
	ИТОГО по смете
	
	32337.46
	2844.55
	798.17
	55686.37
	6548.65
	97417.03
	2123

	
	
	
	ОХР и ОПР 
	
	
	
	
	
	
	26906.21
	

	
	
	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	16672.74
	

	
	
	
	Средний разряд рабочих 
	
	
	
	
	
	
	3.7
	



	
	
	
	ВСЕГО по смете 
	
	
	
	
	
	
	140995.98
	



	
	
	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                                                                                                                                                                        
	                    
	
	32'337.46
	



	
	
	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                                                                                                        
	                    
	
	2'844.55
	



	
	
	
	в т.ч. з/п машинистов                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	798.17
	



	
	
	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                                                                                         
	                    
	
	55'686.37
	



	
	
	
	ТРАНСПОРТ                                                                                                                                                                                               
	                    
	
	6'548.65
	



	
	
	
	1.ИТОГО прямые затраты                                                                                                                                                                                    
	                    
	
	97'417.03
	



	
	
	
	в том числе:                                                                                                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	2.ОХР и ОПР                                                                                                                                                                                               
	                    
	
	26'906.21
	



	
	
	
	3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                        
	                    
	
	16'672.74
	



	
	
	
	5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ)                                                                                                                                                                              
	0.93                
	
	0.00
	



	
	
	
	в т.ч. заработная плата                                                                                                                                                                                 
	0.93                
	
	0.00
	



	
	
	
	Прогнозный индекс прочих затрат                                                                                                                                                                         
	                    
	
	1.0361
	



	
	
	
	Прогнозный индекс оборудования                                                                                                                                                                          
	                    
	
	1.0078
	



	
	
	
	 ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ                                                                                                                                                  
	                    
	
	140'995.98
	



	
	
	
	6.     ПРОЧИЕ  ЗАТРАТЫ                                                                                                                                                                                    
	
	
	
	



	
	
	
	в том числе:                                                                                                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                                                                                                                                                                                  
	34%                 
	
	11'266.11
	



	
	
	
	РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ                                                                                                                                                                              
	
	
	
	



	
	
	
	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)                                                                                                                                                                                
	
	
	
	



	
	
	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                                                                                          
	                    
	
	0.00
	



	
	
	
	   ИТОГО прочих затрат                                                                                                                                                                                  
	                    
	
	11'266.11
	



	
	
	
	7.ИТОГО  строительных и иных специальных монтажных работ                                                                                                                                                  
	                    
	
	152'262.09
	



	
	
	
	Итого  с учетом cредств на содержание застройщика, заказчика                                                                                                                                            
	                    
	
	152'262.09
	



	
	
	
	Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты                                                                                                                                               
	                    
	
	152'262.09
	



	
	
	
	8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности                                                                                                            
	
	
	
	



	
	
	
	Конкурсный  коэффициент                                                                                                                                                                                 
	                    
	
	0.943
	



	
	
	
	11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве                                                                                                                             
	                    
	
	1.0272
	



	
	
	
	12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве                                                                                                            
	                    
	
	147'488.61
	



	
	
	
	Итого                                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	147'488.61
	



	
	
	
	14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации                                                                                                                                   
	                    
	
	147'488.61
	



	
	
	
	15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)                                                                                                                 
	15%                 
	
	0.00
	



	
	
	
	Материалы+транспорт  заказчика                                                                                                                                                                          
	                    
	
	0.00
	



	
	
	
	16.Итого объем работ для налогообложения                                                                                                                                                                   
	                    
	
	147'488.61
	



	
	
	
	Итого с налогами и отчислениями от выручки                                                                                                                                                              
	                    
	
	147'488.61
	



	
	
	
	18.Сумма НДС по ставке                                                                                                                                                                                     
	20%                 
	
	29'497.72
	



	
	
	
	Итого стоимость с НДС                                                                                                                                                                                   
	                    
	
	176'986.33
	

	 Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 33 копейки 



	с 11 по 31 августа 2026г.
	51621,01
	1
	51621,01
	10324,20
	61945,21

	с 01 по 30 сентября 2026г.
	58995,44
	1,009
	59526,40
	11905,28
	71431,68

	с 01 по 11 октября 2026г.
	36872,16
	1,0181
	37539,55
	7507,91
	45047,46

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей
	 
	178424,35

	в т.ч. налоги, рублей
	 
	 
	 
	 
	29737,39

	Сто семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре белорусских рубля 35 копеек



Цена предложения подрядчика определена путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента = 0,943, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измере-ния
	Коли-чество
	СРВЗ цена
	Договор- ная цена
	Общая стоимость 

	Транс-порт
ВСЕГО



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	 М А Т Е Р И А Л Ы   П О Д Р Я Д Ч И К А 

	  1
	1/10-110-100-5/25                                                                                                                                     БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                                    
	М3      
	0.00727
	329
	
	2.39
	14.14%                                                                                                    46.52                                                                                                    0.34

	  2
	1/10-170-10/165                                                                                                                                       СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ                                                                                                            
	ШТ      
	3.77748
	3.23
	
	12.20
	14.14%                                                                                                    0.46                                                                                                    1.74

	  3
	1/10-240-30-45/13                                                                                                                                     ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152                                                                                                                                                                                               
	1000 ШТ.
	0.320638
	379
	
	121.52
	14.14%                                                                                                    53.59                                                                                                    17.18

	  4
	2/20-20-15-18-999/370                                                                                                                                 ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                 
	ШТ      
	11
	1083.33
	
	11916.63
	6.07%                                                                                                    65.76                                                                                                    723.36

	  5
	2/20-20-15-18-999/370                                                                                                                                 ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                                 
	ШТ      
	1
	2083.33
	
	2083.33
	6.07%                                                                                                    126.46                                                                                                    126.46

	  6
	1/10-135-30/70                                                                                                                                        ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ                                                                                                                                                            
	Л       
	20.68458
	14.54
	
	300.75
	14.14%                                                                                                    2.06                                                                                                    42.61

	  7
	1/10-240-30-35/20                                                                                                                                     ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10Х50, 10Х80                                                                                                                                                                                             
	1000 ШТ.
	0.150696
	10.53
	
	1.59
	14.14%                                                                                                    1.49                                                                                                    0.22

	  8
	1/10-240-55-10/30                                                                                                                                     ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                                                                                                                                                                                          
	Т       
	0.000176
	4730
	
	0.83
	14.14%                                                                                                    668.82                                                                                                    0.12

	  9
	1/10-240-55-10/45                                                                                                                                     ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ                                                                                                                                                                                            
	Т       
	0.0014
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 10
	1/10-240-5-5/5                                                                                                                                        АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6Х8Х40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ                                                                                                                                                                                  
	1000 ШТ.
	0.075348
	122.47
	
	9.23
	14.14%                                                                                                    17.32                                                                                                    1.31

	 11
	2/40-10-999/130                                                                                                                                       БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)                                                                                                                                    
	М2      
	62.79
	458.33
	
	28778.54
	14.14%                                                                                                    64.81                                                                                                    4069.42

	 12
	1/10-130-15/107                                                                                                                                       ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ                                                                                                                                                                                                      
	ШТ      
	30.821
	5.35
	
	164.89
	14.14%                                                                                                    0.76                                                                                                    23.42

	 13
	1/10-235-20/100                                                                                                                                       ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ                                                                                                               
	М       
	174.93
	0.67
	
	117.20
	14.14%                                                                                                    0.09                                                                                                    15.74

	 14
	1/10-235-20/190                                                                                                                                       ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ                                                                                                    
	М       
	174.93
	1.50
	
	262.40
	14.14%                                                                                                    0.21                                                                                                    36.74

	 15
	1/10-240-25-41/15                                                                                                                                     ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                                                                                                                                                                                 
	КГ      
	0.68
	4.07
	
	2.77
	14.14%                                                                                                    0.58                                                                                                    0.39

	 16
	1/10-260-210-1/35                                                                                                                                     ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                                     
	Т       
	0.00034
	3788.10
	
	1.29
	6.07%                                                                                                    229.94                                                                                                    0.08

	 17
	1/10-260-50-5/1                                                                                                                                       СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ                                                                                                                                                                    
	Т       
	0.07174
	3269.92
	
	234.58
	6.07%                                                                                                    198.48                                                                                                    14.24

	 18
	1/10-280-20/40                                                                                                                                        ВОДА                                                                                                                                                                                                                             
	М3      
	2.25948
	2.98
	
	6.73
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 19
	8/2/1                                                                                                                                                 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                   
	Т       
	15.31058
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 20
	4/1-4-20-10-40-30/10                                                                                                                                  РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ, ИЗВЕСТКОВАЯ, М4                                                                                                                                                      
	М3      
	1.4014
	134.73
	
	188.81
	16.09%                                                                                                    21.68                                                                                                    30.38

	 21
	1/10-180-20/113                                                                                                                                       ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ                                                                                                                                                                               
	М2      
	87.194
	4.96
	
	432.48
	14.14%                                                                                                    0.70                                                                                                    61.04

	 22
	1/10-230-40-10/197                                                                                                                                    КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                                                                                                                  
	КГ      
	25.48
	4.49
	
	114.41
	14.14%                                                                                                    0.63                                                                                                    16.05

	 23
	1/10-230-15/200                                                                                                                                       ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                                                                                                                               
	КГ      
	526.986
	2.70
	
	1422.86
	14.14%                                                                                                    0.38                                                                                                    200.25

	 24
	1/10-230-60-45-5/65                                                                                                                                   ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                 
	Т       
	0.075803
	829.20
	
	62.86
	14.14%                                                                                                    117.25                                                                                                    8.89

	 25
	1/10-230-60-45-5/215                                                                                                                                  РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75                                                                                                                  
	Т       
	1.978
	221.63
	
	438.38
	14.14%                                                                                                    31.34                                                                                                    61.99

	 26
	1/10-230-40-10/64                                                                                                                                     КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ                                                                                                                                                 
	КГ      
	1002.4
	3.61
	
	3618.66
	14.14%                                                                                                    0.51                                                                                                    511.22

	 27
	1/10-230-60-40/10                                                                                                                                     ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ                                                                                                      
	КГ      
	3150.4
	0.96
	
	3024.38
	14.14%                                                                                                    0.14                                                                                                    441.06

	 28
	1/10-160-20/15                                                                                                                                        ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                           
	КГ      
	0.495
	3.64
	
	1.80
	14.14%                                                                                                    0.51                                                                                                    0.25

	 29
	1/10-140-40/100                                                                                                                                       ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                                                                                                                               
	Т       
	0.00414
	4200
	
	17.39
	14.14%                                                                                                    593.88                                                                                                    2.46

	 30
	1/10-170-10/135                                                                                                                                       СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ                                                                                                           
	ШТ      
	0.42
	4.77
	
	2.00
	14.14%                                                                                                    0.67                                                                                                    0.28

	 31
	1/10-260-210-1/82                                                                                                                                     ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ                                                                                                                     
	КГ      
	1.05
	4.23
	
	4.44
	6.07%                                                                                                    0.26                                                                                                    0.27

	 32
	5/20-30-3/2                                                                                                                                           КНОПКА К227 УХЛ2                                                                                                                                                                                                                 
	1000ШТ  
	0.4284
	120
	
	51.41
	5.73%                                                                                                    6.88                                                                                                    2.95

	 33
	5/20-30-3/40                                                                                                                                          ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                                                
	100ШТ   
	0.63
	312
	
	196.56
	5.73%                                                                                                    17.88                                                                                                    11.26

	 34
	5/20-30-3/42                                                                                                                                          ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2                                                                                                                                                                                                                  
	100М    
	0.63
	70
	
	44.10
	5.73%                                                                                                    4.01                                                                                                    2.53

	 35
	5/20-30-5/2                                                                                                                                           БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134                                                                                                                                                                                                         
	100ШТ   
	0.189
	6.25
	
	1.18
	5.73%                                                                                                    0.36                                                                                                    0.07

	 36
	5/30-40-2/21                                                                                                                                          ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ                                                                                                                        
	КГ      
	0.189
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 37
	5/10-10-10-1/20                                                                                                                                       КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ                                       
	1000М   
	0.2142
	3840.87
	
	822.71
	5.73%                                                                                                    220.08                                                                                                    47.14

	 38
	5/20-30-1-4/1                                                                                                                                         ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3                                                                                                                                                                                                   
	100ШТ   
	0.336
	181
	
	60.82
	5.73%                                                                                                    10.37                                                                                                    3.48

	 39
	5/20-30-5/1                                                                                                                                           БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5                                                                                                                                                                                                     
	100ШТ   
	0.4488
	8.25
	
	3.70
	5.73%                                                                                                    0.47                                                                                                    0.21

	 40
	5/20-40-4/11                                                                                                                                          КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)                                                                                                                                                                                                  
	100ШТ   
	0.2266
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 41
	5/30-40-2/23                                                                                                                                          ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ                                                                                                                                                                                                    
	КГ      
	0.0242
	14.95
	
	0.36
	5.73%                                                                                                    0.86                                                                                                    0.02

	 42
	5/30-30-4-1-1/2                                                                                                                                       ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122                                                                                                                                                                                   
	ШТ      
	10
	5.01
	
	50.10
	5.73%                                                                                                    0.29                                                                                                    2.90

	 43
	5/30-30-4-1-2-1/14                                                                                                                                    РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-254                                                                                                                                                                             
	ШТ      
	12
	3.03
	
	36.36
	5.73%                                                                                                    0.17                                                                                                    2.04

	 44
	5/30-30-4-3-1-2-1/1                                                                                                                                   СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПБ31-11-006 С ЭМПРА                                                                                                                             
	ШТ      
	33
	20.83
	
	687.39
	5.73%                                                                                                    1.19                                                                                                    39.27

	 45
	1/10-180-20/57                                                                                                                                        КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22                                                                                                                                                                   
	ШТ.     
	0.07
	3.02
	
	0.21
	14.14%                                                                                                    0.43                                                                                                    0.03

	 46
	1/10-230-40-20/136                                                                                                                                    КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                                                                                                            
	КГ      
	0.03
	8.94
	
	0.27
	14.14%                                                                                                    1.26                                                                                                    0.04

	 47
	1/10-240-10-10/131                                                                                                                                    БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                               
	Т       
	0.000119
	3425.01
	
	0.41
	14.14%                                                                                                    484.30                                                                                                    0.06

	 48
	1/10-240-20/1                                                                                                                                         ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                               
	Т       
	0.000034
	4430.03
	
	0.15
	14.14%                                                                                                    626.41                                                                                                    0.02

	 49
	1/10-240-50-16/2                                                                                                                                      ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                               
	КГ      
	0.017
	
	
	0.00
	                                                                                                                                                                                                        0.00

	 50
	5/30-30-4-7/3                                                                                                                                         ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОЩВ-12 ВВОД 3Ф., 12 ГРУПП 1Ф., 16, 25 А                                                                                                                                                                 
	ШТ      
	1
	130
	
	130.00
	5.73%                                                                                                    7.45                                                                                                    7.45

	 51
	1/10-110-50-5/245                                                                                                                                     БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                                      
	М3      
	0.01125
	487.34
	
	5.48
	14.14%                                                                                                    68.91                                                                                                    0.78

	 52
	2/20-40-35/30                                                                                                                                         СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ                                                                                                                                                                                                            
	Т       
	0.04375
	4078.01
	
	178.41
	6.07%                                                                                                    247.54                                                                                                    10.83

	 53
	2/50-35-10/20                                                                                                                                         ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                                                          
	М2      
	4.25
	16.78
	
	71.32
	14.14%                                                                                                    2.37                                                                                                    10.07



	
	ИТОГО
	
	
	
	
	55686.28
	6548.66




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	№
п/п
	Наименование машин и механизмов
	Обоснование
	Единица изме-рения
	Коли-чество
	Цена маш/ часа

	Стоимость механизма,
руб.
	Зарпла-та маши-нистов
	Стои-мость зарплаты,
руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        
	М331451                                           
	МАШ.Ч   
	13.62109
	0.87
	11.85
	
	

	2
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                              
	М331615                                           
	МАШ.Ч   
	22.098973
	0.33
	7.29
	
	

	3
	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М                                                                                                                                                                                           
	М031120                                           
	МАШ.Ч   
	0.0714
	30.82
	2.20
	14.58
	1.04

	4
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                                                                                                                       
	М331617                                           
	МАШ.Ч   
	4.13542
	21.54
	89.08
	14.58
	60.29

	5
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                                                                                                  
	М030902                                           
	МАШ.Ч   
	7.917
	20.98
	166.10
	16.96
	134.27

	6
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                                                           
	М040502                                           
	МАШ.Ч   
	7.056
	4.56
	32.18
	
	

	7
	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М                                                                                                                                                                                        
	М031004                                           
	МАШ.Ч   
	29.37
	86.34
	2535.81
	20.52
	602.67

	8
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                
	М330301                                           
	МАШ.Ч   
	0.08
	0.91
	0.07
	
	



	
	ИТОГО
	
	
	84.349883
	
	2844.58
	
	798.27



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)




