ГродМТ 605/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Левый дренаж с коннектором 1/4 и стилетом

1.Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество, шт.

	1.1.
	16 -17 Fr
	100



2. Технические требования:
2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца.
2.2.* Стилет обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке, легко извлекаемый после установки дренажа в полость левого желудочка.
2.3. Отверстия только в дистальной части вента на протяжении не более 9 см.
2.4. Изогнутые или возможность самостоятельного придания нужного угла изгиба.
2.5. Материал – силикон или его аналог.


