ГродМТ 605/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Левый дренаж с коннектором 1/4 и стилетом

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 16 -17 Fr | 100 |

2. Технические требования:

2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца.

2.2.* Стилет обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке, легко извлекаемый после установки дренажа в полость левого желудочка.

2.3. Отверстия только в дистальной части вента на протяжении не более 9 см.

2.4. Изогнутые или возможность самостоятельного придания нужного угла изгиба.

2.5. Материал – силикон или его аналог.