О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

31 .08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы для оценки цитотоксических свойств и биодоступности in vitro индивидуальных биологически активных веществ (БАВ) и суммарных фито- и микоэкстрактов на культурах опухолевых клеток

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-5) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 02.09.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сыворотка человека АВ | л | 0,5 |

- Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Стерильно

2.2. Предназначено для культивирования клеток человека.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для одновременного определения каспазы 3/7 и аннексина 5 | тест | 100 |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Для выявления маркеров апоптоза одновременно в 1 пробе: каспазы 3/7 и аннексина 5.

2.2. Способ определения: проточная цитометрия.

2.3. Используемые метки: FITC; APC

2.4. Тест с постановкой в течении не более 0,5 часа.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анти- IL-2 антитело, меченное РЕ/Duzzle 594 или аналогом, клон МQ1-17H12 | тест | 75 |
| 2 | Анти- перфорин антитело, меченное РErCP/Cyanine 5.5 или аналогом, клон B-D48 или dG9 | тест | 75 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Предназначено для проточной цитометрии.

2.2.  Форма поставки: раствор с консервантом.

2.3. Для выявления человеческих белков.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вторичное антитело против иммуноглобулина мыши (Fab) фрагмент, меченное РЕ | тест | 200 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2. 1. Для проточной цитометрии.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планшеты для суспензионных культур 96-луночные с коническим дном | шт | 200 |
| 2 | Планшеты для суспензионных культур 96-луночные с круглым дном | шт | 200 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Стерильная индивидуальная упаковка

2.2 Предназначены для клеточных культур

2.3. Способ стерилизации -гамма облучение.