# Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

# Описание потребительских, функциональных, технических,

качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

предмета государственной закупки

Лот№223 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамма-глютамилтрансфераза | мл | 5800 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№224 Контрольный материал для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка нормальный уровень | мл | 3730 |
| 2 | Контрольная сыворотка высокий уровень | мл | 3730 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;

2.2 Контрольный материал должен быть аттестованы по показателям: ЛДГ, ЩФ, альфа-фмилаза, АсАТ, АлАТ, ГГТ, КК. железо, кальций, калий, натрий, хлориды, магний, фосфор, глюкоза, альбумин, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, триглицериды, холестерин, холинэстераза (допустимо наличие и других показателей);

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.5 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 225 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланинаминотрансфераза | мл | 28000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№226 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланинаминотрансфераза (объем фасовки - не более 120 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 32900 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 120 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№227 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинкиназа | мл | 1000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке

2.3 Принцип метода – оптимизированный кинетический метод, IFCC;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№228 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинкиназа- MB | мл | 200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – метод иммуноингибирования;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.5 Состав набора: реагент, калибратор, контрольный материал.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№229 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холинэстераза с калибратором | мл | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Состав набора: реагент, калибратор.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№230 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щелочная фосфатаза | мл | 5400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№231 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный мультикалибратор | мл | 325 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Материал предпочтителен на основе человеческой матрицы;

2.4 Аттестован по биохимическим показателям: ЛДГ, ЩФ, альфа-амилаза, АсАТ, АлАТ, ГГТП, КК, железо, кальций, калий, натрий, хлориды, магний, фосфор, глюкоза, альбумин, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, триглицериды, холестерин, холинэстераза (допустимо наличие и других аналитов).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№232 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железо с хромазуролом (монореагент) | мл | 5000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический с хромазуролом В, конечная точка;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№233 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кальций арсеназо | мл | 20400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№234 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения калия со стандартом | мл | 11400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№235 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения натрия со стандартом | мл | 3400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – ферментативный;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№236 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения хлоридов со стандартом | мл | 15400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№237 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магний со стандартом | мл | 1000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – с ксилидиновым голубым;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№238 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфор со стандартом | мл | 500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – фосфомолибденовый;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№239 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза со стандартом | мл | 302900 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – глюкозооксидазный;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№240 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза со стандартом (объем фасовки - не более 200 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 103700 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – глюкозооксидазный;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 200 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№241Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин со стандартом | мл | 22000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический с бромкрезоловым зеленым;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№242 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевая кислота со стандартом | мл | 8240 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№243 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевина со стандартом (объем фасовки - не более 100 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 33600 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 100 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№244 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевина со стандартом (объем фасовки - не более 100 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 20000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – ферментативный;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 100 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№245 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевина со стандартом | мл | 18500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№246 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинин со стандартом | мл | 29500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№247 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинин со стандартом (объем фасовки - не более 200 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 31000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 200 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№248 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий белок со стандартом | мл | 45000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический биуретовый;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№249 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий билирубин со стандартом | мл | 33300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – DPD метод с использованием дихлорфенил диазониевого компонента, конечная точка;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№250 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой билирубин со стандартом | мл | 30300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№251 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения прямого и общего билирубина в сыворотке крови по Йендрашику (адаптация к спектрофотометру Солар) со стандартом. | мл | 20200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском язык;

2.3 Принцип метода – фотометрический модифицированный Йендрашика –Гроффа;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№252 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Триглицериды со стандартом | мл | 20500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№253 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холестерин со стандартом | мл | 39200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№254 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХС-ЛПВП со стандартом | мл | 8500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – энзиматический, без осаждения;

2.4 Состав набора: реагент, стандарт;

2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№255 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей (отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лактатдегидрогеназа | мл | 2000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№256 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфа-амилаза | мл | 15300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№257 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфа-амилаза кинетически (объем фасовки - не более 150 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 16200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 150 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№258 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспартат- аминотрансфераза | мл | 16500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№259 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей

(отдельными лотами)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспартат-аминотрансфераза (объем фасовки - не более 120 мл - для КДЛ с малой производительностью) | мл | 31500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;

2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;

2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 120 мл (для КДЛ с малой производительностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.