ГродМТ 606/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аквадистилляторы

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аквадистиллятор | шт. | 4 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для производства дистиллированной воды, путем тепловой перегонки воды.

2.2. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали.

2.3. Производят как холодную, так и горячую (+80° C) воду.

2.4. Снабжены системой автоматического отключения.

2.5. Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.

2.6. Производительность 25 л/ч. ± 10 %

2.7. Для крепления на стену предусмотрен кронштейн