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Заявка на закупку ЗОИ
[bookmark: _Hlk97462121]Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №2 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Комплект реагентов для одновременного обнаружения ДНК Clamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЦР 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Комплект реагентов для определения ДНК Clamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЦР в реальном времени в соскобах урогенитального тракта
	3000 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты должны обеспечивать одновременное обнаружение ДНК Clamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЦР в реальном времени и адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (RotorGene, Line Gerie) с указанием в.инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании и примеров получаемых результатов (подтвердить документально).
2.2.Реагенты должны включать ВКО, добавляемый в процессе экстракции либо содержащийся эндогенно в образце, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения.
2.3.Тест-системы должны иметь готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории.
2.4.Аналитические параметры тест- систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена.
2.5.Предлагаемые реагенты для определения ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis должны быть одного производителя либо возможность их совместного применения должна быть указана в инструкции пользователя к амплификационной части для соблюдения требований фирмы-производителя наборов к качеству проведения исследований.

Лот №5
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты для одновременного обнаружения ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species,
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis методом Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Комплект реагентов для определения ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis методом Real-Time PCR
	100 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты должны обеспечивать одновременное обнаружение ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis методом ПЦР в реальном времени и адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (RotorGene, Line Gerie) с указанием в.инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании и примеров получаемых результатов (подтвердить документально).
2.2.Реагенты должны включать ВКО, добавляемый в процессе экстракции либо содержащийся эндогенно в образце, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения.
2.3.Тест-системы должны иметь готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории.
2.4.Аналитические параметры тест- систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена.
2.5.Предлагаемые реагенты для определения ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis  должны быть одного производителя либо возможность их совместного применения должна быть указана в инструкции пользователя к амплификационной части для соблюдения требований фирмы-производителя наборов к качеству проведения исследований.

Лот №6 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала сорбентным методом

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала сорбентным методом (урогенитальные мазки, моча, сыворотка крови, плазма крови)
	26000 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Набор реагентов для выделения ДНК/РНК	 должен обеспечивать	стандартизованный	 количественный	выход,		такой,	который	достигается методом твердофазной сорбции
на силикогелевых частицах.
2.2.Набор реагентов должен содержать ВКО, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации.
2.3.Наборы реагентов для выделения ДНК из клинического материала должны обеспечивать очистку ДНК от ингибиторов ПЦР и защиту от биологической деградации ДНК в течение не менее 72 часов при 2-4°С.

Лот №7 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагент для транспортировки и хранения клинического материала

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Реагент для транспортировки и хранения клинического материала
	25000 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагент для транспортировки должен обеспечивать сохранность клинического материала при комнатной температуре не менее 25 суток.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34


Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская
3

