УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                           Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора газов и электролитов BGA-102 Wondfo

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6464,83 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Карта тестовая 
	1.Определяемые параметры: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac.
2.В индивидуальной упаковке.
3.Предназначена для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов
4.*Наличие штрих-кода
5.Инструкция на русском языке
	100 иссл.

	2
	Набор реагентов

	1.Позволяет проводить калибровку по параметрам: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1 данного лота
3.Предназначены для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению.
4.*Наличие штрих-кода
5.Инструкция на русском языке
	100 иссл.

	3
	Раствор контроля качества
	1.Позволяет проводить контроль качества по параметрам: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1 данного лота
3.Предназначены для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению.
4.*Наличие штрих-кода
5.Не менее 3 уровней в наборе
6.Инструкция на русском языке
	4 компл.



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы
для анализаторов газов крови серии GEM Premier 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25068,38 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, ед.

	1.1
	Тест-картриджи на 300 исследований
	4 шт.


2. Показатели (характеристики):
2.1. Интраоперационное определение газово-электролитного состава крови: К+, Nа+, Са++, лактат, глюкоза, гемоглобин, pH, рСО2, рО2. 
2.2. Возможность определения максимального количества показателей.
2.3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторах «GEM Premier 3000», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

                                                                           Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина LD-560

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Элюент А (либо аналог)
	6000 тестов

	1.2
	Элюент В (либо аналог)
	6000 тестов 

	1.3
	Гемолизин (либо аналог)
	6000 тестов


2.Показатели (характеристики):
2.1.Совместимость с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства LabnovationTechnologies, Inc., Китай.
2.2.Стабильность после вскрытия не менее 50 дней
                                                                           Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольный и калибровочный материал для
анализатора гликированного гемоглобина LD-560

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Контроль гликированного гемоглобина 
	1. Двухуровневый контрольный материал;
2. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай;
3. Срок хранения после вскрытия не менее 14 дней.
	6 мл 

	2
	Калибратор гликированного гемоглобина 
	1. Двухуровневый калибровочный материал;
2. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай.
	1,2 мл 





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.







Товаровед 1 кат. ООТ                                                                         О.С.Сарнавская
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