УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализатора газов и электролитов BGA-102 Wondfo |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6464,83 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта тестовая | 1.Определяемые параметры: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac. 2.В индивидуальной упаковке. 3.Предназначена для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов 4.*Наличие штрих-кода 5.Инструкция на русском языке | 100 иссл. |
| 2 | Набор реагентов | 1.Позволяет проводить калибровку по параметрам: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac. 2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1 данного лота 3.Предназначены для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 4.*Наличие штрих-кода 5.Инструкция на русском языке | 100 иссл. |
| 3 | Раствор контроля качества | 1.Позволяет проводить контроль качества по параметрам: pH, рСО2, рО2, K+, Na+, Cl-, Сa ++, Нсt, Glu, Lac. 2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1 данного лота 3.Предназначены для применения на анализаторе BGA-102 Wondfo, что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 4.*Наличие штрих-кода 5.Не менее 3 уровней в наборе 6.Инструкция на русском языке | 4 компл. |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализаторов газов крови серии GEM Premier |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25068,38 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест-картриджи на 300 исследований | 4 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Интраоперационное определение газово-электролитного состава крови: К+, Nа+, Са++, лактат, глюкоза, гемоглобин, pH, рСО2, рО2.

2.2. Возможность определения максимального количества показателей.

2.3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторах «GEM Premier 3000», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина LD-560 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Элюент А (либо аналог) | 6000 тестов |
| 1.2 | Элюент В (либо аналог) | 6000 тестов |
| 1.3 | Гемолизин (либо аналог) | 6000 тестов |

2.Показатели (характеристики):

# 2.1.Совместимость с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства LabnovationTechnologies, Inc., Китай.

2.2.Стабильность после вскрытия не менее 50 дней

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольный и калибровочный материал для анализатора гликированного гемоглобина LD-560 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль гликированного гемоглобина | - Двухуровневый контрольный материал; - Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай; - Срок хранения после вскрытия не менее 14 дней. | 6 мл |
| 2 | Калибратор гликированного гемоглобина | - Двухуровневый калибровочный материал; - Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай. | 1,2 мл |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                         О.С.Сарнавская