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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для экспресс анализатора иммунофлуоресцентного портативного FREND, реагенты и расходные материалы для определения параметров газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата на автоматическом анализаторе «Gem Premier», производства Instrumentation Laboratory, США».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 03.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 1 Реагенты и расходные материалы для экспресс анализатора иммунофлуоресцентного портативного FREND
1.Состав (комплектация) изделий медицинского назначения

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество  

	1.
	Тест- система для количественногоопределения прокальцитонина
	1.метод исследования- иммунофлюоресценция;

2.возможность определения в сыворотке, плазме;

3.аналитический диапазон измерений – не хуже 0,07 – 32 нг/мл

4.тест – система должна быть совместима с экспресс-анализатором FREND.
	шт.
	2000

	2.
	Тест – система для количественного определения Д- димеров
	1.метод исследования- иммунофлюоресценция;

2.возможность определения в плазме;

3.аналитический диапазон измерений – не хуже 50 - 10000 нг/мл

4.тест – система должна быть совместима с экспресс-анализатором FREND.
	шт.
	2500

	3.
	Тест – система для количественного определения тропонина I hs
	1.метод исследования- иммунофлюоресценция;

2.возможность определения в плазме;

3.аналитический диапазон измерений   не хуже: тропонин – в пределах 0,034 – 20 нг/мл

креатинкиназа-МВ-в пределах 0,26 -80 нг/мл

миоглобин – в пределах 3,14 -500 нг/мл.

4.тест – система должна быть совместима с экспресс-анализатором FREND.
	шт.
	2000

	4.
	Контроль кардиомаркеров
	1.Контрольный   материал должен быть аттестован для работы на экспресс-анализаторе FREND по следующим параметрам: Тропонин I hs
2.Контрольный материал должен быть аттестован с использованием поставляемых реагентов.

3.Контрольный материал должен быть

2- уровневым.
	мл
	4

	5.
	Контроль прокальцитонина
	1.Контрольный   материал должен быть аттестован для работы на экспресс-анализаторе FREND по следующим параметрам: Прокальцитонин.

2.Контрольный материал должен быть аттестован с использованием поставляемых реагентов.

3.Контрольный материал должен быть

2- уровневым.
	мл
	4


2.Технические требования.

2.1.  Тест – системы должны быть совместимы с экспресс- анализатором иммунофлуоресцентным портативным FREND пр- ва NanoEnTek Inc., Корея.

2.2. Контрольные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми тест – системами на экспресс- анализатор иммунофлуоресцентный портативный FREND пр- ва NanoEnTek Inc., Корея.

2.3. Претендент должен гарантировать оказание квалифицированной методической и технической помощи при использовании предложенных тест – систем и контрольных материалов.
Лот 2 Реагенты и расходные материалы для определения параметров газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата на автоматическом анализаторе «Gem Premier», производства Instrumentation Laboratory, США
1. Состав (комплектация) и технические требования

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам

 (работам, услугам)
	Количество

(упак.) 

	1.
	Наборы реагентов/

картриджи
	· для анализа газов крови, электролитов, метаболитов

· картриджей, упаковок

· картридж на не менее 75 образцов

· для работы на анализаторе Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	39

	2.
	Наборы реагентов/

картриджи
	· для анализа газов крови, электролитов, метаболитов

· картриджей, упаковок

· картридж на не менее 150 образцов

· для работы на анализаторе Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	65

	3.
	Наборы реагентов/

картриджи
	· для анализа газов крови, электролитов, метаболитов

· картриджей, упаковок

· картридж на не более 300 образцов

· для работы на анализаторе Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	8

	4.
	Калибратор системы
	· флаконы 4 х 5 х 2,5 мл либо (1.8 мл)

· упаковок

· для работы на анализаторе Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	22

	5.
	Контроль 
	· флаконы 3 х 10 х 2 мл

· упаковок

· для работы на анализаторе Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	53

	6.
	Термобумага
	· размер 80*12*60

· рулоны

· для работы анализатора Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	157

	7.
	Капилляры пластиковые гепаринизированные
	· объем не менее 170 мкл

· упаковка содержит не менее 100 штук

· упаковок

· для работы анализатора Gem Premier 3500 производства компании Instrumentation laboratory, США
	15


