Перечень котельных

| № п/п | Местонахождение котельной | Ориентировочная дата начала отопительного периода | Временной график отопления |  | Тип твердотопливных котлов | Котел |  | Мощность котла, кВт | ⅀ мощность котельной (Г кал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | количество | год выпуска |  |  |  |
|  |  |  | с | по |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пункт обогрева Новоельня | 15.10.2026 | 6:00 | 18:00 | Тисом-1 | 1 | 2009 | 31,5 | 0,0271 | Твердое топливо |
| 2 | Служебно-бытовое здание Лида | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | Тисом-2 | 1 | 2008 | 20 | 0,0215 | Твердое топливо |
| 3 | Служебно-бытовое здание п/п Горынь | 15.10.2026 | 6:00 | 18:00 | Тисом-1 | 1 | 2008 | 31,5 | 0,0271 | Твердое топливо |
| 4 | Служебно-бытовое здание п/п Волковыск | 15.10.2026 | 6:00 | 18:00 | КС-ТВ-25 | 1 | 2014 | 25 | 0,0215 | Твердое топливо |
| 5 | Служебно-бытовое здание Лунинец | 15.10.2026 | 6:00 | 18:00 | Тисом-1 | 1 | 2008 | 31,5 | 0,0271 | Твердое топливо |

| Исполнитель |  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _____________ |  |  |