Приложение №1 к договору от __________ № ___
Перечень котельных
	№ п/п
	Местонахождение котельной
	Ориентировочная дата начала отопительного периода 
	Временной график отопления
	Тип твердотопливных котлов
	Котел 
	Мощность котла, кВт
	⅀ мощность котельной 
(Г кал/час)
	Вид топлива

	
	
	
	
	
	количество
	год выпуска
	
	
	

	
	
	
	с
	по
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Пункт обогрева Новоельня
	15.10.2026
	6:00
	18:00
	Тисом-1
	1
	2009
	31,5
	0,0271
	Твердое топливо

	2
	Служебно-бытовое здание Лида
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Тисом-2
	1
	2008
	20
	0,0215
	Твердое топливо

	3
	Служебно-бытовое здание п/п Горынь
	15.10.2026
	6:00
	18:00
	Тисом-1
	1
	2008
	31,5
	0,0271
	Твердое топливо

	4
	Служебно-бытовое здание п/п Волковыск
	15.10.2026
	6:00
	18:00
	КС-ТВ-25
	1
	2014
	25
	0,0215
	Твердое топливо

	5
	Служебно-бытовое здание Лунинец
	15.10.2026
	6:00
	18:00
	Тисом-1
	1
	2008
	31,5
	0,0271
	Твердое топливо


	
Исполнитель
	
Заказчик

	
	_____________
	
	



