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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот  1 
«Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК»
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1.
	Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК»
	1. Для внутривенного лазерного облучения крови путем передачи излучения от излучателя аппаратов лазерных терапевтических типа.

2. Состоит из иглы, полимерного световода, бабочки и вставки для подключения к терапевтическому аппарату.

3. Предназначен для эксплуатации в лечебно- профилактических медицинских учреждениях в условиях кабинета или отделения физиотерапии при температуре окружающей среды от 10 до 45С
	7 200 шт.


