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График 
работы котельных на аутсортинг на отопительный период 2026/2027 гг


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Местонахождение
	Дата начала отопительного периода 
	Временной график отопления
	Тип установленных котлов
	Кол-во котлов по каждому типу и год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию
	Единичная мощность котла, кВт
	Суммарная мощность котельной (Г кал/час)


	Вид топлива

	
	
	
	с
	по
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ст. Колосово, вокзал
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Завод
	1-1967
	1975
	44
	0,076
	Брикет

	
	
	
	
	
	им. Грейсенберг
	1-1967
	1975
	44
	
	

	2
	ст. Колосово, пост ЭЦ
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-55
	1-2006
	2007
	55
	0,065
	МВТ

	
	
	
	
	
	КС-ТГ-20
	1-1998
	1998
	20
	
	

	3
	ст. Тимковичи
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-55
	1-2006
	2007
	55
	0,095
	МВТ

	
	
	
	
	
	
	1-2006
	2007
	55 
	
	

	4
	ст. Погорельцы, пост ЭЦ
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	АОТВ-95-1
	1-2010
	2010
	95
	0,163
	МВТ

	
	
	
	
	
	«Мир-95»
	1-2005
	2006
	95
	
	

	5
	ст. Погорельцы, вокзал
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КСТ-20
	1-2013
	2014
	20
	0,017
	МВТ

	6
	ст. Боровцы
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КС-0.09Т
	1-2021
	2021
	90
	0,154
	МВТ

	
	
	
	
	
	
	1-2021
	2021
	90
	
	

	7

	ст. Горынь
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВ-80/95т
	1-2003
	2003
	80
	0,138
	МВТ

	
	
	
	
	
	
	1-2003
	2003
	80
	
	

	8
	ст. Видибор, ДС
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Скидельский
	1-1984
	1984
	35
	0,030
	МВТ

	9
	ст. Видибор, пост ЭЦ
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КЧМ-1
	1-1985
	1985
	40
	0,034
	МВТ

	10
	ст. Ганцевичи пост ЭЦ
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КС-Т-20
	1-2025
	2025
	20
	0,017
	МВТ

	11
	ст. Ганцевичи вокзал
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-55
	1-2006
	2011
	55
	0,047
	МВТ

	12
	ст. Бастуны
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	ТЭМ-45
	1-2009
	2009
	25
	0,022
	МВТ

	13
	ст. Гавья, пост ЭЦ
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-80
	2005
	2013
	80
	0,069
	МВТ

	14
	ст. Юратишки
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-55
	1-2006
	2007
	55
	0,047
	МВТ

	15
	ст. Гуды
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Скидельский
	1-2001
	2003
	35
	0,030
	МВТ

	16
	ст. Лососно (Гродно)
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	МИР-95
	1-2005
	2005
	95
	0,082
	МВТ

	17
	ст. Андреевичи
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВТ-55
	1-2006
	2007
	55
	0,047
	МВТ

	18
	ст. Скидель
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Мир -95
	1-2004
	2004
	55
	0,047
	МВТ

	19
	раз. Синкевичи
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КС-Т-25У
	1-2013
	2013
	25
	0,022
	МВТ

	20
	ст. Новоельня (АБК)
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	КВГТ-100
	2-2013
	2013
	95
	0,160
	МВТ

	
	Начальник дистанции                                                                А.В. Бабичев

	
	



