|  | Приложение № 1 Утверждаю Заместитель начальника – главный инженер УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» П.И.Кащиц «_____» ________ 2026 г. График работы котельных на аутсортинг на отопительный период 2026/2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Дата начала отопительного периода | Временной график отопления |  | Тип установленных котлов | Кол-во котлов по каждому типу и год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Единичная мощность котла, кВт | Суммарная мощность котельной (Г кал/час) | Вид топлива |
|  |  |  | с | по |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ст. Колосово, вокзал | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | Завод | 1-1967 | 1975 | 44 | 0,076 | Брикет |
|  |  |  |  |  | им. Грейсенберг | 1-1967 | 1975 | 44 |  |  |
| 2 | ст. Колосово, пост ЭЦ | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-55 | 1-2006 | 2007 | 55 | 0,065 | МВТ |
|  |  |  |  |  | КС-ТГ-20 | 1-1998 | 1998 | 20 |  |  |
| 3 | ст. Тимковичи | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-55 | 1-2006 | 2007 | 55 | 0,095 | МВТ |
|  |  |  |  |  |  | 1-2006 | 2007 | 55 |  |  |
| 4 | ст. Погорельцы, пост ЭЦ | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | АОТВ-95-1 | 1-2010 | 2010 | 95 | 0,163 | МВТ |
|  |  |  |  |  | «Мир-95» | 1-2005 | 2006 | 95 |  |  |
| 5 | ст. Погорельцы, вокзал | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КСТ-20 | 1-2013 | 2014 | 20 | 0,017 | МВТ |
| 6 | ст. Боровцы | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КС-0.09Т | 1-2021 | 2021 | 90 | 0,154 | МВТ |
|  |  |  |  |  |  | 1-2021 | 2021 | 90 |  |  |
| 7 | ст. Горынь | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВ-80/95т | 1-2003 | 2003 | 80 | 0,138 | МВТ |
|  |  |  |  |  |  | 1-2003 | 2003 | 80 |  |  |
| 8 | ст. Видибор, ДС | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | Скидельский | 1-1984 | 1984 | 35 | 0,030 | МВТ |
| 9 | ст. Видибор, пост ЭЦ | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КЧМ-1 | 1-1985 | 1985 | 40 | 0,034 | МВТ |
| 10 | ст. Ганцевичи пост ЭЦ | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КС-Т-20 | 1-2025 | 2025 | 20 | 0,017 | МВТ |
| 11 | ст. Ганцевичи вокзал | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-55 | 1-2006 | 2011 | 55 | 0,047 | МВТ |
| 12 | ст. Бастуны | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | ТЭМ-45 | 1-2009 | 2009 | 25 | 0,022 | МВТ |
| 13 | ст. Гавья, пост ЭЦ | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-80 | 2005 | 2013 | 80 | 0,069 | МВТ |
| 14 | ст. Юратишки | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-55 | 1-2006 | 2007 | 55 | 0,047 | МВТ |
| 15 | ст. Гуды | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | Скидельский | 1-2001 | 2003 | 35 | 0,030 | МВТ |
| 16 | ст. Лососно (Гродно) | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | МИР-95 | 1-2005 | 2005 | 95 | 0,082 | МВТ |
| 17 | ст. Андреевичи | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВТ-55 | 1-2006 | 2007 | 55 | 0,047 | МВТ |
| 18 | ст. Скидель | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | Мир -95 | 1-2004 | 2004 | 55 | 0,047 | МВТ |
| 19 | раз. Синкевичи | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КС-Т-25У | 1-2013 | 2013 | 25 | 0,022 | МВТ |
| 20 | ст. Новоельня (АБК) | 15.10.2026 | 0:00 | 23:59 | КВГТ-100 | 2-2013 | 2013 | 95 | 0,160 | МВТ |
|  | Начальник дистанции А.В. Бабичев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |