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ЗАЯВКА

на закупку товаров (работ, услуг) по процедуре запрос ценовых предложений
Предмет закупки: Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж).
Лот№1(п.113): Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)/1набор/14400,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

 стоимость закупки

	113

	20.12.21.600
	57
	Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)
	1 набор


	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 05.12.26г. 

	      14400,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования с помощью прибора MiSeq (Illumina).
Включает:

· готовый к использованию картридж с реагентами (совместимый с прибором MiSeq Illumina), представляющий собой одноразовый расходный материал, состоящий из запечатанных фольгой резервуаров, предварительно заполненных реагентами для кластеризации и секвенирования, достаточными для секвенирования одной проточной ячейки; предназначен для загрузки библиотеки образцов перед началом цикла секвенирования;

· буфер для гибридизации;

· проточная кювета (совместимая с прибором MiSeq Illumina), на которой генерируются кластеры и проводится реакция секвенирования, в контейнере с буфером для хранения, буфер. 

 - Формат набора -  на 600 циклов (длина считывания до 2 x 300 п.н.). 

 - Версия набора должна иметь улучшенный химический состав для увеличения плотности кластеров и длины считывания, а также улучшения показателей качества и обеспечения максимальной производительности (удвоенное количество выходного сигнала на проточную кювету)

 - Компоненты реагентов имеют метку RFID и взаимодействуют с системой MiSeq для проверки совместимости с пользовательским приложением.

Например, MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle), или аналог, совместимый с прибором MiSeq Illumina.

Реагенты будут использоваться только для научно-исследовательских работ.

- Поставка товара  должна осуществляться с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.
- Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 5 месяцев с даты поставки. 

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К.Маркса, д.11а, научно-исследовательская лаборатория УО ГомГМУ. 



	Источник финансирования
	Республиканский бюджет
	 В сумме
	

	
	§57 ГПНИ «Установить параметры системного воспаления, характеристику микро- и микобиоты у ВИЧ-инфицированных пациентов и пациентов с заболеваниями, ассоциированными с метаболическим синдромом, при раннем старении» (руководитель д.м.н., профессор И.О.Стома)
	 В сумме
	      14400,00=

	

ИТОГО:  
	      14400,00=


Лот№2(п.281): Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)/1набор/14400,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	281

	20.12.21.600
	54
	Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)
	1 набор


	По факту поставки
	4 квартал 2025г, до 05.12.26г. 

	      14400,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования с помощью прибора MiSeq (Illumina).
Включает:

· готовый к использованию картридж с реагентами (совместимый с прибором MiSeq Illumina), представляющий собой одноразовый расходный материал, состоящий из запечатанных фольгой резервуаров, предварительно заполненных реагентами для кластеризации и секвенирования, достаточными для секвенирования одной проточной ячейки; предназначен для загрузки библиотеки образцов перед началом цикла секвенирования;

· буфер для гибридизации;

· проточная кювета (совместимая с прибором MiSeq Illumina), на которой генерируются кластеры и проводится реакция секвенирования, в контейнере с буфером для хранения, буфер. 

 - Формат набора -  на 600 циклов (длина считывания до 2 x 300 п.н.). 

 - Версия набора должна иметь улучшенный химический состав для увеличения плотности кластеров и длины считывания, а также улучшения показателей качества и обеспечения максимальной производительности (удвоенное количество выходного сигнала на проточную кювету)

 - Компоненты реагентов имеют метку RFID и взаимодействуют с системой MiSeq для проверки совместимости с пользовательским приложением.

Например, MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle), или аналог, совместимый с прибором MiSeq Illumina.

Реагенты будут использоваться только для научно-исследовательских работ.

- Поставка товара  должна осуществляться с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.
- Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 5 месяцев с даты поставки. 

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К.Маркса, д.11а, научно-исследовательская лаборатория УО ГомГМУ. 



	Источник финансирования
	Республиканский бюджет
	 В сумме
	

	
	§54 - Финансирование за счет средств республиканского бюджета «Подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации» ст. 1100305 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» (аспирант  Е.С.Астапович)
	 В сумме
	      14400,00=

	

ИТОГО:  
	      14400,00=


Лот№3(п.629): Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)/1набор/14400,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	629

	20.12.21.600
	54
	Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)
	1 набор


	По факту поставки
	4 квартал 2025г, до 05.12.26г. 

	   14400,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования с помощью прибора MiSeq (Illumina).
Включает:

· готовый к использованию картридж с реагентами (совместимый с прибором MiSeq Illumina), представляющий собой одноразовый расходный материал, состоящий из запечатанных фольгой резервуаров, предварительно заполненных реагентами для кластеризации и секвенирования, достаточными для секвенирования одной проточной ячейки; предназначен для загрузки библиотеки образцов перед началом цикла секвенирования;

· буфер для гибридизации;

· проточная кювета (совместимая с прибором MiSeq Illumina), на которой генерируются кластеры и проводится реакция секвенирования, в контейнере с буфером для хранения, буфер. 

 - Формат набора -  на 600 циклов (длина считывания до 2 x 300 п.н.). 

 - Версия набора должна иметь улучшенный химический состав для увеличения плотности кластеров и длины считывания, а также улучшения показателей качества и обеспечения максимальной производительности (удвоенное количество выходного сигнала на проточную кювету)

 - Компоненты реагентов имеют метку RFID и взаимодействуют с системой MiSeq для проверки совместимости с пользовательским приложением.

Например, MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle), или аналог, совместимый с прибором MiSeq Illumina.

Реагенты будут использоваться только для научно-исследовательских работ.

- Поставка товара  должна осуществляться с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.
- Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 5 месяцев с даты поставки. 

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К.Маркса, д.11а, научно-исследовательская лаборатория УО ГомГМУ. 



	Источник финансирования
	Республиканский бюджет
	 В сумме
	

	
	§54 - Финансирование за счет средств республиканского бюджета «Подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации» ст. 1100305 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» (аспирант Д.С Лобан)
	 В сумме
	   14400,00=

	

ИТОГО:  
	   14400,00=


 Лот№4(п.704): Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)/1набор/14400,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	704

	20.12.21.600
	57
	Набор реагентов для высокопроизводительного секвенирования (картридж)
	1 набор


	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 05.12.26г. 

	   14400,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования с помощью прибора MiSeq (Illumina).
Включает:

· готовый к использованию картридж с реагентами (совместимый с прибором MiSeq Illumina), представляющий собой одноразовый расходный материал, состоящий из запечатанных фольгой резервуаров, предварительно заполненных реагентами для кластеризации и секвенирования, достаточными для секвенирования одной проточной ячейки; предназначен для загрузки библиотеки образцов перед началом цикла секвенирования;

· буфер для гибридизации;

· проточная кювета (совместимая с прибором MiSeq Illumina), на которой генерируются кластеры и проводится реакция секвенирования, в контейнере с буфером для хранения, буфер. 

 - Формат набора -  на 600 циклов (длина считывания до 2 x 300 п.н.). 

 - Версия набора должна иметь улучшенный химический состав для увеличения плотности кластеров и длины считывания, а также улучшения показателей качества и обеспечения максимальной производительности (удвоенное количество выходного сигнала на проточную кювету)

 - Компоненты реагентов имеют метку RFID и взаимодействуют с системой MiSeq для проверки совместимости с пользовательским приложением.

Например, MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle), или аналог, совместимый с прибором MiSeq Illumina.

Реагенты будут использоваться только для научно-исследовательских работ.

- Поставка товара  должна осуществляться с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.
- Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 5 месяцев с даты поставки. 

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К.Маркса, д.11а, научно-исследовательская лаборатория УО ГомГМУ. 



	Источник финансирования
	Республиканский бюджет
	 В сумме
	

	
	§57 ГПНИ «Установить особенности синоназальной микробиоты, иммунологических и молекулярно-генетических маркеров онкогенеза, ассоциированных с малигнизацией эпителия полости носа и околоносовых пазух», (научный руководитель к.м.н., доцент Е.В.Воропаев)
	 В сумме
	   14400,00=

	

ИТОГО:  
	   14400,00=


2. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.
         3. Обоснование выбора процедуры закупки: пороговое значение ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки однородных товаров (работ, услуг) более 500 базовых величин, но не более 2000 базовых величин (п.2 ст. 45 Глава 7 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в редакции от 17 июля 2018 г. № 136-З), Закона Республики Беларусь от 31.01.2024г № 354-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»,  Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019г № 395).
4. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут или не могут быть участниками процедуры закупки: 

в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования:

1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Соответствие требованию подтверждается:

- участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения;

- участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты.

2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона).

4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя – разработчиков проектной документации при приобретении работ (услуг) для строительства объекта на основании этой проектной документации, а также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществлявших консультирование и (или) участвовавших в разработке технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития и (или) технического задания на создание государственных цифровых платформ и государственных информационных систем, предусмотренных в рамках такого мероприятия, при приобретении работ (услуг) по реализации этого мероприятия.

5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки.

6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности.

8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.

9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.

10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частями 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

11. Отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

         5. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры: специалист по организации закупок Т.А.Тимашкова либо организатор, которому необходимо передать функции по проведению данной процедуры закупки: не привлекается.
         6.Иные сведения (при необходимости): _______________________________________.
Разработчик технических характеристик 

(требования, предъявляемые к 
товарам (работам, услугам) 

Заведующий  НИЛ                                    _____________________  О.В. Осипкина
Специалист по организации закупок       _____________________ Т.А. Тимашкова
