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ЗАЯВКА
на покупку товаров (работ, услуг) по процедуре электронный аукцион.
Предмет закупки: Наборы для ИФА (Часть 4 ЗИН, КОЗ).
Лот№1 (п.145): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале крысы /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.145
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале крысы
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале крысы на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 8-2000 пг/мл, чувствительность 7,628 пг/мл.

Набор «Rat (TGF-β) ELISA Kit» (кат. № 201-11-0780, производитель Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Rat (TGF-β) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
Лот№2 (п.146): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале крысы /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная стоимость закупки

	п.146
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале крысы
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале крысы на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 0,2-60 нг/мл, чувствительность 0,167 нг/мл.

Набор «Rat (BMP-7) ELISA Kit» (кат. № 201-11-0268, производитель Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	  1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Rat (BMP-7) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№3 (п.147): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале крысы /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.147
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале крысы
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале крысы на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 0,8-180 нг/мл, чувствительность 0,635 нг/мл.

Набор «Rat (α-SMA) ELISA Kit» (кат. № 201-11-2737, производитель Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Rat (α-SMA) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№4 (п.148): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале крысы /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная стоимость закупки

	п.148
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале крысы
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале крысы на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 5-1500 нг/л, чувствительность 4,336 нг/л, вариант – сэндвич.

Набор «Rat (BMP-2) ELISA Kit» (кат. № 201-11-0266, производитель Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Rat (BMP-2) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№5 (п.149): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале человека /2 набора/2029,33=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.149
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале человека
	2 набора
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       2029,33=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации TGF-b1 в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	  2029,33=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   2029,33=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Для обеспечения дробных постановок.

Лот№6 (п.150): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале человека /2 набора/2129,33=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.150
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале человека
	2 набора
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       2129,33=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации ВМР7 в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   2129,33=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	  2129,33=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Для обеспечения дробных постановок.

Лот№7 (п.151): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале человека /2 набора/2356,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.151
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале человека
	2 набора
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       2356,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации a-SMA в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	   2356,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   2356,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Для обеспечения дробных постановок.

Лот№8 (п.152): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале человека /2 набора/2329,33=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.152
	21.10.60.600
	57
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале человека
	2 набора
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до

04.12.26г.
	       2329,33=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации ВМР2 в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§57 – проект «Изучение роли костных морфогенетических белков в эндотелиально-мезенхимальном переходе при фиброзе легких» (научный руководитель к.б.н., доцент Д.А.Зиновкин)
	 В сумме
	        2329,33=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	       2329,33=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Для обеспечения дробных постановок.

Лот№9 (п.553): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации эндотелина-1 в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.553
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации эндотелина-1 в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации эндотелина-1 в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 1-300 нг/л, чувствительность 0,915 нг/л, вариант – сэндвич.

Набор «Human Endothelin 1 (ЕТ-1) ELISA Kit» (кат. № 201-12-1239, производитель Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human Endothelin 1 (ЕТ-1) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
Лот№10 (п.554): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации цистатина B (Cystatin B) в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.554
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации цистатина B (Cystatin B) в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации цистатина B (Cystatin B) в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 0,05-15 нг/мл, чувствительность 0,036 нг/мл, вариант – сэндвич.

Набор «Human Cystatin B (CSTB) ELISA Kit» (кат. № 201-12-2810, производитель Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human Cystatin B (CSTB) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№11 (п.555): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухоли альфа в биологическом материале человека /1 набор/786,50=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная стоимость закупки

	п.555
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухоли альфа в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до

04.12.26г.
	           786,50=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухоли альфа в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа.

Набор реагентов «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ).*
Состав каждого набора должен включать:

· пленку для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций;

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки; 

· контрольные образцы;
· ванночки для реагентов;
· инструкцию к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96.

Формат планшета – разборный стрипованный, 12 стрипов по 8 лунок, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок.**

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

- Товар должен новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации).

 - Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев.

- Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	            786,50=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	           786,50=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
Лот№12 (п.557): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 8 в биологическом материале человека /1 набор/786,50=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.557
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 8 в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до

04.12.26г.
	       786,50=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 8 в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа.

Набор реагентов «Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ).*
· Состав каждого набора должен включать:

· пленку для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций;

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки; 

· контрольные образцы;
· ванночки для реагентов;
· инструкцию к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96.

Формат планшета – разборный стрипованный, 12 стрипов по 8 лунок, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок.**

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

- Товар должен новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации).

 - Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев.

- Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	       786,50=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	       786,50=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№13 (п.558): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации Лиганда CD40 (CD40 ligand) в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.558
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации Лиганда CD40 (CD40 ligand) в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	        1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации лиганда CD40 (CD40 ligand) в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 0,1-30 нг/мл, чувствительность 0,075 нг/мл, вариант – сэндвич.

Набор «Human soluble Cluster of differentiation 40 ligand (sCD40L) ELISA Kit» (кат. № 201-12-0252, производитель Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human soluble Cluster of differentiation 40 ligand (sCD40L) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№14 (п.559): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации Лиганда гликопротеина P-селектина 1(P-selectin glycoprotein ligand 1) в биологическом материале человека /1 набор/1500,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.559
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лиганда гликопротеина P-селектина 1(P-selectin glycoprotein ligand 1) в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	       1500,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации лиганда гликопротеина P-селектина 1(P-selectin glycoprotein ligand 1, SELPLG) в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 3-900 U/мл, чувствительность 1,55 U/мл, вариант – сэндвич.

Набор «Human P-selectin glycoprotein ligand 1 ELISA Kit» (кат. № E6037Hu, производитель Shanghai Korain Biotech Co., Ltd). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	   1500,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1500,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human P-selectin glycoprotein ligand 1 ELISA Kit» (Производства Shanghai Korain Biotech Co., Ltd). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№15 (п.560): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации растворимой формы рецептора sCD163 (Soluable Cluster of Differentiation 163) в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.560
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации растворимой формы рецептора sCD163 (Soluable Cluster of Differentiation 163) в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до

04.12.26г. 
	       1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации растворимой формы рецептора sCD163 (Soluable Cluster of Differentiation 163) в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 0,25-70 нг/мл, чувствительность 0,208 нг/мл, вариант – сэндвич.

Набор «Human (sCD163) ELISA Kit» (кат. № 201-12-0234, производитель Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	          1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	          1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human (sCD163) ELISA Kit» (Производства Shanghai Korain Biotech Co., Ltd). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.

Лот№16 (п.561): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации E-селектина (E-Selectin) в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.561
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации E-селектина (E-Selectin) в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	        1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации E-селектина (E-Selectin)в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 6-2000 нг/л, чувствительность 5,225 нг/л, вариант – сэндвич.

Набор «Human (E-Selectin/CD62E) ELISA Kit» (кат. № 201-12-0254, производитель Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. *
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	        1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	        1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human (E-Selectin/CD62E) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio (SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
Лот№17 (п.600): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации липополисахарида в биологическом материале человека /1 набор/1000,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п. 600
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации липополисахарида в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	        1000,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации липополисахарида в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа. 

Диапазон измерений 12-4000 EU/L, чувствительность 10,725 EU/L, вариант – сэндвич.

Набор «Human Lipopolysaccharides/lipooligosaccharide (LPS/LOS) ELISA Kit» (кат. № 201-12-1792, производитель Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). *

В состав набора должны входить:

· пленка для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций; 

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки;

· калибровочные (стандартные) образцы;

· инструкция к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96. 

Формат планшета – разборный стрипованный, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок. **
Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев. Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	   1000,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	   1000,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «Human Lipopolysaccharides/lipooligosaccharide (LPS/LOS) ELISA Kit» (Производства Shanghai sunredbio(SRB) Technology Co.,Ltd. (Китай)). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
Лот№18 (п.601): Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СРБ в биологическом материале человека /1 набор/600,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная

стоимость закупки

	п.601
	21.10.60.600
	58
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СРБ в биологическом материале человека
	1 набор
	По факту поставки
	4 квартал 2026г, до 04.12.26г.
	         600,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Предназначен для иммуноферментного определения концентрации СРБ в биологическом материале человека на полуавтоматических ИФА-анализаторах открытого типа.

Набор реагентов «СРБ-ИФА-БЕСТ высокочувствительный» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ).*
Состав каждого набора должен включать:

· пленку для заклеивания ИФА-микропланшетов в количестве не меньшем, чем количество инкубаций;

· раствор для разведения образцов (если методика постановки требует предварительное разведение биологического материала); 

· химические реактивы для приготовления растворов для постановки ИФА, если это предусмотрено протоколом постановки; 

· контрольные образцы;
· ванночки для реагентов;
· инструкцию к набору на русском языке.

Количество тестов в одном наборе – 96.

Формат планшета – разборный стрипованный, 12 стрипов по 8 лунок, готовый для использования. 

Состав набора должен обеспечивать возможность проведения не менее 2-х независимых постановок.**

Наборы для проведения ИФА будут использоваться для научно-исследовательских работ.

- Товар должен новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации).

 - Срок годности и (или) стерильность должны составлять не менее 12 месяцев с даты поставки или не менее 80% от срока годности с даты поставки, если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев.

- Поставка с соблюдением температурного режима, указанного производителем реагентов.

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. К. Маркса, 11а, научно-исследовательская лаборатория УО «ГомГМУ».

	Источник финансирования
	§58 – проект «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики инфаркта миокарда у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию» (научный руководитель к.м.н., доцент Е.И.Козорез)
	 В сумме
	     600,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	

	

ИТОГО:
	     600,00=


* Выполнение пунктов с пометкой * является обязательным. Данные требования являются основными. Участники, предлагающие товар и подтверждающие выделенные требования, рассматриваются как соответствующие требованиям к техническим характеристикам.
* Наборы будут использованы при проведении научных исследований в рамках финансируемого проекта. Часть образцов экспериментальной группы была проанализирована с использованием наборов «СРБ-ИФА-БЕСТ высокочувствительный» (производства ВЕКТОР-БЕСТ, РФ). Для получения результатов, сопоставимых с результатами, полученными ранее при предыдущих исследованиях, необходимо приобретение одинаковых наборов реагентов. Данное требование обусловлено опытом получения несопоставимых результатов при использовании наборов разных производителей. Также в инструкциях к ряду наборов ИФА (например, Cloud-Clone corp.) указано, цитируем: «Наборы от разных производителей могут давать разные результаты. Сравнение с другими производителями не проводилось».

** Для обеспечения дробных постановок.
2. Вид процедуры закупки: электронный аукцион.
3. Обоснование выбора процедуры закупки: пороговое значение ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки однородных товаров (работ, услуг) более 2000 базовых величин (Глава 6 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в редакции от 17 июля 2018 г. № 136-З), Закона Республики Беларусь от 31.01.2024г № 354-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»,  Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019г № 395).
4. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут или не могут быть участниками процедуры закупки: 
в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования:
1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника.
Соответствие требованию подтверждается:
- участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором заключается договор при проведении процедуры закупки из одного источника, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор при проведении процедуры закупки из одного источника;
- участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню заключения договора при проведении процедуры закупки из одного источника, и заявлением с указанием последней отчетной даты.
2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подписания заявления, указанного в части четвертой пункта 3 статьи 16 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.
3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором.
4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя – разработчиков проектной документации при приобретении работ (услуг) для строительства объекта на основании этой проектной документации, а также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществлявших консультирование и (или) участвовавших в разработке технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития и (или) технического задания на создание государственных цифровых платформ и государственных информационных систем, предусмотренных в рамках такого мероприятия, при приобретении работ (услуг) по реализации этого мероприятия.
5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки.
6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности.
8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.
10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частями 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
11. Отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
Соответствие требованиям, указанным в п. 2 – 16, подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора, а для закупки из одного источника, проводимой на электронной торговой площадке, соответствие требованиям, указанным в п. 10 – 16 подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. В установленных Советом Министров Республики Беларусь случаях и порядке подтверждение соответствия требованиям к участникам осуществляется в автоматизированном режиме без подачи заявления.

В случаях, установленных законодательными актами, допускается совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей при соблюдении условий, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям, указанным в п.10 – 16 подтверждается в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, а также в случае совместного участия в процедуре государственной закупки участников холдинга.

В случае совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, соответствие дополнительным требованиям, указанным в приложении 1-1 к постановлению N 395, если они установлены документацией на закупку, должно быть подтверждено:

в отношении хотя бы одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

либо совокупно по всем юридическим и (или) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, совместно участвующим в процедуре государственной закупки.

При совместном участии в процедуре государственной закупки участников холдинга оценка соответствия дополнительным требованиям, указанным в приложении 1-1 к постановлению N 395, если они установлены документацией на закупку, производится совокупно по всем участникам холдинга, совместно участвующим в процедуре государственной закупки.

         5. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры: специалист по организации закупок Т.А.Тимашкова,  начальник ОИРТиМО Е.В.Самсонова либо организатор, которому необходимо передать функции по проведению данной процедуры закупки: не привлекается.
         6.Иные сведения (при необходимости): _______________________________________.
Разработчик технических характеристик 

(требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 

Заведующий НИЛ                                                                                                          О.В.Осипкина
Начальник ОИРТиМО                                                                                                   Е.В.Самсонова

Специалист по организации закупок                                                                           Т.А.Тимашкова
