ГродМТ 607/26-ЭА                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Линия инфузионная удлинительная

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Линия инфузионная удлинительная | 2 000 |

- Технические требования:

2.1.  Назначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов.

2.2.  Материал: медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов.

2.3.  Тип коннектора: «Луер-Лок».

2.4.  Защитные колпачки на коннекторах: наличие.

2.5.  Стерильно, однократного применения.

2.6.  Упаковка: индивидуальная.

2.7.  Размеры: внутренний диаметр - 3мм ± 10%; длина – 75 мм ± 20%.