                                                                                                                                                                      
ГродМТ 607/26-ЭА                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Линия инфузионная удлинительная

1.Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Линия инфузионная удлинительная

	2 000



2. Технические требования:
2.1.  Назначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов.
2.2.  Материал: медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов.
2.3.  Тип коннектора: «Луер-Лок».
2.4.  Защитные колпачки на коннекторах: наличие.
2.5.  Стерильно, однократного применения.
2.6.  Упаковка: индивидуальная.
2.7.  Размеры: внутренний диаметр - 3мм ± 10%; длина – 75 мм ± 20%.



