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Техническое задание
материал упаковочный (мешки в рулонах)
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.42.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Плиты, листы, пленка, фольга и полосы прочие из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой или из продуктов полиприсоединения, слоистые армированные или комбинированные с другими материалами непористые

	Необходимое количество и единица измерения
	45 рул.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года 

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.
2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
3. Согласно иным обязательствам проекта договора.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 100 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	15 рул.

	Описание предмета закупки
	Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев
Длина рулона: не менее 70 м
Ширина рулона: 100 мм
Товар: новый

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 250 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	10 рул.

	Описание предмета закупки
	Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев
Длина рулона: не менее 70 м
Ширина рулона: 250 мм
Товар: новый

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 300 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	10 рул.

	Описание предмета закупки
	Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев
Длина рулона: не менее 70 м
Ширина рулона: 300 мм
Товар: новый

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 75 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	10 рул.

	Описание предмета закупки
	Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев
Длина рулона: не менее 70 м
Ширина рулона: 75 мм
Товар: новый

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.42.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Плиты, листы, пленка, фольга и полосы прочие из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой или из продуктов полиприсоединения, слоистые армированные или комбинированные с другими материалами непористые

	Необходимое количество и единица измерения
	30 рул.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года 

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.
2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
3. Согласно иным обязательствам проекта договора.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Материал: двухслойный прозрачный материал, состоящий из слоя  полипропиленовой  пленки  и водоотталкивающей медицинской бумаги

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом 200 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	20 рул.

	Описание предмета закупки
	Использование: для стерилизации  во всех режимах в этиленоксидных стерилиаторах и автоклавах
Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с паром, этиленоксидом имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 6 месяцев
Длина рулона: не менее 200 м
Ширина рулона: 200 мм
Товар: новый

	Предмет закупки
	Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом 250 мм

	Необходимое количество и единица измерения
	10 рул.

	Описание предмета закупки
	Использование: для стерилизации  во всех режимах в этиленоксидных стерилиаторах и автоклавах
Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги
Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с паром, этиленоксидом имеет четкий контрастно-цветовой переход)
Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке
Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 6 месяцев
Длина рулона: не менее 200 м
Ширина рулона: 250 мм
Товар: новый
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Медицинская сестра (старшая)_________________ Козловская М.В.
